## CATALOGO FOP202114
H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: "PAVIMENTACION CAMINO VECINAL "CALLE 1 A LIBRAMIENTO PICHILINGUE" PRIMERA ETAPA.
No. DE OBRA: FIOP20211
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
R E S U M E N
I.- | GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
|  |  | 788.75 | MTS | MTS
II.- | TERRACERIAS |  |  |  |  | 0
6
III.- | PAVIMENTACION |  |  |  |  | 0
|  |  | 4732.5 | M2 | M2
IV.- | SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
V.- | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
|  | LAMPARAS | 22
[5 empty] | SUMA ===>$ | 0
[5 empty] | IVA ===>$ | 0
[5 empty] | TOTAL ===>$ | 0
* ASFALTO PARA CARPETA, SUMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
IMPORTE DEL PRESUPUESTO: INCLUYENDO EL I.V.A. $ |  | 0
I.- GUARNICIONES Y BANQUETAS
1 | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, SECCIÓN DE 15 X 40 CM, | ML | 788.75 |  |  | 0
2 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | 58.78 |  |  | 0
3 | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F´c=150 kg/cm2. R.N. T.M.A. 19 MM. DE 15X20X40 CM DE SECCION TRAPEZOIDAL, CON JUNTAS DE EXPANSION A CADA 4.50 M. CON CARTON ASFALTADO DE 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, TRANSPORTE A LA SIGUIENTE POSICION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 734.75 |  |  | 0
4 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO, PULIDO Y RAYADO ESCOBILLADO, EN LOSAS DE 1.50 M DE ANCHO EN PROMEDIO, SE USARA EL SISTEMA DE LOSAS INTERCALADAS CON UNA RELACION LARGO/ANCHO DE HASTA 1.25, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´c= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO Y ACARREOS DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO EN COLOR BLANCO MARCA PASA O SIKA, CON EL EQUIPO ADECUADO, Y EN LA PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 % EN UN ESPESOR DE 15 CM Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, TRAZO Y NIVELACION, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.. | M2 | 914.1 |  |  | 0
5 | CONTRUCCION DE RAMPAS PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR Y CON UNA PENDIENTE MAXIMA DEL 8%, ACABADO PULIDO Y RAYADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO PARA DAR ACABADO ANTIDERRAPANTE, EN LOSAS DE 1.20 M. DE ANCHO COMO MINIMO. CON BORDES LATERALES DE 10 CM DE ALTURA Y 10 CM DE ANCHO DE CONCRETO, EN EL DESARROLLO LONGITUDINAL DE LA RAMPA, ACABADO EN ARISTAS CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´c=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM. PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO Y ACARREOS DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO EN COLOR BLANCO MARCA PASA O SIKA, CON EL EQUIPO ADECUADO, Y EN LA PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 % EN UN ESPESOR DE 15 CM Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. U.O.T. (NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS, EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES). | M2 | 10.8 |  |  | 0
| SUB TOTAL : GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  | 0
II.- TERRACERIAS
6 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS, AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | M2 | 4732.5 |  |  | 0
7 | EXCAVACION Y/O CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA LA ELABORACION DE CAJA, CON ESPESOR VARIABLE PARA DAR EL NIVEL DE SUBRASANTE. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA SER RETIRADO, Y EL EQUIPO NECESARIO. | M3 | 1987.65 |  |  | 0
8 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES DE DESPERDICIO NO UTILIZABLE PARA EL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO | M3 | 738.27 |  |  | 0
9 | ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA KILOMETROS SUBSECUENTES. INCLUYE: EL EQUIPO NECESARIO. | M3/KM | 2214.81 |  |  | 0
10 | TRATAMIENTO Y CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DEL LUGAR. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU PVSM. DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA (ASSHTO). CON UN ESPESOR DE 15 CM. COMPACTOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE NO UTILIZABLE. LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | M2 | 4732.5 |  |  | 0
11 | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES EN AMPLIACION DE LA CORONA ADICIONADA CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CON UN ESPESOR DE 30.00 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE SU PVSM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA (ASSHTO), MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | M3 | 1419.75 |  |  | 0
| SUB TOTAL : TERRACERIAS |  |  |  |  | 0
III.- PAVIMENTACION
12 | TRAZO Y NIVELACION PARA PAVIMENTACION. AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA ELTRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DELAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO." | M2 | 4732.5 |  |  | 0
13 | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA,CON MATERIAL PETREO A TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2", PARCIALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, ESPESOR DE 15 CM. COMPACTOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO, SEGÚN LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN) LIMPIEZA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA DE APOYO EN LAS OPERACIONES MECANICAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, Y EL EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | M2 | 4732.5 |  |  | 0
14 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 Y/O FR-3 REBAJADO AL 8% EN VOLUMEN CON DIESEL, EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M² (NO SE ACEPTARA EL USO DE EMULSIONES). INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA MISMA), CARGA, CALENTADO, FLETE, ACARREOS Y APLICACIÓN DEL ASFALTO, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARA UN ARENEO EN LAS ZONAS DONDE NO PENETRE LA IMPREGNACIÓN, EN UN TIEMPO NO MENOR DE 24 HRS., DESPUÉS DEL RIEGO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA" | M2 | 4732.5 |  |  | 0
15 | RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M². INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACIÓN DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. | M2 | 4732.5 |  |  | 0
16 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA DE PRODUCCION CONTINUA POR EL SISTEMA EN CALIENTE, CUYO DISEÑO SE LLEVARÁ A CABO POR EL MÉTODO MARSHALL, CON MATERIAL PETREO TRITURADO A TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4"" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20/EKBE EN PROPORCION DE 130-135 KG/M3. INCLUYE: ELABORACION, MEZCLA HOMOGENIZADA, ACARREO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100%, ESPESOR DE 5.00 CM. COMPACTOS. LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (CONSIDERAR QUE EL AFALTO SERA SUMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ). | M2 | 4732.5 |  |  | 0
17 | LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: AMONTONAMIENTO, CARGA, ACARREO DE MATERIALES Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M2 | 4732.5 |  |  | 0
18 | RETIRO DEL MATERIAL PETREO SUELTO PRODUCTO DEL RIEGO DE SELLO. INCLUYE: BARRIDO, AMONTONAMIENTO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 4732.5 |  |  | 0
19 | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO CON Y MATERIAL PETREO 3-A. APLICADO CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIIENTO RAPIDO CATIONICA A RAZON DE 1.8 LTS/M2. INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, CALENTADO, MEZCLADO, ACARREOS, TENDIDO, PLANCHADO, MANO DE OBRA, LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y EL COSTO DEL CEMENTO ASFALTICO. NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR Y VOLVER APLICAR LA PINTURA SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA | M2 | 4732.5 |  |  | 0
| SUB TOTAL : PAVIMENTACION |  |  |  |  | 0
IV.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
20 | FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA DE 2.44 X 4.88 MTS., DE LONA IMPRESA EN VINIL CON LETRERO INFORMATIVO DE OBRA Y LOGO DE LA INSTITUCION, CON OJILLOS A CADA 30CM; BASTIDOR FABRICADO CON PERFIL C-200, CAL. 14 CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE, POSTES ANCLADOS EN DADOS DE 30X30X80 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
21 | PINTURA DE RAYA CENTRAL, SE PINTARA UN ANCHO DE 10 CM DE COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO CON PINTURA PARA TRAFICO SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA, Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 2020 |  |  | 0
22 | RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO DE COLOR AMARILLO SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA, EN CRUCES PEATONALES TIPO MARIMBA EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS. CONSISTENTE EN VARIAS FRANJAS DE 40 CM. DE ANCHO, SEPARADAS POR ESPACIOS LIBRES TAMBIEN. Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO" | ML | 144 |  |  | 0
23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO DE COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA. EN RAYAS DE PARADA CONSISTENTE EN UNA RAYA DE 40 CM, DE ANCHO PARALELA AL CRUCE PEATONAL Y SEPARADA 1.20 M, DE ESTE; Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE LIMPIEZA POR ASPERSION, PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | ML | 6 |  |  | 0
24 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA , EN COLOR BLANCO O AMARILLO (PREVIAMENTE AUTORIZADO) EN TRAMOS RECTOS Y ROJO EN CURVAS, A DOS MANOS EN GUANICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA." | ML | 734.75 |  |  | 0
| SUB TOTAL : SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
V.- ALUMBRADO PUBLICO
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 100 WATTS MODELO LUMA 2 MARCA FORLIGHTING PREMIUM, TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTATICA, PARA MAYOR EFICIENCIA Y CONTROL DE LUZ, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | PZA | 22 |  |  | 0
26 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP (2-4 + 1-4), CALIBRE # 4 INCLUYE: CINTA AISLANTE VULCANIZADA, PONCHADO DE TERMINAL BIMETALICA PARA COBRE Y ALUMINIO, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 788.75 |  |  | 0
27 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/4 ", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO, RELLENO, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 788.75 |  |  | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 9 MTS. CONICO CIRCULAR, CON 1 PERCHA INCLUYE: BRAZO DE 1.80 METROS DE LARGO, CABLE THW-LS CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS), CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO-COBRE, RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO DE COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, GUIA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 22 |  |  | 0
29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACION DE ALUMBRADO MONOFASICO, INCLUYE : BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, BOBINA DE PROTECCIÓN (CONTACTOR) CON CAPACIDAD DE 40 AMP SEGÚN PROYECTO, INTERRUPTOR TERMOMAGENICO DE 40 A, CONEXIONES,MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DOBLE DE 15 A 50 AMP SQUARED. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
31 | BASE PREFABRICADA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 40x40 EN CORONA Y 80x80 EN BASE, CON ALTURA DE 120 Cm., F´c=200 Kg/Cm2 ARMADA CON VARILLA N° 3 Y 4 SEGÚN , ANCLAJE ADECUADO, TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE REGISTRO A PARTE SUPERIOR DE PEDESTAL ( VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ). INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 22 |  |  | 0
32 | REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40X40X60 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4"X3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOAL TERMINAR LA OBRA COLOCAR CORDONES DE SOLDADURA EN LOS MARCOS DE METAL. | PZA | 22 |  |  | 0
33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS ZAPATAS DE 100 A, MARCA SQUARE D, INCLUYE: EMPOTRE DEL MISMO, ADEMAS DE CONEXIÓN DE ALIMENTACION. | PZA | 1 |  |  | 0
| SUB TOTAL : ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA (16%) | IVA (16%) | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | 0