## MONITOREO
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: MONITOREO DE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LA PAZ.
UBICACIÓN: CIUDAD DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | [5 empty] | FECHA: MARZO DE 2022.
No. | ESPECIFICACIÓN | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U | Total
I |  | MONITORO DE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
SENSOR DE PRESIÓN
1 | LIN - 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN ROSCADO, APTO PARA EL USO EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS PERTENECIENTES A LA ZONA 2 CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA, LINEALIZACIÓN Y AJUSTE POR LÁSER, CON SEÑALES DE SALIDA: MBS 32:0 -5 V, 1- 5 V, 1 - 6 V O 0 - 10 V C.C. MBS 33: 4 - 20 MA, CON CARCASA Y PIEZAS EN CONTACTO CON EL MEDIO FABRICADAS EN ACERO RESISTENTE A LOS ÁCIDOS (AISI 316L), CON RANGO DE 0 A 2.5 BAR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VDC. DEBERÁ INCLUIR; ACOPLAMIENTO AL TIPO DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, TRASLADO, INSTALACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | pza | 210
SUBTOTAL PARA SENSOR DE PRESIÓN | [5 empty] | 0
UNIDAD TERMINAL REMOTA
2 | LIN-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR), CON COMUNICACIÓN GPRS INALÁMBRICA POR REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES PARA TRANSFERENCIA DATOS, ASOCIADA CON REDES INALÁMBRICAS DE GENERACIÓN 2.5 G. CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 A 24 VDC SUMINISTRADA POR UN MÓDULO PARA REGULACIÓN DE VOLTAJE MONTADO DENTRO DE UNA CAJA PLÁSTICA ABS, CON PROTECCIÓN IP65 CONTRA EL INGRESO DEL POLVO Y PROTECCIÓN CONTRA CHORROS DE AGUA DE BAJA POTENCIA DESDE TODAS LAS DIRECCIONES. DEBERÁ INCLUIR; TRASLADO, INSTALACIÓN, CABLEADO DESDE SENSOR A UBICACIÓN FINAL DE UTR, MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y CHIP PARA ADQUISICIÓN DE DATOS. | PZA | 210
SUBTOTAL PARA UNIDAD TERMINAL REMOTA
PLATAFORMA DE MONITOREO
3 | LIN-003 | PLATAFORMA DE MONITOREO CON MEDICIÓN DE PRESIÓN TABULAR DE LOS 210 MÓDULOS, CON GRABACIÓN DE LOS DATOS DE PRESIÓN EN UNA BASE DE DATOS. DEBERÁ INCLUIR; SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERÍA, SOFTWARE PARA MONITOREO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA. | LOTE | 1
4 | LIN-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR), CON COMUNICACIÓN GPRS INALÁMBRICA POR REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES PARA TRANSFERENCIA DATOS, ASOCIADA CON REDES INALÁMBRICAS DE GENERACIÓN 2.5 G. CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 A 24 VDC, MONTADO DENTRO DE UNA CAJA PLÁSTICA ABS, CON PROTECCIÓN IP65 CONTRA EL INGRESO DEL POLVO Y PROTECCIÓN CONTRA CHORROS DE AGUA DE BAJA POTENCIA DESDE TODAS LAS DIRECCIONES, LA CUAL ESTARÁ UBICADA EN LA ESTACIÓN DE MONITOREO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR. DEBERÁ INCLUIR; TRASLADO, INSTALACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUBTOTAL PARA PLATAFORMA DE MONITOREO | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ