## Catálogo
LPO-000000009-012-2022
Nombre del Plantel: Escuela Secundaria Constituyentes de Baja California Sur
Descripción: Construcción de tres aulas didácticas en estructura U2-C en planta alta equipadas
Localidad: Cabo San Lucas
Municipio: Los Cabos, B.C.S.
Resumen:
I. Construcción de dos aulas didácticas en estructura U2-C en planta alta en edificio 4D y terminación de cubo de escaleras
| 01. Preliminares |  |  |  | 0
| 02. Estructura |  |  |  | 0
| 03. Albañilería y acabados |  |  |  | 0
| 04. Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  | 0
| 05. Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal I | 0
II. Construcción de un aula didáctica en estructura U2-C en planta alta en edificio 2B e inicio cubo de escaleras
| 01. Preliminares |  |  |  | 0
| 02. Cimentación |  |  |  | 0
| 03. Estructura |  |  |  | 0
| 04. Albañilería y acabados |  |  |  | 0
| 05. Herrería, carpintería y cancerlería |  |  |  | 0
| 06. Instalaciones |  |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal II | 0
| Subtotal de Obra |  |  |  | 0
| I.V.A. |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
Propone
Nombre de Contratista
Contratista
LPO-000000009-012-2022
Nombre del Plantel: Escuela Secundaria Constituyentes de Baja California Sur
Descripción: Construcción de tres aulas didácticas en estructura U2-C en planta alta equipadas
Localidad: Cabo San Lucas
Municipio: Los Cabos, B.C.S.
Clave | Concepto | Unidad | Volúmen | P.U. | Importe
I. Construcción de dos aulas didácticas en estructura U2-C en planta alta en edificio 4D y terminación de cubo de escaleras
01. Preliminares
00031/04 | Demolición de preparaciones de columnas de concreto pobre de 0.45 x 0.45 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 12 |  | 0
00032/04 | Demolición de preparaciones de muro de concreto pobre de 7.95 x 0.15 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 2 |  | 0
00206/04 | Demolición de preparaciones de muro de concreto pobre de 2.94 x 0.15 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 2 |  | 0
00360/04 | Demolición de preparaciones de castillo de concreto pobre de 0.15 x 0.15 x 0.30 m., en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 20 |  | 0
08777/04 | Demolición de preparación para recibir adose en estructura y cimentación, incluye: acarreo de escombros fuera de la obra. | pza | 1 |  | 0
00129/04 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 0.4 |  | 0
09022/04 | Retiro y desconexión de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas, para trabajos de mantenimiento de infraestructura física, incluye: desconexión de tuberías de gas de refrigerante de la unidad condensadora (unidad exterior), retiro de alimentación eléctrica, maniobra de desmontaje de equipo y resguardo para permitir el trabajo de impermeabilización en azotea. | pza | 1 |  | 0
09023/04 | Retiro y desconexión de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas, para trabajos de mantenimiento de infraestructura física, incluye: desconexión de tuberías de gas de refrigerante de la unidad condensadora (unidad exterior), retiro de alimentación eléctrica, maniobra de desmontaje de equipo y resguardo para permitir el trabajo de impermeabilización en azotea. | pza | 1 |  | 0
00706/04 | Descableado de salidas de aire acondicionado existentes con calibre 2-10 fases, 1-12 t. física, dejar guía con rafia o alambre galvanizado para reutilizar canalización | sal | 2 |  | 0
00021/04 | Retiro de barandal de perfiles ligeros, incluye corte de placa o elemento de fijación en muro y/o piso, resanes en muro y/o pisos, limpieza, herramienta, equipo y mano de obra | ml | 2.2 |  | 0
| Subtotal Preliminares |  |  |  | 0
02. Estructura
21110/04 | Cimbra para losas acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 171.75 |  | 0
21111/04 | Cimbra para losas y trabes en volado posterior, escaleras, pórtico o laterales a doble altura en estructura u2-c, acabo común; a base de triplay de pino de 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 69.22 |  | 0
21115/04 | Cimbra en trabes acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 114.41 |  | 0
21101/04 | Cimbra en columnas y muros acabado común; a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto; incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos | m2 | 160.7 |  | 0
21203/04 | Acero de refuerzo en estructura #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 2961.84 |  | 0
21204/04 | Acero de refuerzo en estructura #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 83.2 |  | 0
21205/04 | Acero de refuerzo en estructura #5 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 252.48 |  | 0
21206/04 | Acero de refuerzo en estructura #6 al #12 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, corte con disco o equipo de corte, traslapes soldados o según lo indique la residencia de obra, ganchos, desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 1856.84 |  | 0
21300/04 | Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en estructura y losa t.m.a. 3/4", con un revenimiento de 8-10 cm. incluye: bombeo cualquier distancia (en volúmenes mayores a 3 m3), colado, vibrado, curado, afine, nivelado y acabado para recibir impermeabilización en primer nivel o piso de cerámica en segundo nivel, pruebas de concreto a 7,14 y 28 días. (en volúmenes mayores a 2 m3) y aditivos especificados según proyecto. | m3 | 48.39 |  | 0
| Subtotal Estructura |  |  |  | 0
03. Albañilería y acabados
31019/04 | Castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 66.42 |  | 0
38020/04 | Separación muro-columna con canal lamina calibre #18 con 28 cm. de desarrollo con placa poliestireno 3/4" x 18 cm. ancho, fijada a columna con ancla tipo hilti 6 por cada metro; incluye: pintura esmalte en lamina. | ml | 29.8 |  | 0
31146/04 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 43.79 |  | 0
31219/04 | Renivelación de piso con mezcla mortero cemento-arena en proporción de 1:4 de 5 cm. de espesor, en losa de entrepiso para recibir vitropiso y/o azulejo y/o loseta vinílica, incluye: aplicación de pegacreto, suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de maestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 161.56 |  | 0
31226/04 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 161.56 |  | 0
31231/04 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 80.02 |  | 0
32001/04 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 89.96 |  | 0
30004/04 | Recubrimiento con pasta sobre aplanado en muro para uniformizar superficie, acabado fino a base de pegamarmol o similar, a plomo y regla curado, acabado con flota hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, aplicación de pegacreto, elevación de los materiales, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 3 mm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 60 |  | 0
35600/04 | Suministro y aplicación de recubrimiento con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) o similar en calidad y precio con rendimiento de 4.00 m2 por saco de 10 kg. en una película de 2 mm. incluye: materiales, pegacreto mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo y elevación de materiales, protecciones necesarias, aplicación, desperdicios, limpieza de la zona de trabajo, acarreo y retiro fuera de la obra del material sobrante. | m2 | 516.08 |  | 0
50173/04 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 0.50x1.00x0.15 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con impermeabilizante elastomerico a dos manos sobre la base y así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 8 |  | 0
35106/04 | Suministro y aplicación de impermeabilización prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor, reforzada con fibra poliéster 180 gr/m2, aplicado con termo fusión color terracota o color indicado por supervisión, incluye: aplicación primer, imperprim s.l. base solvente, sellado de remates y detalles con cemento sellador. (Garantía 10 años por escrito). | m2 | 241.5 |  | 0
30032/04 | Forjado de paso hombre en azotea de 0.70 x 0.70 m. a base de cadena de concreto f'c=250 kg/m2 sección 10x15 cm. marco y contramarco a base de angulo de 1'x1"x1/4" y tapa lamina negra diamantada, con anclas de angulo para fijación en cadena, incluye: varillas ancladas en losa, aplanado floteado, pintura acrílica, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, bisagras de 3". | pza | 1 |  | 0
30001/04 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea easy clean 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 829.42 |  | 0
40220/04 | Suministro y colocación de cajillo perimetral a base de canal de amarre, forrado con tablaroca de 1/2" de 50 cm, fijado a losa con canal, ancla y fulminante, incluye: prefacinta, redimix y lijado para recibir pintura. | ml | 9.3 |  | 0
| Subtotal Albañilería y acabados |  |  |  | 0
04. Herrería, carpintería y cancelería
40005/04 | Suministro, habilitado y colocación de marco y puerta de herrería tubular con perfiles k-300,p-400,m-600 duela 170, incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cerrojo doble cilindro y cerradura de parche, bisagras de libro 3", puerta de 1.00 x 2.50, jaladera con solera de 1" x 1/4", sello con silicón color blanco en el perímetro de la puerta, 5 placas para fijación de marco de 15 x 5 cm. por 1/4 de espesor en cadena, castillo y trabe. (ver plano aer-005-01) | pza | 2 |  | 0
40133/04 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 32.28 |  | 0
48055/04 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 32.28 |  | 0
40079/04 | Colocación de pizarrón suministrado por el ISIFE, incluye: flete del almacén de la obra, taquetes tornillos, colocación, nivelación y limpieza. | pza | 2 |  | 0
49083/04 | Barandal para circulación con perfil tubular comercial a base de r-300 cal. no 14, para bastidor horizontal con una separación de 0.75 m; perfil r-249 ca.l. no 18, para formar celosía a cada 0.12 m; perfil ptr c-075 cal. no 18, fijado a piso y trabe a cada 3.24 m; con placa de acero de 10 x 10 x 1/4" ahogada en trabe y piso, pasamanos 160 a 1.10 m. del nivel de piso y separada del bastidor superior de 0.12 m. unidos con r-249, acabado con una mano de primario epoxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y dos manos de pintura esmalte en acabado final, en color definido por la residencia de isife, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, cortes rectos y a 45ª, habilitado, soldadura uniforme, retiro y limpieza de escoria, preparación de la superficie, colocación , fijación, nivelación, limpieza del área de trabajo, protección contra fundente de soldadura en edificio, mano de obra, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. (ver plano de barandal, isife) | ml | 15.5 |  | 0
00030/04 | Rehabilitación de barandal de 1.00 m de altura a base de perfil tubular de 2"x1" a cada 16 cm. y pasamanos perfil 160 incluye: desmontaje, sustitución de perfiles dañados, soldadura, montaje, lijado, limpieza y preparación de la superficie, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, mano de obra, equipo personal de protección personal. | m2 | 12 |  | 0
| Subtotal Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  | 0
05. Instalaciones
50073/04 | Suministro e instalacion de salidas de red para interconexion de computadora en escritorio de profesor (en muro) y proyector (losa) con una distancia de hasta 10 m, incluye en cada salida caja 4x4 empotrada en muro con plasterrin plano a 2x4 con tapa de plastico color marfil , canalizacion oculta en muro de pvc c-40 de 27 mm (1") incluye curvas, conectores, contratuercas, guia, incluye tambien cable hdmi prefabricado de 10 m de longitud, pruebas de funcionamiento en presencia del residente de obra, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (ver plano correspondiente). | pza | 2 |  | 0
50009/04 | Salida contacto monofásico polarizado dúplex 15 amperes con caja galvanizada 2" x 4" (chalupa) tipo americana, con tubo pvc cedula 30 (gris), curvas y conectores, así como cable aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 ºc como mínimo, incluye también tapa color marfil (plástico) y contacto levinton catalogo núm. t5320-i ( aprueba de manipulaciones) del mismo color, así como aterrizaje de caja con terminal de ojo, identificación y pruebas. | sal | 8 |  | 0
50007/04 | Salida de alumbrado con caja de p.v.c. y tubo pvc pesado cedula 30 (gris), incluye: apagador levinton y cable vinanel aislamiento tipo ls calibres indicados en planos. | sal | 16 |  | 0
50024/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara fluorescente de sobreponer 4x32 watts, marca cooper ligthing, highlumen, lithonia o similar en calidad y precio, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer de 1,22 m de largo y de 30 cm a 35 cm de ancho, balastro electrónico, 4 tubos t-8 de 32 watts cada uno temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 8 |  | 0
50017/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara fluorescente de sobreponer 2x32 watts, marca cooper ligthing, highlumen, lithonia o similar en calidad y precio, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer de 1.22 m de largo y de 30 cm a 35 cm de ancho, balastro electrónico, 2 tubos t-8 de 32 watts cada uno temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 4 |  | 0
50019/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 30 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L5401-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 5 |  | 0
50058/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 9 |  | 0
51369/04 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h con zapatas principales de 200 amperes en gabinete nema 1 marca square-d. incluye: conexiones, pruebas de identificación. | pza | 1 |  | 0
55508/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 4 |  | 0
51000/04 | Salida para ventilador con caja de lámina a tierra, incluye: tubo pvc pesado ced-30 (gris), cable vinanel aislamiento tipo ls calibres indicados en planos correspondientes, incluye: varilla # 3 en sentido longitudinal de 30 cm. para suspender ventilador. | sal | 8 |  | 0
51010/04 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 8 |  | 0
51009/04 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de pvc 2 x 4, incluye: tubo pvc pesado cedula 30 (gris), cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) interactic modelo k4321 cs | pza | 1 |  | 0
54225/04 | Preparación para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo p.v.c. eléctrico 27 mm (1") c-40 desde el centro de carga, tubo p.v.c. 3" para paso en losa, incluye codos, tapones, materiales necesarios y mano de obra.(ver plano correspondiente), caja galvanizada 2x4 y tubo de 16 mm (1/2") para interconexión de condensadora y difusor, cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-6 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 2 |  | 0
54221/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 2 |  | 0
60038/04 | Salida para dren de desgue en equipo condensador de aire acondicionado con tubo de pvc de 3/4" de diámetro, desde unidad condensadora en interior de edificio hasta la base de edificio en exterior, incluye: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo, (ver plano aer-004-03) | sal | 2 |  | 0
54321/04 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso-techo marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 60000 btu (5 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 2 |  | 0
08224/04 | Desconexión y reconexión de salida para aire acondicionado existente en azotea o losa de entrepiso a base de tubería existente hasta 27 mm (1") con soporteria a cada 1.50 m con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, desconectador de navajas; incluye: retiro de tubería, soportes y elementos de fijación, retiro de cables desde centro de carga hasta desconectador de navaja así como su reconexión, desmontaje y montaje de desconectador de navajas, limpieza, acarreo, resguardo de material. | ml | 2 |  | 0
08850/04 | Reinstalación, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie), incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 2 |  | 0
54242/04 | Extensión de salida eléctrica para equipo de aire acondicionado existente, desde losa de entrepiso hasta losa de azotea, consistente en conexiones de cableado 2-10 y 1-12 desde el centro de carga hasta azotea, conexión de tubería de cobre de para gas refrigerante de 1/2", conexión de tubería pvc flexible liquidtight de 3/4", conexión de tubería de pvc rígido e 3" para canalizaciones diferentes diámetros incluye: acarreo de los materiales dentro y fuera de la obra, elevación de los materiales, andamiaje, materiales, conexiones, pegamento, pruebas, identificación, sellado de salida con poliuretano protegido con impermeabilizante elastomerico, mano de obra, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. | sal | 2 |  | 0
| Subtotal Instalaciones |  |  |  | 0
| Subtotal Construcción de dos aulas didácticas en estructura U2-C en planta alta en edificio 4D y terminación de cubo de escaleras |  |  |  | 0
II. Construcción de un aula didáctica en estructura U2-C en planta alta en edificio 2B e inicio cubo de escaleras
01. Preliminares
00031/04 | Demolición de preparaciones de columnas de concreto pobre de 0.45 x 0.45 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 8 |  | 0
00032/04 | Demolición de preparaciones de muro de concreto pobre de 7.95 x 0.15 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 1 |  | 0
00206/04 | Demolición de preparaciones de muro de concreto pobre de 2.94 x 0.15 x 1.00 m. en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 1 |  | 0
00360/04 | Demolición de preparaciones de castillo de concreto pobre de 0.15 x 0.15 x 0.30 m., en losa de entre piso, incluye: acarreo de escombros fuera de obra, limpieza de acero, equipo, mano de obra y herramienta. | pza | 12 |  | 0
08777/04 | Demolición de preparación para recibir adose en estructura y cimentación, incluye: acarreo de escombros fuera de la obra. | pza | 1 |  | 0
00129/04 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 4 |  | 0
09022/04 | Retiro y desconexión de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas, para trabajos de mantenimiento de infraestructura física, incluye: desconexión de tuberías de gas de refrigerante de la unidad condensadora (unidad exterior), retiro de alimentación eléctrica, maniobra de desmontaje de equipo y resguardo para permitir el trabajo de impermeabilización en azotea. | pza | 4 |  | 0
00706/04 | Descableado de salidas de aire acondicionado existentes con calibre 2-10 fases, 1-12 t. física, dejar guía con rafia o alambre galvanizado para reutilizar canalización | sal | 4 |  | 0
| Subtotal Preliminares |  |  |  | 0
02. Cimentación
08772/04 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, colocación de banco de nivel según especificaciones (área de edificio). | m2 | 40.8 |  | 0
11072/04 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 93.68 |  | 0
11101/04 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 51.84 |  | 0
12034/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 354.84 |  | 0
12035/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 368.4 |  | 0
12037/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #6 al 12 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, corte con disco o equipo de corte, traslapes soldados o según lo indique la residencia de obra, ganchos, desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 448.44 |  | 0
12021/04 | Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común. incluye: clavos diferentes dimensiones, cuñas, acarreos, cortes, cimbrado, habilitado, alineado, plomeado, descimbrado, equipo individual de protección, material, acarreo dentro de la obra, medido por área de contacto. | m2 | 64.77 |  | 0
12010/04 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 en cimentación t.m.a. 3/4", con un revenimiento de 8-10 cm, incluye: acarreo, colado, vibrado, afine, curado, muestra de concreto, (7, 14, y 28 días). en elementos estructurales como zapatas, dados, muros de concreto, mínimo una muestra por cada 20 m3 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario (ver especificaciones complementarias) | m3 | 15.74 |  | 0
10022/04 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en cimentación a base de agua 2 capas de emulsika o similar en calidad y precio; incluye: limpieza preparación de superficie, y picado en las partes que lo requiera asi como aplicación de mortero cement bond. | m2 | 125.19 |  | 0
11121/04 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 93.68 |  | 0
11122/04 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 7.65 |  | 0
12063/04 | Murete de enrase acabado común en cimentación a base de block de cemento de 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con celdas rellenas de concreto f'c= 150 kg/cm2. incluye: desfondar block y varilla del # 3 @ 40 cm. | m2 | 5.83 |  | 0
| Subtotal Cimentación |  |  |  | 0
03. Estructura
21203/04 | Acero de refuerzo en estructura #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 2551.68 |  | 0
21204/04 | Acero de refuerzo en estructura #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 108.6 |  | 0
21205/04 | Acero de refuerzo en estructura #5 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 163.49 |  | 0
21206/04 | Acero de refuerzo en estructura #6 al #12 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, corte con disco o equipo de corte, traslapes soldados o según lo indique la residencia de obra, ganchos, desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 965.21 |  | 0
21110/04 | Cimbra para losas acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 122.53 |  | 0
21111/04 | Cimbra para losas y trabes en volado posterior, escaleras, pórtico o laterales a doble altura en estructura u2-c, acabo común; a base de triplay de pino de 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 27.22 |  | 0
21115/04 | Cimbra en trabes acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 94.97 |  | 0
21101/04 | Cimbra en columnas y muros acabado común; a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto; incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos | m2 | 103.76 |  | 0
25322/04 | Cimbra a base de triplay de pino de 19 mm., para peralte escalones de 15 a 18 cm. promedio acabado aparente en escaleras. | ml | 27.2 |  | 0
21300/04 | Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en estructura y losa t.m.a. 3/4", con un revenimiento de 8-10 cm. incluye: bombeo cualquier distancia (en volúmenes mayores a 3 m3), colado, vibrado, curado, afine, nivelado y acabado para recibir impermeabilización en primer nivel o piso de cerámica en segundo nivel, pruebas de concreto a 7,14 y 28 días. (en volúmenes mayores a 2 m3) y aditivos especificados según proyecto. | m3 | 32 |  | 0
| Subtotal Estructura |  |  |  | 0
04. Albañilería y acabados
31019/04 | Castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 51.35 |  | 0
38020/04 | Separación muro-columna con canal lamina calibre #18 con 28 cm. de desarrollo con placa poliestireno 3/4" x 18 cm. ancho, fijada a columna con ancla tipo hilti 6 por cada metro; incluye: pintura esmalte en lamina. | ml | 22.2 |  | 0
31146/04 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 21.25 |  | 0
31219/04 | Renivelación de piso con mezcla mortero cemento-arena en proporción de 1:4 de 5 cm. de espesor, en losa de entrepiso para recibir vitropiso y/o azulejo y/o loseta vinílica, incluye: aplicación de pegacreto, suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de maestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 98.85 |  | 0
31200/04 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 44 |  | 0
31220/04 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 44 |  | 0
31226/04 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 99.66 |  | 0
31231/04 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 42.7 |  | 0
32001/04 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 42.5 |  | 0
30004/04 | Recubrimiento con pasta sobre aplanado en muro para uniformizar superficie, acabado fino a base de pegamarmol o similar, a plomo y regla curado, acabado con flota hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, aplicación de pegacreto, elevación de los materiales, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 3 mm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 18.75 |  | 0
35600/04 | Suministro y aplicación de recubrimiento con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) o similar en calidad y precio con rendimiento de 4.00 m2 por saco de 10 kg. en una película de 2 mm. incluye: materiales, pegacreto mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo y elevación de materiales, protecciones necesarias, aplicación, desperdicios, limpieza de la zona de trabajo, acarreo y retiro fuera de la obra del material sobrante. | m2 | 348.48 |  | 0
50173/04 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 0.50x1.00x0.15 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con impermeabilizante elastomerico a dos manos sobre la base y así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 7 |  | 0
35106/04 | Suministro y aplicación de impermeabilización prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor, reforzada con fibra poliéster 180 gr/m2, aplicado con termo fusión color terracota o color indicado por supervisión, incluye: aplicación primer, imperprim s.l. base solvente, sellado de remates y detalles con cemento sellador. (Garantía 10 años por escrito). | m2 | 125.38 |  | 0
30032/04 | Forjado de paso hombre en azotea de 0.70 x 0.70 m. a base de cadena de concreto f'c=250 kg/m2 sección 10x15 cm. marco y contramarco a base de angulo de 1'x1"x1/4" y tapa lamina negra diamantada, con anclas de angulo para fijación en cadena, incluye: varillas ancladas en losa, aplanado floteado, pintura acrílica, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, bisagras de 3". | pza | 1 |  | 0
30001/04 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea easy clean 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 448.06 |  | 0
40220/04 | Suministro y colocación de cajillo perimetral a base de canal de amarre, forrado con tablaroca de 1/2" de 50 cm, fijado a losa con canal, ancla y fulminante, incluye: prefacinta, redimix y lijado para recibir pintura. | ml | 6.2 |  | 0
| Subtotal Albañilería y acabados |  |  |  | 0
05. Herrería, carpintería y cancerlería
40005/04 | Suministro, habilitado y colocación de marco y puerta de herrería tubular con perfiles k-300,p-400,m-600 duela 170, incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cerrojo doble cilindro y cerradura de parche, bisagras de libro 3", puerta de 1.00 x 2.50, jaladera con solera de 1" x 1/4", sello con silicón color blanco en el perímetro de la puerta, 5 placas para fijación de marco de 15 x 5 cm. por 1/4 de espesor en cadena, castillo y trabe. (ver plano aer-005-01) | pza | 1 |  | 0
40133/04 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 16.15 |  | 0
48055/04 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 16.15 |  | 0
40079/04 | Colocación de pizarrón suministrado por el ISIFE, incluye: flete del almacén de la obra, taquetes tornillos, colocación, nivelación y limpieza. | pza | 1 |  | 0
49083/04 | Barandal para circulación con perfil tubular comercial a base de r-300 cal. no 14, para bastidor horizontal con una separación de 0.75 m; perfil r-249 ca.l. no 18, para formar celosía a cada 0.12 m; perfil ptr c-075 cal. no 18, fijado a piso y trabe a cada 3.24 m; con placa de acero de 10 x 10 x 1/4" ahogada en trabe y piso, pasamanos 160 a 1.10 m. del nivel de piso y separada del bastidor superior de 0.12 m. unidos con r-249, acabado con una mano de primario epoxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y dos manos de pintura esmalte en acabado final, en color definido por la residencia de isife, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, cortes rectos y a 45ª, habilitado, soldadura uniforme, retiro y limpieza de escoria, preparación de la superficie, colocación , fijación, nivelación, limpieza del área de trabajo, protección contra fundente de soldadura en edificio, mano de obra, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. (ver plano de barandal, isife) | ml | 31.35 |  | 0
| Subtotal Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  | 0
06. Instalaciones
50073/04 | Suministro e instalacion de salidas de red para interconexion de computadora en escritorio de profesor (en muro) y proyector (losa) con una distancia de hasta 10 m, incluye en cada salida caja 4x4 empotrada en muro con plasterrin plano a 2x4 con tapa de plastico color marfil , canalizacion oculta en muro de pvc c-40 de 27 mm (1") incluye curvas, conectores, contratuercas, guia, incluye tambien cable hdmi prefabricado de 10 m de longitud, pruebas de funcionamiento en presencia del residente de obra, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (ver plano correspondiente). | pza | 1 |  | 0
50009/04 | Salida contacto monofásico polarizado dúplex 15 amperes con caja galvanizada 2" x 4" (chalupa) tipo americana, con tubo pvc cedula 30 (gris), curvas y conectores, así como cable aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 ºc como mínimo, incluye también tapa color marfil (plástico) y contacto levinton catalogo núm. t5320-i ( aprueba de manipulaciones) del mismo color, así como aterrizaje de caja con terminal de ojo, identificación y pruebas. | sal | 4 |  | 0
50007/04 | Salida de alumbrado con caja de p.v.c. y tubo pvc pesado cedula 30 (gris), incluye: apagador levinton y cable vinanel aislamiento tipo ls calibres indicados en planos. | sal | 8 |  | 0
50024/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara fluorescente de sobreponer 4x32 watts, marca cooper ligthing, highlumen, lithonia o similar en calidad y precio, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer de 1,22 m de largo y de 30 cm a 35 cm de ancho, balastro electrónico, 4 tubos t-8 de 32 watts cada uno temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 4 |  | 0
50017/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara fluorescente de sobreponer 2x32 watts, marca cooper ligthing, highlumen, lithonia o similar en calidad y precio, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer de 1.22 m de largo y de 30 cm a 35 cm de ancho, balastro electrónico, 2 tubos t-8 de 32 watts cada uno temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 |  | 0
50019/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 30 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L5401-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 |  | 0
50058/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 4 |  | 0
51369/04 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h con zapatas principales de 200 amperes en gabinete nema 1 marca square-d. incluye: conexiones, pruebas de identificación. | pza | 1 |  | 0
55508/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 |  | 0
51000/04 | Salida para ventilador con caja de lámina a tierra, incluye: tubo pvc pesado ced-30 (gris), cable vinanel aislamiento tipo ls calibres indicados en planos correspondientes, incluye: varilla # 3 en sentido longitudinal de 30 cm. para suspender ventilador. | sal | 4 |  | 0
51010/04 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 4 |  | 0
51009/04 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de pvc 2 x 4, incluye: tubo pvc pesado cedula 30 (gris), cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) interactic modelo k4321 cs | pza | 1 |  | 0
54225/04 | Preparación para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo p.v.c. eléctrico 27 mm (1") c-40 desde el centro de carga, tubo p.v.c. 3" para paso en losa, incluye codos, tapones, materiales necesarios y mano de obra.(ver plano correspondiente), caja galvanizada 2x4 y tubo de 16 mm (1/2") para interconexión de condensadora y difusor, cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-6 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 2 |  | 0
54221/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 2 |  | 0
60038/04 | Salida para dren de desgue en equipo condensador de aire acondicionado con tubo de pvc de 3/4" de diámetro, desde unidad condensadora en interior de edificio hasta la base de edificio en exterior, incluye: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo, (ver plano aer-004-03) | sal | 3 |  | 0
54321/04 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso-techo marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 60000 btu (5 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 1 |  | 0
08224/04 | Desconexión y reconexión de salida para aire acondicionado existente en azotea o losa de entrepiso a base de tubería existente hasta 27 mm (1") con soporteria a cada 1.50 m con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, desconectador de navajas; incluye: retiro de tubería, soportes y elementos de fijación, retiro de cables desde centro de carga hasta desconectador de navaja así como su reconexión, desmontaje y montaje de desconectador de navajas, limpieza, acarreo, resguardo de material. | ml | 4 |  | 0
08850/04 | Reinstalación, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie), incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 4 |  | 0
54242/04 | Extensión de salida eléctrica para equipo de aire acondicionado existente, desde losa de entrepiso hasta losa de azotea, consistente en conexiones de cableado 2-10 y 1-12 desde el centro de carga hasta azotea, conexión de tubería de cobre de para gas refrigerante de 1/2", conexión de tubería pvc flexible liquidtight de 3/4", conexión de tubería de pvc rígido e 3" para canalizaciones diferentes diámetros incluye: acarreo de los materiales dentro y fuera de la obra, elevación de los materiales, andamiaje, materiales, conexiones, pegamento, pruebas, identificación, sellado de salida con poliuretano protegido con impermeabilizante elastomerico, mano de obra, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. | sal | 4 |  | 0
| Subtotal Instalaciones |  |  |  | 0
| Subtotal Construcción de un aula didáctica en estructura U2-C en planta alta en edificio 2B e inicio cubo de escaleras |  |  |  | 0
| Subtotal de Obra |  |  |  | 0