## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
OBRA: 53 Rehabilitacion del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol |  |  |  |  | No. Licitacion: LPO-000000007-024-2022
UBICACIÓN: en la Ciudad de La Paz
MUNICIPIO: La Paz, Baja California Sur |  |  |  |  | Concurso:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
I.- | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
01.- | RETIRO Y DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS (SIN RECUPERACION). MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. O MECANICA CON EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.
1.- | DE PLAFON RETICULAR DE TABLAROCA TIPO GALLETAS EN MEDIDAS DE 61 X 61 CMS. EXISNTENTE EN AREA DE ACCESO SERVICIOS Y OFICINAS. | M2 | 285 | 0 |  | 0 |  | precio Guarderia Lomalinda
2.- | DE PUERTAS EXISTENTES DE MADERA EN LAS DIFERENTRES AREAS DE TRABAJO. | PZA | 7 | 0 |  | 0 |  | precio DIF Lomalinda
3.- | DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREA DE BAÑOS ( MAMPARAS) | M2 | 34 | 0 |  | 0 |  | precio DIF Lomalinda Canceleria de fierro
4.- | DE MUEBLES SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS ( W.C. LAVABOS, MINGITORIOS) | PZA | 18 | 0 |  | 0
5.- | DE ESPEJOS INDIVIDUALES EN AREA DE BAÑOS. | M2 | 4.9 | 0 |  | 0 |  | IGUAL CANCELERIA
6.- | DE BARRA DE VIDRIO EN AREA DE TAQUILLA, EN MEDIDAS DE 2.00 X 0.40 MTS DE ANCHO. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | CON precio DIF Lomalinda Canceleria de fierro 119 X Los m2 me da pieza
7.- | DE MARCADOR ELECTRONICO EN AREA DE CANCHA. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | CON precio colocacion del marcador =$872.28+ acarrero a 1km 81.99x0.42 vol. Del marcador da $34.45, x lo que da un total de : $906.71
02.- | RETIRO DE ELEMENTOS (CON RECUPERACION). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, DESINSTALANDO COMPRESOR Y DIFUSOR A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO EN CAMION HASTA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL |  |  | 0 |  | 0
1.- | DE LAMPARAS EXISTENTES. | PZA | 20 | 0 |  | 0 |  | mi pu dsmtje lampara+ acarr a 1km
| SUBTOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
II.- | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  | 0 |  | 0
01.- | RESANES Y REPARACION DE SUPERFICIES (GRIETAS) SOBRE MUROS Y PLAFONES DE BLOCK A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: REBABEOS, PLOMEO, FILOS, BOQUILLAS, A REGLA Y NIVEL, REPELLADOS, CURADOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN, ACARREOS DE MATERIALES, DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. EN AREA DE VESTIBULOS Y CABINAS | M2 | 260 | 0 | 0 | 0 |  | mi pu aplanado fino mort cem ar 1:5
02.- | RESANES Y REPARACION DE SUPERFICIES (GRIETAS) A BASE DE DE YESO EN PLAFONES, A PLOMO, REGLA Y NIVEL, EN AREA DE CABINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 55 | 0 |  | 0 |  | mi pu yeso en plafon 190.72x1.25=$238.40 poniendo mitad andamiaje a 4 y mitad a 7 me da $194.36x1.25=$242.95
03.- | ABRIR Y RESANAR HUECO EN FIRME Y/0 PISO DE CONCRETO PARA COLOCACION E INSTALACION DE TUBO DE VOLEYBALL EN AREA DE CANCHA, DE 20 CMS. DE Ø INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., CIMBRA Y DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, CORTE DE VARILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 | 0 |  | 0 |  | mi pu 57.99x(.30x.30x.)1.25=$6.92 + 35.50 x (.30x.30x.15x1.4)=$7.59 relleno con conc. $2,579.55 (.15x.15x.12)= $6.96 acarrero $81.99x 0.002025m3=$0.1660 Mi pu con rompedora mecanica, $136.22 x1.25=$170.28+1.63=$171.91
04.- | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, MARCA OSEL , APLICADA A DOS MANOS COMO MINIMO DE PRIMERA CALIDAD, APLICADA EN MUROS, PLAFOND, TRABES, COLUMNAS, DALAS Y SOBRE CUALQUIER ELEMENTO ETC..), SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE Y/O APLANADOS DE MORTERO, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: ANDAMIOS, S.N.P.T., RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, SELLADOR, RESANES, PROTECCIÓN A PISOS, MUEBLES, VENTANAS Y PUERTAS, REBABEOS, ADITAMENTOS DE APLICACIÓN, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, MANO DE OBRA , MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, COLORES AUTORIZADOS POR SUPERVISIÓN. | M2 | 315 | 0 |  | 0 |  | acarreo
05.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR PREFABRICADO SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A BASE DE PLACA MODULAR DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECRUZADO, PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO, PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA, FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0. 75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45 ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA) SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO, CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No . 12 A CADA 61 CMS., SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 61 CMS., DE LONGITUD FORMANDO RETÍCULAS , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. EN AREA DE ACCESO SERVICIOS Y OFICNA. | M2 | 285 | 0 |  | 0 |  | 916.64x1.25=$1,145.80
| SUBTOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  | 0 | 0
III.- | CANCELERIA Y HERRERIA |  |  |  |  | 0
01.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA TIPO LOUVER EN FACHADA PRINCIPAL Y PÓSTERIOR DE POLIDEPORTIVO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL LÍNEA 3000, INCLUYE: ABRIR HUECO Y RECORTES PARA LA COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER SOBRE LAMINA GALVANIZADA EXISNTENTE EN AREA DE FALDON DE POLIDEPORTIVO EN AREA DE INSTALACION DE VENTANA, FIJACIÓN SUPERIOR E INFERIOR, SILICÓN, REFUERZO VERTICAL EN JUNTAS Y ADITAMENTO DE FIJACIÓN Y EQUILIBRIO,ANDAMIOS, MANEJO, ELEVACIÓN, PLOMO, VER (DETALLE EN PLANO ), CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. 24 PIEZAS EN MEDIDAS DE 2.91 X 1.57 MTS. APROXIMADAMENTE | M2 | 110 | 0 |  | 0 |  | miden 4.56m2 las ventanas demolcion de muro x m 2 suministro $6148.25 me da $6,636.43x1.25=8,295.54 X1.12=$9,291.00/4.56M2 = $2,037.50 LE SUME 12%+ 1000 ADICIONELES
02.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA TIPO TAMBOR, ACABADO EN MELAMINA, BASTIDOR DE 1" CON DOBLE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA ALDER DE 4" X 1 1/2" DE ESPESOR CON CHAMBRANA INTERIOR Y EXTERIOR, ENTINTADOS COLOR MAPLEE, ACABADO EN TRIPLAY FILIPINO DE 1/4" , INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PATA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DISEÑO Y DETALLE DE PROYECTO) |  |  |  |  | 0 |  | puerta=$8,352.24 1.89m2 =$8352.24
| DEL TIPO (P-1) DE 0.85 X 2.10 MTS. | PZA | 2 | 0 |  | 0
| DEL TIPO (P-2) DE 0.90 X 2.10 MTS. | PZA | 3 | 0 |  | 0 |  | 8352.24
| DEL TIPO (P-3) DE 1.05 X 2.10 MTS. | PZA | 2 | 0 |  | 0
03.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y FIJOS EN MAMPARAS PARA SANITARIO, MARCA MODUMEX, MODELO LEEDER IMPERIAL, REALIZADO EN SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO ANTIGRAFITI, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA Y HERRAJES SEGÚN FABRICANTE EN ACERO INOXIDABLE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SELLOS, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEECUCIÓN. (U.O.T.) DE 1.70 MTS. DE ALTURA, COLOCADO A 10 CMS. DEL N.P.T. | M2 | 32.2 | 0 |  | 0 |  | cyp4ta etapa
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA EN AREA DE BAÑOS A BASE ALUMINIO DE 3" EN COLOR NATURAL, CON DUELA LISA Y FIJOS DE 2" CON BISAGRAS SERIE 35 CON CERRADURA CILINDRO MARIPOSA DOBLE, MANIJA, EN DIVISIÓN ENTRE MOBILIARIO DE BAÑOS, A 20 CM DE SEPARACION DE PISO,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, PASADOR, FIJACIÓN A PISO Y MUROS, HERRAJES, RECORTES, DESPERDICIOS, PERFILES, PUERTAS, BISAGRAS, JALADERAS, DIVISIONES VERTICALES A/C 0.75 MTS. SEGUROS, AMACICE, ALTURA SOBRE EL N.P.T. DE 1.17 MTS. DE ALTURA, SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN (VER PLANO). | M2 | 34 | 0 |  | 0 |  | $1,613.29x1.30=$2,097.30
05.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO EN PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACIÓN, HERRAJES, RECORTES, DESPERDICIOS, PERFILES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 | 0 |  | 0 |  | $1.932.56x1.15
| SUBTOTAL DE CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |  |  | 0 | 0
IV.- | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 |  | 0
01.- | CONSTRUCCION DE MESETA PARA LAVABOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.60 MTS. DE ANCHO POR 8 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO No.3 A/C 15 CMS. AMBOS LADOS, INCLUYE: EN SU CASO MUROS DE APOYO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DE ESPESOR, CON APLANADO PULIDO, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RANURAS EN MURO PARA AMARRES, PREPARACIÓN PARA LA COLOCACION DE LAVABO OVALIN, REVESTIDO CON AZULEJO IDÉNTICO AL DE MUROS, ESQUINEROS DE PVC TIRATRIN, EMBOQUILLADOR ANTIBACTERIAL, PEGADO A HUESO, CEMENTO BLANCO, PEGAPISO, DETALLES, RECORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONCEPTO A SATISFACCION DE SUPERVISION. | ML | 1.25 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS
| SALIDA HIDROSANITARIA PARA MUEBLE, A BASE DE TUBO HIDRÁULICO CPVC, AGUA FRÍA Y CALIENTE, Ø 3/4" Y 1/2" Y SANITARIO DE PVC DE DIÁMETROS 6", 4" Y 2" CON CAMPANA ANGER LISO ,PARA CALENTADOR, W.C., MINGITORIO, LAVABO, TARJA, FREGADEROS, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE ANGULO, CONECTOR HEMBRA, CODOS DE 90° Y 45°, CODOS, TALÓN, REDUCCIONES, COPLES, YEES, PEGAMENTO PVC, DRENADO HASTA PRIMER REGISTRO, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, PASOS EN ESTRUCTURA, PROTECCIÓN CON PVC, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESCURRIMIENTO, RELLENOS COMPACTOS, CONCEPTO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | SAL | 3 | 0 |  | 0
03.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO PARA DISCAPACITADOS TIPO OVALIN DE COLOR, PRIMERA CALIDAD, EMPOTRADO EN MESETA DE CONCRETO, INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL, LLAVES DE METAL DE MEDIA VUELTA, MEZCLADORAS EN SU CASO, DE PRIMERA CALIDAD,CESPOL, CUELLO DE GANSO, CONTRA REJILLAS, EMPAQUE DE HULE EN DESCARGA, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS PRECIO LAVABO P/DISCAP.
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C. DE COLOR BLANCO, MARCA LAMOSA AHORRADOR DE AGUA DE 6 LITROS DE DESCARGA, PRIMERA CALIDAD CON TANQUE, TAPA, PIJAS, BRIDA DE PVC, HERRAJES, SELLADO PERIMETRAL, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE ANGULO, TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | PZA | 8 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS
05.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO (PILA) MODELO 35-100 A BASE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MARCA AMINOX GRADO SANITARIO CALIBRE 20, TERMINADO 2B-P3, EN EMDIDAS DE 35 CMS.DE ALTURA X 35 CMS. DE FONDO Y 4.00 MTS. DE LARGO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS,PRUEBAS, DREN, ALIMENTACIÓN CON LLAVE CROMADA, CONEXIONES, ALINEACIÓN, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, CONCEPTO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS INTERNOS, ANDAMIOS (VER PLANO DE LOCALIZACIÓN). | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | SUM 8687.01 X1,1DA NUEVE555.71X1-55 DA
06.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0
| DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. 94236 COLOR HUMO. | PZA. | 3 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS
| DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JR, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. 94208 COLOR HUMO. | PZA. | 8 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS
| DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. ELEMENT 92259, COLOR HUMO. | PZA. | 3 | 0 |  | 0 |  | CAMERINOS
07.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPEJO PLANO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1ra, TRIPLAY DE 1/4" Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE DE CRISTAL FLOTADO (ESPEJO) DE 6MM., EN MEDIDAS DE 4.00 X 0.70 MTS. INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, TAQUETES, PIJAS, RECORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, TRASLADOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. EN AREA DE BAÑOS (LAVAMANOS COMUN) | M2 | 6.1 | 0 |  | 0 |  | 2.8 X 2350 DA 6580
08.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA MINUSVÁLIDOS DE BARRA DE APOYO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE CROMADO O DE ALUMINIO DE 3.2 CMS 1 1/4" DE DIÁMETRO, CAL. 16 Y GANCHO METÁLICO PARA LA COLOCACIÓN DE MULETAS., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | JGO | 2 | 0 |  | 0 |  | 1114 GANCHO HELVEZ +1622 DA X 1.45 DA 3967.2
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
IV.- | MARCADOR ELECTRONICO |  |  | 0 |  | 0
01.- | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA ELECTRÓNICA CON ANOTACION, PARA BASKET-BALL, VOLLEY-BALL Y LIUCHA, MARCA FAIR PLAY MODELO BB-1500-4, GABINETE DE ALUMINIO, TERMINADO CON PINTURA EN POLVO DE 2.13 M TS. DE ANCHO POR 1.10 MTS. DE ALTO Y 10 CMS. DE PROFUNDIDAD EN COLORES AZUL, ROJO, PURPURA, VERDE, MARRON, AZUL MARINO, GRIS Y BLANCO, CON NUMEROS LEDS DE 12" Y 10" EN COLORES ROJO, NARANJA Y /O VERDE, INCLUYE: CONTROL INALAMBRICO MODELO MP-70 CON ESTUCHE. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  |  | PRECIOS ACTUALIZADOS DÓLAR 2017- A 2022
02.- | CONTADORES DE DISPARO CON CRONOMETRO, MARCA FAIR PLAY MODELO ST-1410-4 DE 0.50 X 0.42 MTS. CADA RELOJ CON NUMERALES LEDS DE 12" DE ALTURA ( 30 CMS.) EN COLOR ROJO CON INTERRUPTOR MANUAL MODELO HS-70-FIBA PARA USAR CON CONTROL DE LA PIZARRA INALAMBRICO. | PZA | 2 | 0 |  | 0 |  |  | PRECIOS ACTUALIZADOS DÓLAR 2017- A 2022
| SUBTOTAL DE MARCADOR ELECTRONICO |  |  |  |  | 0 | 0
V.- | CUBIERTA DE LAMINA (TECHUMBRE METALICA) |  |  | 0 |  | 0
01.- | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACIÓN DE LAMINA TRAGALUZ R-72 CALIBRE 26 DE 14 PIES DE LARGO Y ANCHO STANDAR SUJETA A ESTRUCTURA SOBRE POLIN MONTEN COMO CUBIERTA, IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE; RETIRO DE LAMINA DAÑADA EXISTENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES, GANCHOS O BIRLO, ELEVACIÓN, GRUAS, ANDAMIOS, PERFORACIONES, TORNILLOS, PIJA AUTOROSCABLE, TAQUETES ,EMPAQUES, SELLADO CON SIKAFLEX EN TRASLAPES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 14 | 0 |  | 0 |  | SUM 1034.95x1.25=$1,293.69
01.- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL MARCA VENDEPOT MODELO: MXELA-001-003, INCLUYE: MANUALES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, GARANTÍA DE LOS EQUIPOS POR ESCRITO A NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y GARANTIA DE LA INSTALACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. ESTA INFORMACIÓN DEBE ENTREGARSE A LA RESIDENCIA DE OBRA CON LA ENTREGA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO YA CONECTADO POR AL MENOS 2 HORAS CONTINUAS, VERIFICANDO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN INICIALES, CADA 30 MINUTOS (AMPERAJE DE ARRANQUE Y A PLENA CARGA, RPM DEL VENTILADOR Y MOTOR ELÉCTRICO), MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, IZAJE, HERRAJES, MAQUINARIA PARA IZAJE, SEGURO DE MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, MONTAJE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN A BASE ESTRUCTURAL, CONEXIÓN DUCTO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO DE MEDICION PROPIO DE LA CONTRATISTA (ANEMÓMETRO, TACÓMETRO, MULTÍMETRO), HERRAMIENTAS, AJUSTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 8 | 0 |  | 0 |  | 3547X1.15.1.45 DA
| SUBTOTAL DECUBIERTA DE LAMINA (TECHUMBRE METALICA) |  |  | 0 |  | 0 | 0
VI.- | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  | 0
01.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 482 WATTS MODELO AURORA DE OPTICA T4M MARCA FORLIGHTING, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTATICA, PARA MAYOR EFICIENCIA Y CONTROL DE LUZ , SE INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANEXAR HOJA DE CERTIFICACIÓN NOM-064-SCFI., CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 20 | 0 |  | 0 |  | mi pu =$17,202.71 x 1.25 = $21,503.38
02.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 300 WATTS MODELO HALCON LED SLIM MARCA FORLIGHTING, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTATICA, PARA MAYOR EFICIENCIA Y CONTROL DE LUZ , SE INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANEXAR HOJA DE CERTIFICACIÓN NOM-064-SCFI., CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6 | 0 |  | 0 |  | 5500X1.15X1.45
03.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE LED HERMETICA SYLPROOF DE 2X20 WATTS MODELO P025121-05 MARCA LUMINANCE, IP 65, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANEXAR HOJA DE CERTIFICACIÓN NOM-064-SCFI., CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 12 | 0 |  | 0 |  | 999X1.15X1.45
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE LED DE 3X20 WATTS MODELO 57225, MARCA PHILCO, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SE INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANEXAR HOJA DE CERTIFICACIÓN NOM-064-SCFI., CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 43 | 0 |  | 0 |  | 243-52X1-1X1.45
05.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SLIM PANEL LED ROUND DE 18 WATTS MODELO P024335-02 MARCA LUMINANCE, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO SE INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANEXAR HOJA DE CERTIFICACIÓN NOM-064-SCFI., CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 10 | 0 |  | 0 |  | 185X1.15X1.45
06.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MONOFASICO, 220 VOLTS., MARCA SIEMENS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | 11052.29x1.25 es de 220v 20hp de 47 a 57 amperes
07.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MODELO: ABB A145-30 TRIFASICO, 220 VOLTS.,O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | 12,272.29x1.250$15,340.36
08.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO DE DOS POLOS DE 15 A 50 AMPERES, MARCA SQUARE-D. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | 684.30X1.25=$855.38 |  | 791.78
09.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 6X6 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 | 0 |  | 0 |  | 227.91X1.25=$284.89
10.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA DE 1" (27mm) DE Ø CONDUIT PVC PARED GRUESA CED.40, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 135 | 0 |  | 0 |  | PUSE DE 35MM COMO EN CAT
11.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE #8 INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 405 | 0 |  | 0 |  | CAT
12.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR (2 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 15 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3 | 0 |  | 0 |  | cat
13.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRONEUMATICO DE 10 GALONES OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA INCLUYE: BOMBA DE 3/4 HP, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, TUBERIAS DE CPVC, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 0 |  | 0 |  | 19199X1.15X1.35=$27,598.56
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0
VII.- | EXTINTORES |  |  | 0 |  | 0
01- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINGUIDOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIONES, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL., MARCA SPECIALISTS FIRE PROTECCION DEL TIPO PQS DE 10 LB Ó 4.54 KG. (FABRICADO ALEACION DE ACERO (ALLOY EN CROMO CON MANIJA Y PALANCA DE ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR EPOXICO PARA PROTEGER DE ALTAS TEMPERATURAS DE ALTA CALIDAD, ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALRA RESISTENCIA COLOR ROJO BERMELLON, RESISTENTE A LA CORROSION Y A LA INTERPERIE, MANOMETRO INDICADOR DE PRESION, SOPORTE TIPO PERNO PARA SU INSTALACION . | PZA | 6 | 0 |  | 0 |  | 1259 el suministro
| SUBTOTAL DEXTINTORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S U B T O T A L |  |  |  |  | 0 | 0

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN
OBRA: 53 Rehabilitacion del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol |  |  | No. Licitacion: LPO-000000007-024-2022
UBICACIÓN: en la Ciudad de La Paz
MUNICIPIO: Baja California Sur |  |  | Concurso:
I.- | PRELIMINARES |  | 0
II.- | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  | 0
III.- | CANCELERIA Y HERRERIA |  | 0
IV.- | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0
IV.- | MARCADOR ELECTRONICO |  | 0
V.- | CUBIERTA DE LAMINA (TECHUMBRE METALICA) |  | 0
VI.- | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
VII.- | EXTINTORES |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | I.V.A. 16 % | 0
|  | TOTAL | 0