## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
OBRA: Construcción de techumbre para pescadores |  |  |  | LICITACION: LPO-000000007-042-2022
UBICACIÓN: Localidad de Bahia Tortugas
MUNICIPIO: Mulegé, Baja California Sur |  |  |  | CONCURSO: RP-SQ-02-2022/15
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
I.- | SEÑALIZACION
01.- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.44 X 2.44 MTS., (VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGENES GUBERNAMENTALES) ELABORADO CON PTR DE 3 X 3" COMO MARCO Y BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CON LONA VULCANIZABLE CON OJILLOS @20 CMS., PUNTAL DE PTR DE 3 X 3", UNIDO AL MARCO Y BASTIDOR (SEGUN CROQUIS), INCLUYE: PLANO INTEGRAL, PERSPECTIVAS, COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ANCLADOS EN DADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 25 CMS., LUGAR Y ORIENTACIÓN INDICADOS POR SUPERVISIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CONCEPTO TERMINADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 | 0 | 0
| SUBTOTALSEÑALIZACION |  |  |  | 0
II.- | PRELIMINARES
01.- | RETIRO Y DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS (SIN RECUPERACION). MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL Y/O MECANICA USANDO PICO, MARRO, CINCEL, CUÑAS O EQUIPO CON NEUMATICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA A BASURERO MUNICIPAL O AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0
1.- | DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (LOSA DE CIMENTACION, PISOS, FIRMES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO: CASTILLOS, DALAS, CADENAS TRABES, COLUMNAS, CONTRA TRABES Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, CORTE DE VARILLA) ( VER PLANO DE DEMOLICIONES) MEDIDAS EN PLANTA DE 14.70 X 13.20 MTS | M2 | 195 | 0 | 0
2.- | DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO: CASTILLOS, COLUMNAS, INCLUYE: CORTE DE VARILLA ( VER PLANO DE DEMOLICIONES) DE 2.50 MTS. DE ALTURA | PZA | 6 | 0 | 0
3.- | DE MUROS DE BLOCK EXISTENTES. | M2 | 68 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
III.- | CIMENTACION
01.- | TRAZO Y NIVELACIÓN, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. | M2 | 220 | 0 | 0
02.- | FABRICACION DE ZAPATA ZA-01 AISLADA DE CONCRETO REFORZADO DE SECCION 1.00 X 1.00 MTS. X 0.20 MTS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON PARRILLA ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DADO (D-01) DE 40 X 40 CMS. POR 85 CMS. DE PERALTE, ARAMDO CON 8 VARILLAS DEL # 5 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 10 CMS.,RELLENO, AFINE,COMPACTACION, IMPERMEABILIZANTE, MEMBRANA PLASTICA CALIBRE 600, GROUT 50 MM DE ESPESOR, MEMBRHERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. (VER DETALLE DE ZAPATA ZA-01) | PZA | 11 | 0 | 0
03.- | FABRICACION DE ZAPATA ZA-03 AISLADA DE CONCRETO REFORZADO DE SECCION 1.20 X 1.20 MTS. X 0.20 MTS. DE ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON PARRILLA ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, PEDESTAL DE CONCRETO DADO (D-01) DE 40 X 40 CMS. POR 85 CMS. DE PERALTE, ARAMDO CON 8 VARILLAS DEL # 5 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 10 CMS.,RELLENO, AFINE,COMPACTACION, IMPERMEABILIZANTE, MEMBRANA PLASTICA CALIBRE 600, GROUT 50 MM DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, (VER DETALLE DE ZAPATA ZA-01). | PZA | 2 | 0 | 0
04.- | ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE DE 0.80 X 0.15 MTS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADA CON PARRILLA DEL VARILLA DEL # 3 A CADA 20 CMS. Y CONTRA TRABE DE 15 X 40 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE :TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA F'C=100 KG/CM2, RELLENO, AFINE, COMPACTACION, IMPERMEABILIZANTE, MEMBRANA PLASTICA CALIBRE 600, GROUT 50 MM DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. (VER DETALLE DE ZAPATA) | ML | 94 | 0 | 0
05.- | CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE A BASE A 2 HILADAS A BASE DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15x20x40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 Y CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, VARILLA DE REFUERZO DE 3/8" @ 3ER CELDA ANCLADA A CIMENTACION, INCLUYE PRECIO DIRECTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 39.5 | 0 | 0
06.- | ANCLAJE DE CASTILLOS (K-01) DE 0.15 X 0.20 MTS. HASTA 1.00 MTS. DE DESARROLLO, ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 A/C10 - 20 CMS. CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 34 | 0 | 0
07.- | CADENA PARA DESPLANTE (CD-01) EN CIMENTACIÓN DE 0.15X0.20 MTS., ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 A/C 0.10-0.20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 94 | 0 | 0
| SUBTOTAL: CIMENTACION |  |  |  | 0
IV.- | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
01.- | MUROS Y PRETILES DE BLOCK DE HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. PEGADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, INCLUYE: ALINEACIÓN, PLOMEO, ESCUADRAS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, RECORTES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA GRUESA, EMBOQUILLADOS, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | M2 | 180 | 0 | 0
02.- | CASTILLO DE CONCRETO (K-01) DE 0.15X0.20 MTS., ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 A/C 0.10-0.20 MTS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 136 | 0 | 0
03.- | CADENA DE CERRAMIENTO (CE-01) DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15x20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CMS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 188 | 0 | 0
04.- | FIRME DE CONCRETO PRECOLADO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESORACABADO PULIDO FINO INTEGRAL O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 30 CMS. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, VIBRADO, CURADO, NIVELADO A DETALLE Y VERIFICADOS SUS NIVELES, REGLEADO, ACABADO CON PLANA DE MADERA LISTO PARA RECIBIR CUALQUIER ACABDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCEPTO A SATISFACCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN. | M2 | 185 | 0 | 0
05.- | CONSTRUCCIÓN DE DREN A BASE DE CANAL DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MEDIDAS INTERIORES DE 25X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" LONGITUDINALES Y VARILLAS @ 30 CMS. TRANSVERSALES EN EL DESARROLLO DE LA U, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO INTERIOR, CON CONTRA REJILLA DE ANGULO DE 1 1/4"X1/4" Y REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1"X1/4" ACABADO CON PINTURA PRIMER Y ESMALTE, CONSTRUCCION DE ARENERO Y CONEXIÓN DE TUBO PVC DE 6", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACION, RELLENO, HABILITADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, TRASLAPES, AMARRES, DESPERDICIOS.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 12 | 0 | 0
| SUBTOTAL: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  | 0
V.- | ESTRUCTURA
02-- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA 6011 Y/O 7018 SEGUN SEA EL CASO, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC ( DOS MANOS), PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA ( DOS MANOS), PINTURA ESMALTE (DOS MANOS) EN COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TAPAR EXTREMOS CON PLACA 3/16", HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | 0
| COLUMNA (C-01) DE ACERO A BASE DE PERFIL HSS DE 8"" X 8" X 3/16" PULGADAS, 29.10 KG/ML. | KG | 1895 | 0 | 0
| TRABE (T-01) DE ACERO A DE PERFIL I.P.R. DE 12" X 4" PULGADAS, 20.90 KG/ML., Y ANGULO DE 1 1/2" X 5/16 " PULGADAS, 4.26 KG/ML. | KG | 279 | 0 | 0
| TRABE (T-02) DE ACERO A DE PERFIL I.P.R. DE 10" X 4" PULGADAS, 17.90 KG/ML., 'DE ANGULO DE 1 1/2" X 5/16 " PULGADAS, 4.26 KG/ML. | KG | 2205 | 0 | 0
| DE POLIN MONTEN SENCILLO 6 MT 14 (6" X 2" PULGADAS) LARGO 6 MTS, CALIBRE 14, 4.46 KG/ML | KG | 1180 | 0 | 0
| DE PLACA BASE (PL-1) DE ACERO 300 MM X 300 MM X 1/2" DE ESPESOR DE PULGADA, PESO 99.59 KG/M2. CON 4 ANCLAS DE 5/8" DE LONG. MINIMA DE 40 CMS. CON TUERCA Y CONTRATUERCA Y 4 ATIESADORES ( VER DETALLE EN PLANO PL-1) | PZA | 13 | 0 | 0
02- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, PIJA AUTOROSCABLE, TAQUETES,EMPAQUES, SELLADO CON SIKAFLEX EN TRASLAPES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0
| DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA PINTRO R-72, CAL 22, COMO CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA. | M2 | 253 | 0 | 0
| SUBTOTAL: ESTRUCTURA |  |  |  | 0
VI.- | CANCELERIA Y HERRERIA
01.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA TUBULAR PERFIL COMERCIAL A BASE DE LAMINA ESTRIADA CAL. #18, REDONDO LISO VERTICAL DE 1/2" A/C 10-15 CM., INCLUYE: CHAPA DE PARCHE CON LLAVE Y SEGURO, JALADERA AMBOS LADOS, MARCO METÁLICO Y CONTRAMARCO DE PTR ROJO DE 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE INDUSTRIAL A DOS MANOS, ACABADO, RECEPCION Y COLOR A SATISFACCION DE SUPERVISIÓN (VER PLANOS EN DETALLES). DEL TIPO (P-4) EN MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS. |  |  | 0
| DEL TIPO (P-4) EN MEDIDAS DE 0.75 X 2.10 MTS. | PZA | 1 | 0 | 0
| DEL TIPO (P-4) EN MEDIDAS DE 0.95 X 2.10 MTS. | PZA | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL: CANCELERIA Y HERRERIA |  |  |  | 0
VII.- | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
01.- | CONSTRUCCION DE MESETA PARA LAVABOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.60 MTS. DE ANCHO POR 8 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO No.3 A/C 15 CMS. AMBOS LADOS, INCLUYE: EN SU CASO MUROS DE APOYO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DE ESPESOR, CON APLANADO PULIDO, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RANURAS EN MURO PARA AMARRES, PREPARACIÓN PARA LA COLOCACION DE LAVABO OVALIN, REVESTIDO CON AZULEJO IDÉNTICO AL DE MUROS, ESQUINEROS DE PVC TIRATRIN, EMBOQUILLADOR ANTIBACTERIAL, PEGADO A HUESO, CEMENTO BLANCO, PEGAPISO, DETALLES, RECORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONCEPTO A SATISFACCION DE SUPERVISION. | ML | 1 | 0 | 0
02.- | SALIDA HIDROSANITARIA PARA MUEBLE, A BASE DE TUBO HIDRÁULICO CPVC, AGUA FRÍA Y CALIENTE, Ø 3/4" Y 1/2" Y SANITARIO DE PVC DE DIÁMETROS 6", 4" Y 2" CON CAMPANA ANGER LISO ,PARA CALENTADOR, W.C., MINGITORIO, LAVABO, TARJA, FREGADEROS, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE ANGULO, CONECTOR HEMBRA, CODOS DE 90° Y 45°, CODOS, TALÓN, REDUCCIONES, COPLES, YEES, PEGAMENTO PVC, DRENADO HASTA PRIMER REGISTRO, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, PASOS EN ESTRUCTURA, PROTECCIÓN CON PVC, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESCURRIMIENTO, RELLENOS COMPACTOS, CONCEPTO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | SAL | 2 | 0 | 0
03.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO RECTANGULAR DE COLOR, BLANCO, PRIMERA CALIDAD, EMPOTRADO EN MESETA DE CONCRETO, INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL, LLAVES DE METAL DE MEDIA VUELTA, MEZCLADORAS EN SU CASO, DE PRIMERA CALIDAD,CESPOL, CUELLO DE GANSO, CONTRA REJILLAS, EMPAQUE DE HULE EN DESCARGA, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C. DE COLOR, AHORRADOR DE AGUA DE 6 LITROS DE DESCARGA, PRIMERA CALIDAD CON TANQUE, TAPA, PIJAS, BRIDA DE PVC, HERRAJES, SELLADO PERIMETRAL, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE ANGULO, TAQUETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
08.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO TRICAPA VERTICAL DE 1,100 LTS., DE CAPACIDAD, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR POR 1.50X1.50 MTS., CON MURETE EN FORMA DE "ELE", BLOCK DE 15X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, APLANADO COMPLETO DENTRO Y FUERA, ACABADO FLOTEADO FINO, FILOS Y BOQUILLAS, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, TUBO VENTILA, VÁLVULA DE CIERRE AUTOMÁTICO, FLOTADOR, CONECTOR, TAPA, PRUEBAS Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA (VER PLANO HIDRÁULICO DE UBICACIÓN) | PZA | 1 | 0 | 0
09.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS O SIMILAR TRICAPA, VERTICAL DE 2, 800TS. DE CAPACIDAD CON TAPA, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA PARA DESPLANTE CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No.- 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ADEMADA CON BLOCK 15X20X40CS., CON CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y VARILLAS AHOGADAS A CADA TERCER CELDA DE 3/8", CATILLOS DE 15 X 15 CMS. EN LAS ESQUINAS, REMATE SUPERIOR EN MURO CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. F´C= 100 KG/CM2. LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE 2,80X2,80 MTS. ARMADA CON VARILLA No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA AHOGADA, CONCRETO F`C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, APLANADO DE MURETE INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO FLOTEADO FINO Y PINTURA VINILICA., REGISTRO PASA HOMBRE, TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F´C= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS., TAPA DE 0,70X0,70 MTS.,MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE ÁNGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE, DE 70 X 70 CMS., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACIÓN, MANEJO, BAJADA, CONEXIÓN DE TUBERÍA DE LLENADO, PICHANCHA, FLOTADOR, LLAVE DE CIERRE AUTOMÁTICO, TUBO NECESARIO DE COBRE, DIVERSOS DIÁMETROS, ACCESORIOS NECESARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO LLENADO Y DRENADO, BOMBA ELÉCTRICA, BOMBA, CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN Y TERMINADO, LUGAR Y PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO Y/O POR SUPERVISIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
09.- | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION DE 3.00 X 3.00MTS. POR LADO Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, BLOCK 15X20X40 CMS, EXCAVACION, CIMENTACION, MUROS, CADENAS, CASTILLOS, TAPA DE FOFO BROCAL, FILTRO DE PIEDRA Y GRAVA GRADUADA, CONCRETO ARMADO EN TAPA, TUBERIA DE PVC DIVERSOS DIAMETROS, (VER DETALLE PLANO DE CONSTRUCCION Y UBICACION), CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0
10.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE RP-3000, SISTEMA FOSAPLAS, MARCA ROTOPLAS, VERTICAL DE 3,000 LTS. DE CAPACIDAD CON TAPA, PARA SERVICIO DE 300 PERSONAS, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA PARA DESPLANTE CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No.- 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ADEMADA CON BLOCK 15X20X40CS., CON CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y VARILLAS AHOGADAS EN LAS ESQUINAS DE 3/8, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACIÓN, MANEJO, BAJADA, CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ENTRADA DE AGUA , SALIDA DEL AGUA TRATADA A POZO DE ABSORCION, VALVULAS PARA EXTRACION DE LODOS, , LLAVE DE CIERRE AUTOMÁTICO, TUBO NECESARIO DE COBRE Y P.V.C. DIVERSOS DIÁMETROS, ACCESORIOS NECESARIOS, PRUEBS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN, LUGAR Y PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO Y/O POR SUPERVISIÓN. (VER FICHA TECNICA) | PZA | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
VIII.- | RED EXTERIOR
04.- | ALIMENTACIÓN A CISTERNA CON TUBO CPVC TIPO ANGER DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 0.40X0.50 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTO, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, PASOS EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, RESANES, CONEXIÓN, LLAVE DE CONTROL DE Ø 3/4" DE MEDIA VUELTA PVC, CONECTOR HEMBRA, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN, PRUEBAS DE PRESION, CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN (DE REGISTRO DE PVC DE BANQUETA A CISTERNAS). | ML | 20 | 0 | 0
07.- | CONDUCCIÓN A TINACOS DESDE CISTERNA CON TUBO DE CPVC Y ALIMENTACIÓN A MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, PASOS EN MUROS, RANURAS, RESANES, PROTECCIÓN CON PVC EN CONTACTO CON ACERO ESTRUCTURAL, ACCESORIOS, CODOS, TEES, LLAVES DE CONTROL, CONECTORES, TRAZO, PRUEBAS DE PRESIÓN, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, CONCEPTO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. |  |  | 0 | 0
| TUBO DE 3/4" | ML | 20 | 0 | 0
| SUBTOTAL RED EXTERIOR |  |  | 0 | 0
| T O T A L |  |  |  | 0

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN
OBRA: Construcción de techumbre para pescadores |  |  |  | LICITACION: LPO-000000007-042-2022
UBICACIÓN: Localidad de Bahia Tortugas
MUNICIPIO: Mulegé, Baja California Sur |  |  |  | CONCURSO: RP-SQ-02-2022/15
| I.- | SEÑALIZACION |  | 0
| II.- | PRELIMINARES |  | 0
| III.- | CIMENTACION |  | 0
| IV.- | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  | 0
| V.- | ESTRUCTURA |  | 0
| VI.- | CANCELERIA Y HERRERIA |  | 0
| VII.- | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0
| VIII.- | RED EXTERIOR |  | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | I.V.A. 16 % | 0
|  |  | TOTAL | 0