## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
OBRA: Rehabilitacion de Teatro de Los Agricultores |  |  |  | LICITACION: LPO-000000007-043-2022
UBICACIÓN: Ciudad Constitucion
MUNICIPIO: Comondú, B.C.S. |  |  |  | CONCURSO: RP-SQ-01-2022/16
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
I.- | PRELIMINARES
01.- | RETIRO DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, EN ESTRUCTURA METALICA. , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, GRUA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, PIJA AUTOROSCABLE, TAQUETES, EMPAQUES, SELLADO CON SIKAFLEX EN TRASLAPES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA CON CARDA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA DOS MANOS, EN AREA DE ESTRUCTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 630 | 0 | 0
01.1.- | RETIRO DE CANALON A BASE DE LAMINA EXISTENTE, EN DIFERENTES DIMENSIONES DE ANCHO AL ACTUAL COLOCADO PERO CORRIGIENDO PENDIENTES Y PROFUNDIDADES, EN DISEÑO PROPORCIONADO POR OBRAS PUBLICAS, PIJADO BAJO LAMINA Y EN MURO PRETIL, EN TODO EL PERIMETRO DEL EDIFICIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, ELEVACION DEL MATERIAL HASTA 30 MTS DE ALTURA, RETIRO DEL CANALON EXISTENTE, DESPERDICIOS, LEVANTAR LA LAMINA PARA COLOCAR EL CANALON Y DESPUES VOLVERLA A PIJAR, SELLADO DE LA UNION ENTRE EL CANALON Y LA LAMINA CON SIKAFLEX Y PRETIL- LAMINA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100 | 0 | 0
01.2.- | REHABILITACION DE PUERTA DE DOS HOJAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR CHOCOLATE Y CRISTAL DE 6 MM DE ESPEROS TIPO FILTRASOL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, NIVELACION DE LAS DOS PUERTAS, CAMBIO DE CHAPA, CAMBIO D FELPA, AJUSTE DE LA MISMA PARA QUE NO ROSE EL PISO, PATA DE CHIVA, GATOS HIDRAULICO BARRA DE EMPUJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 0 | 0
01.3.- | REHABILITACION DE TECHO EN EL ACCESO PRINCIPAL A BASE DE LAMINA EN FORMA DE PICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA CON CRDA Y RETIRO DEL PEDAZO QUE SE ENCUENTRE DAÑADO, PONER NUEVA LAMINA Y SOLDAR PRINTURA ANTICORROSIVA DOS CAPAS Y DE ESMALTE DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 450 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
II.- | TECHUMBRE Y LOSAS
02.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO R-72, CAL 26, EN ESTRUCTURA METALICA. , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, GRUA, PERFORACIONES, TORNILLOS, PIJA AUTOROSCABLE, TAQUETES, EMPAQUES, SELLADO CON SIKAFLEX EN TRASLAPES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 630 | 0 | 0
03.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24, EN DIMENSIONES DE ANCHO AL ACTUAL COLOCADO PERO CORRIGIENDO PENDIENTES Y PROFUNDIDADES, EN DISEÑO PROPORCIONADO POR OBRAS PUBLICAS, PIJADO BAJO LAMINA Y EN MURO PRETIL, EN TODO EL PERIMETRO DEL EDIFICIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, ELEVACION DEL MATERIAL HASTA 30 MTS DE ALTURA, RETIRO DEL CANALON EXISTENTE, LIMPIEZA DE BAJANTE PLUVIAL, DESPERDICIOS, LEVANTAR LA LAMINA PARA COLOCAR EL CANALON Y DESPUES VOLVERLA A PIJAR, SELLADO DE LA UNION ENTRE EL CANALON Y LA LAMINA CON SIKAFLEX Y PRETIL- LAMINA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION. | ML | 100 | 0 | 0
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE ENTORTADO DE AZOTEA, A BASE DE MATERIAL ELASTOMERICO BLANCO, 5 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, INCLUYE: LIMPIEZA, BARRIDO, MALLA REFORZADA, RECORTES, TRASLAPES, ELEVACIÓN DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, SELLADO DE GRIETAS Y COLADERAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON CEMENTO PLÁSTICO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. | M2 | 400 | 0 | 0
05.- | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GRUESA Y FINA, INCLUYE MANO D EOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE AL BASURERO MUNICIPAL. | M2 | 1480 | 0 | 0
| SUBTOTAL TECHUMBRE Y LOSAS |  |  |  | 0
III.- | CARPINTERIA Y CANCELERIA
01.- | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DOBLE DE FIERRO, A BASE DE PTR DE 2" X 2", FORRADA CON LAMINA CAL. 24, Y CON UNA CUBIERTA DE MADERA EN DUELA DE PINO DE 2" DE ANCHO POR 1" DE ANCHO EN TYAMAÑO IGUAL A LAS EXISTENTES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, BARNIZ ANTIFUEGO , TAQUETES, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 | 0 | 0
| SUBTOTAL DE CANCELERÍA Y HERRERÍA |  |  |  | 0
IV.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.- | REHABILITACION DE SALIDA ELÉCTRICA POLARIZADA PARA LÁMPARA DE CENTRO O ARBOTANTE, EN CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA DE OCTAGONAL (REDONDA) Y TUBO CONDUIT PVC CED.40 DE 16 mm (1/2") DE DIÁMETRO, AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO O MURO, INCLUYE: CAMBIO DE CABLEADO EN CASO DE SER NECESARIO DE ACUERDO A SUPERVICION, CON CALIBRE 12 AWG THHW-LS 90°C PARA FASES Y NEUTRO Y 12 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, TAPA CIEGA, CONTRAS, MONITORES, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN, TERMINAL PONCHABLE PARA TIERRA FÍSICA, GUÍA DE ALAMBRE, UN BAJADA DE APAGADOR PARA 4 SALIDAS, APAGADOR CON CAJA CHALUPA, TAPA Y CONEXIÓN, CONEXIÓN DEL CIRCUITO (VER PLANO ELÉCTRICO). | SAL. | 10 | 0 | 0
02.- | REHABILTACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 180 W, 127 VOLTS CON TAPA, EN CAJA 4x2", CAMBIO DE CABLEADO EN CASO DE SER NECESARIO DE ACUERDO A SUPERVICION, COLOCACION DE ACCESORIO (TOMACORRIENTE) CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90°C PARA FASE Y NEUTRO, 12 AWG CUALQUIER AISLAMIENTO PARA SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 29 | 0 | 0
03.- | SUMINISTRO Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARE D, INCLUYE: RETIRO DE INSTERRUPTOR DAÑADO CONEXION MECANICA Y ELECTRICA DE INTERRUPTOR EN EL CIRCUITO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 | 0
03.1.- | DEL TIPO QO 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES | PZA. | 52 | 0 | 0
04.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THWN EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE RETIRO DE TRAMO DE CABLEADO DAÑADO, CONECTORES METALICOS, CINTA VULCANIZABLE, Y SUPER 33, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, CINTA VULCANIZABLE, MANGA TERMOCONTRACTIL, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 | 0
04.1.- | DEL 4/0 AWG | ML | 50 | 0 | 0
04.2.- | DEL 2 AWG | ML | 50 | 0 | 0
04.3.- | DEL 4 AWG | ML | 50 | 0 | 0
04.4.- | DEL 6 AWG | ML | 50 | 0 | 0
05.- | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPÒ PAQUETE DE 5 TONELADAS, INSTALADOS EN AZOTEAS DE TEATRO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, INCLUYE: LIMPIEZA, CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE, PURGADO DE LINEAS, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 12 | 0 | 0
06.- | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA SE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE, DE LAMINA DE ACERO TROQUELADA CAL. 24, Y REEMPLAZO DE DUCTO FLEXIBLE (TIPO GUSANO), SE INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA DAÑADA DESCONEXION DE REMANENTES EN EQUIPO Y REJILLAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ANCLAS, FULMINANTERS, ABRAZADERAS, TORNILLERIA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | DUCT | 24 | 0 | 0
07.- | REHABILITACION DE DE REJILLAS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE ACONDICINADO SE INCLUYE: LIMPIEZA, DESCONEXION Y RECONEXION CON DUCTO NUEVO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 24 | 0 | 0
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
| S U B T O T AL |  |  |  | 0
OBRA: Rehabilitacion de Teatro de Los Agricultores |  |  |  | LICITACION: LPO-000000007-043-2022
UBICACIÓN: Ciudad Constitucion
MUNICIPIO: Comondú, B.C.S. |  |  |  | CONCURSO:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN
OBRA: Rehabilitacion de Teatro de Los Agricultores |  |  | LICITACION: LPO-000000007-043-2022
UBICACIÓN: Ciudad Constitucion
MUNICIPIO: Comondú, B.C.S. |  |  | CONCURSO: RP-SQ-01-2022/16
I.- | PRELIMINARES |  | 0
II.- | TECHUMBRE Y LOSAS |  | 0
III.- | CARPINTERIA Y CANCELERIA |  | 0
IV.- | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0 | 0
|  | I.V.A. 16 % | 0
|  | TOTAL | 0