## CATALOGO
H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL, AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
I | PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE: DESHIERBE, LIMPIEZA DE BASURA Y DESPERDICIOS. RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 40 |  |  | 0
II | CIMENTACION:
II.1 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: AGREGAR HUMEDAD NECESARIA, TENDIDO Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 8.42 |  |  | 0
II.2 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EMPLEANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA EN TODAS LAS ARISTAS DEL AREA A AFECTAR, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL RESULTANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA PUNTO DE ACOPIO INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 10.69 |  |  | 0
II.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO CALIBRE 600 PARA CIMENTACION, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.77 |  |  | 0
II.4 | LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CIMBRA, ARMADO Y COLADO, ACABADO RUSTICO CERRADO CON FLOTA, LA CADENA PERIMETRAL DE 30X15 CMS REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 (3/8") @ 20 CMS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLE EN PLANO. | M2 | 10.69 |  |  | 0
III | ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA:
III.1 | MURO DE 15CM DE ANCHO, CON BLOCK DE 15X20X40CM, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 38.48 |  |  | 0
III.2 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADOS CON 4 VAR DEL #3 (3/8") Y EST. DEL #2 @ 20 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 4.55 |  |  | 0
III.3 | CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 20 CMS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADOS CON 4 VAR DEL #3 (3/8") Y EST. DEL #2 @ 20 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ANCLAJE EN LOSA DE CIMENTACION, FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 22 |  |  | 0
III.4 | LOSA MACIZA, PERALTE 10 CMS, REFORZADA CON VARILLA DEL #3 (3/8") @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DEL #3 (3/8") @ 40 CMS, CONCRETO F´C=200 KG/CM2, DALA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VAR. #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 15.24 |  |  | 0
III.5 | ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.55X1.55 X0.10 MTS, HECHA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, CHAFLAN PERIMETRAL DE 10X10CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
III.6 | ELABORACION DE PRETIL PARA TINACO CON BLOCK DE 15X20X40CM, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.3 |  |  | 0
III.7 | CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO, PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, SE USARA EL SISTEMA DE LOSAS INTERCALADAS CON UNA RELACION LARGO/ANCHO DE HASTA 1.50, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 4.55 |  |  | 0
IV | APLANADOS Y ACABADOS:
IV.1 | APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50M, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4 EN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM Y PASTA CEMENTO-ARENA CERNIDA FINA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5MM. INCLUYE; ANDAMIOS, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 76.96 |  |  | 0
IV.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TOTAL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLOR DEFINIDO POR SUPERVISION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR DE MANERA UNIFORME, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 76.96 |  |  | 0
IV.3 | CONSTRUCCION DE PILA PARA LAVAMANOS DE 10CM DE ESPESOR, DE 0.40 X 1.78 MTS. ALTURA DE 1.40 MTS DE ACUERDO A PLANO, FABRICADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO EN BARRA; INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y DESCIMBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN (CONSTRUCCION Y ANALISIS DE ESTE TRABAJO, DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO) | PZA | 1 |  |  | 0
IV.4 | PULIDO DE PISO, CON PASTA A BASE DE PULIDO ESPEJO DE PEGADURO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 12.52 |  |  | 0
IV.5 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CALIDAD DE 5 AÑOS IMPAC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: LIMPIEZA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO, 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION SOBRE PRETILES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17.32 |  |  | 0
V | CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA:
V.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO PARA PUERTA DE 1.20X 2.10 MTS PERFIL M-225 , INCLUYE: BISAGRAS, ANCLAS, FIJACION, RELLENO Y PERFILADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
V.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.15X 2.06 MTS TIPO TAMBOR, LAMINADA MULTIPANEL LISA; INCLUYE: CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, CERROJO DE SEGURIDAD, MANIJA, FIJACION, CALAFATEO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
V.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y VIDRIO GOTA DE 3 MM DE ESPESOR DE 0.60X 0.40 M, INCLUYE: FIJACION, CALAFATEO, LIMPIEZA DE ALUMINIO Y VIDRIOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
V.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA VENTANA DE 60 X 40 CM, FRABICADA CON PERFILES METALICOS, BASTIDOR C-100, CAL. 14, CUADRADO LISO DE 1/2" A CADA 11CM, SOLERAS DE AMARRE DE 1" X 1/8"; INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
V.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS PASA MANOS PARA APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, JUEGO DE 2 BARRAS DE 0.90 MTS DE LONG DE ACERO INOXIDABLE DE 2" FIJADAS ADECUADAMENTE ALREDEDOR DEL WC (VER PLANO), INCLUYE, HERRAJES PARA INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 2 |  |  | 0
VI | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:
VI.1 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE 4" PVC SANITARIO, PARA W.C.; INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, RANURAS Y RESANES, COLOCACION DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE'S, YEE'S, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RECORTES, SUMNISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 2 |  |  | 0
VI.2 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE 2" PVC SANITARIO, PARA REGADERA, MINGITORIO, LAVAMANOS, PILETAS, TARJA DE COCINA Y BARRAS, LAVADORA, LAVADERO; INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, RANURAS Y RESANES, COLOCACION DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE'S, YEE'S, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RECORTES, SUMNISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 1 |  |  | 0
VI.3 | VENTILA CON TUBO DE 2" PVC SANITARIO, PARA BAÑOS, PILETAS, TARJA DE COCINA; INCLUYE: RANURAS Y RESANES, COLOCACION DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE'S, YEE'S, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RECORTES, SUMNISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 2 |  |  | 0
VI.4 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA CON TUBO DE 1/2" PVC HIDRAULICO, PARA W.C., REGADERAS, MINGITORIOS, LAVAMANOS, TARJA, LAVADORA, LAVADERO, LLAVES DE JARDIN; INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, RANURAS Y RESANES, COLOCACION DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE'S, YEE'S, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RECORTES, SUMNISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 4 |  |  | 0
VI.5 | ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBO DE 1/2" PVC HIDRAULICO DESDE RED PRINCIPAL HASTA CISTERNA; INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA, COLOCACION DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE'S, YEE'S, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RECORTES, SUMNISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 18 |  |  | 0
VI.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE CERAMICA BLANCO LINEA ECONOMICA, INCLUYE: CUELLO DE CERA, ACCESORIOS, LLAVE DE ANGULO, MANGUERA ALIMENTADORA, ASIENTO DE PLASTICO CON TAPA, PIJAS, SELLADO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
VI.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1,100 LTS, CON VALVULA Y FLOTADOR DE LLENADO, VALVULA MULTIPLE DE SALIDA Y RESPIRADERO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
VI.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO, CONEXIONES, RELLENO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 18 |  |  | 0
VI.9 | FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X60 CMS. INTERIOR, HECHO A BASE DE BLOCK 15X20X40 DE10 CMS. ESP. ASENTADO C/MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR TAPA MONTADA SOBRE BASTIDOR DE ÁNGULO 1"X1/8" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 1-1/4"X1/8", RECUBRIMIENTO PINTURA ALKIDÁLICA EN ACERO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. DE 10 CM. ESP., MEDIA CAÑA, IMPERMEAB. EXTERIOR A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA BASE SOLVENTE VAPORTITE-550 MCA. FESTER O SIMILAR, ARMADO, EXCAVACIÓN Y RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 2 |  |  | 0
VII | INSTALACIONES ELECTRICAS:
VII.1 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO A TUBO FLEXIBLE (TIPO POLIFLEX) DE 3/4", CAJAS, CABLE CALIBRE 12 THW-LS, PARA FASE, NUETRO Y CABLE 14 AWG PARA TIERRA FISICA Y REGRESOS, ACCESORIOS LEVITON BLANCO, ROSETAS DE PORCELANA,APAGADOR CON TAPA, CAJAS ORTOGONALES Y REGSITROS 2X4", PRUEBAS, MATERIALES,RANURAS RESANES, MANO DE OBRA, TERMINALES DE OJO PARA ATERRIZAR CAJAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 3 |  |  | 0
VII.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO A 127 V. INCLUYE COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 15 A, CONDUCTOR DE COBRE THW-LS, CALIBRE 12 AWG , COLOR NEGRO PARA FASE, CONDUCTOR DE COBRE THW-LS, CALIBRE 12 AWG , COLOR BLANCO PARA NEUTRO, CONDUCTOR DE COBRE THW-LS, CALIBRE 14 AWG , COLOR VERDE PARA TIERRA FÍSICA, TUBO FLEXIBLE (TIPO POLIFLEX) DE 3/4" , CONEXIONES, CINTA AISLANTE,CAJAS 2X4 "VULCANIZADA, GUÍAS, LIMPIEZA DE EXCEDENTE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
VII.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS CON 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP. Y 1 DE 1X15 AMP, INCLUYE: PEINADO, CONEXIONES, FIJACION, RESANES, PRUEBAS DE FUNCONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
VII.4 | TENDIDO DE ALIMENTACION ELECTRICA DESDE ACOMETIDA HASTA CENTRO DE CARGA CON TUBO DE 1" PVC GRIS CED. 40 CARLON, CABLEADO CON 2F-#6 DE ALUMINIO + 1TF-#6 DE ALUMINIO, INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO, CONEXIONES, RELLENOS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 15 |  |  | 0
VII.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGENICO DE DOBLE POLO DE 50 A A SQUARE D INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
VIII | BANQUETAS
VIII.1 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO, PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, SE USARA EL SISTEMA DE LOSAS INTERCALADAS CON UNA RELACION LARGO/ANCHO DE HASTA 1.50, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 28.8 |  |  | 0
IX | VEGETACION
IX.1 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO "NEEM" DE 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: RIEGO PARA EL SEMBRADO Y HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
X | LIMPIEZA GENERAL:
X.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS, PUERTAS, MARCOS, VENTANAS, PISOS, RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | LOTE | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0