## RESUMEN
Instituto de Servicios de Salud
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Infraestructura
NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ. |  | PROPONENTE:
TIPOLOGÍA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
JURISDICCIÓN SANITARIA: |  | LOCALIDAD:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLAVE: | PARTIDA/CONCEPTO: |  |  | IMPORTE:
A.1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONDO FAN AND COIL |  |  | 0
A.2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE |  |  | 0
D | DUCTERIA |  |  | 0
IE | INSTALACION ELECTRICA |  |  | 0
TA | TRABAJOS ADICIONALES |  |  | 0
|  |  | SUMA: | 0
|  |  | IVA | 0
|  |  | TOTAL: | 0

## CD CONSTITUCION
Instituto de Servicios de Salud
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Infraestructura
NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ. |  |  | PROPONENTE:
TIPOLOGÍA: HOSPITAL GENERAL |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
JURISDICCIÓN SANITARIA: 01, COMONDU |  |  | LOCALIDAD: CD. CONSTITUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE: | PARTIDA/CONCEPTO: | UNIDAD: | CANTIDAD: | P.U. | PRECIO UNITARIO CON LETRA: | IMPORTE:
A.1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONDO FAN AND COIL
A-1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA TIPO FAN AND COIL, CON CAPACIDAD DE OPERAR A 220/1/60 SISTEMA INVERTER HASTA 16,0 SEER, R-410 REFRIGERANTE ECOLOGICO. FRIO/CALOR EXPANSIÓN DIRECTA, DESCARGA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO PUESTO EN EN OBRA, DEMOLICIONES NECESARIAS, RESANES, SOPORTERIA NECESARIA Y RETOQUES DE PINTURA VINILICA,TUBERIAS DE COBRE, ARMAFLEX, CABLES DE SEÑAL. LOS EQUIPOS DE CONDENSADORAS Y EVAPORADORES SE REQUIEREN EN LAS SIGUIENTES CAPACIDADES Y CANTIDADES:
A.-1.1 | CONDENSADORA INVERTER MARCA LENNOX LISH O SIMILAR H/P, 16 SEER, 230 V 1F R410A DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD. | PZA. | 6 |  |  | 0
A.-1.2 | EVAPORADOR MARCA LENNOX O SIMILAR FANCOIL INVERTER LIFH, H/P, 16 SEER, 230 V. 1F R22/R410A DE 5 TONELADAS DE CAPACIDAD | PZA. | 6 |  |  | 0
A.-1.3 | CONDENSADORA INVERTER MARCA LENNOX LISH O SIMILAR H/P 16 SEER, 230 V 1F R410 A DE 4 TONELADAS DE CAPACIDAD. | PZA. | 2 |  |  | 0
A.-1.4 | EVAPORADOR MARCA LENNOX O SIMILAR FANCOIL INVERTER LIFH, H/P, 16 SEER, 230 V. 1F R22/R41DA DE 4 TONELADAS DE CAPACIDAD | PZA. | 2 |  |  | 0
A.-1.5 | CONDENSADORA INVERTER MARCA LENNOX LISH O SIMILAR H/P 16 SEER, 230 V 1F R410 A DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD. | PZA. | 2 |  |  | 0
A.-1.6 | EVAPORADOR MARCA LENNOX O SIMILAR FANCOIL INVERTER LIFH, H/P, 16 SEER, 230 V. 1F R22/R41DA DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD | PZA. | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SISTEMA A/A-F&C | 0
A.2 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE
A.-2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN TUBO DE COBRE Y ALETA DE ALUMINIO, VOLTAJE : 208-230 V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO: 20 TONELADAS. | PZA | 3 |  |  | 0
A.-2.2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN ENVIRON EFICIENCIA HASTA 11,2 EER Y 14,8 IEER, VOLTAJE: 460 V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO 25 TONELAS | PZA | 2 |  |  | 0
A.-2.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN ENVIRON EFICIENCIA HASTA 11,2 EER Y 14,8 IEER, VOLTAJE: 208-230 V V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO 25 TONELAS | PZA | 1 |  |  | 0
A.-2.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN TUBO DE COBRE Y ALETA DE ALUMINIO, VOLTAJE : 460 V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO: 20 TONELADAS. | PZA | 2 |  |  | 0
A.-2.5 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN ENVIRON EFICIENCIA HASTA 11,2 EER Y 14,8 IEER, VOLTAJE: 208-230 V V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO 15 TONELAS | PZA | 1 |  |  | 0
A.-2.6 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, MODELO XION KCC O SIMILAR, SOLO FRIO EFICIENCIA ESTANDAR CON SERPENTIN ENVIRON EFICIENCIA HASTA 11,2 EER Y 14,8 IEER, VOLTAJE: 460V-3F, CAPACIDAD DEL EQUIPO 15 TONELAS | PZA | 1 |  |  | 0
A.-2.7 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE COMERCIAL MARCA LENNOX, O SIMILAR, KCB S/F R41DA, VOLTAJE: 230 V., 3 FASES, CAPACIDAD DEL EQUIPO 25 TONELADAS | PZA | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SISTEMA A/A PAQUETE | 0
D | DUCTERIA
D.1 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA CON LAMINA GALVANIZADA CAL.24, PARA EQUIPO DE PAQUETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMONTAJE DE DUCTERIA EXISTENTE, FABRICACION E INSTALACION DE ENTRONQUES DE DUCTERIA A RAMAL DE INYECCION Y /O RETORNO, DUCTERIAS FLEXIBLES DE #8", FABRICACION E INSTALACION DE PORTAFILTROS DE INYECCION Y RETORNO, AISLAMIENTO DE DUCTERIA CON FIBRA DE VIDRIO, MEMBRANA, ELASTOMERICO BLANCO, VAPORTITE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONALIDAD | LOTE | 12 |  |  | 0
D.2 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA CON LAMINA GALVANIZADA EN INYECCION Y/O RETORNOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMONTAJE DE DUCTERIA EXISTENTE, FABRICACION E INSTALACION DE ENTRONQUES DE DUCTERIA A RAMAL DE INYECCIONES Y /O RETORNOS, DUCTERIAS FLEXIBLES # 8" FABRICACION E INSTALACION AISLAMIENTO DE DUCTERIA CON FIBRA DE VIDRIO, MEMBRANA, ELASTOMERICO BLANCO, VAPORTITE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONALIDAD. | LOTE | 10 |  |  | 0
D.3 | CONSTRUCCION DE BASE METALICA DE PTR EN ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" x 1/4" EN DIFERENTES MEDIDAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO DE PERFILES, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12 |  |  | 0
[5 empty] | DUCTERIAL | 0
IE | INSTALACION ELECTRICA
IE.-1 | INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMAS DE PAQUETE DE DIFERENTES CAPACIDADES, VOLTAJES 440/3, 230/3 Y 220/1, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACIONES, CABLEADO DE ALIMENTAION DE 3 FASES + 1 TIERRA FISICA DIFERENTES CALIBRES, SOPORTERIA, INTERRUPTORES INDUSTRIALES, DESCONECTADORES DE SEGURIDAD, INTERCONEXION ENTRE DESCONECTADORES Y EQUIPOS PAQUETES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PRUEBAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 12 |  |  | 0
IE.-2 | INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMAS DE FAN AND COIL DE DIFERENTES CAPACIDADES, VOLTAJES 220/2, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACIONES, CABLEADO DE ALIMENTAION DE 2 FASES + 1 TIERRA FISICA DIFERENTES CALIBRES, PARA CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, SOPORTERIA, INTERRUPTORES INDUSTRIALES, DESCONECTADORES DE SEGURIDAD, INTERCONEXION ENTRE DESCONECTADORES Y EQUIPOS FAN AND COIL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PRUEBAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 10 |  |  | 0
[5 empty] | INSTALACION ELECTRICA | 0
TA | TRABAJOS ADICIONALES
TA.-1 | DESISTALACION DE MANEJADORAS FAND AND COIL DE AGUA HELADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE UNIDADES FAND AND COIL, RETIRO FUERA DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | LOTE | 1 |  |  | 0
TA.-2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA DE FILTROS TIPO AIRE, BOLSA Y HEPA 99.9%, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE DE FILTROS EN PORTA FILTROS DE EQUIPOS PAQUETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONALIDAD | LOTE | 1 |  |  | 0
TA.-3 | VEHICULO DE OPERACIÓN PARA MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION DE TIPO AIRES ACONDICIONADOS EN AZOTEA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MOVIMIENTO DE GRUA PARA TRAZLADO DE UNIDADES PAQUETE, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | LOTE | 1 |  |  | 0
TA-4 | TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA MARCA HONEYWELL O SIMILAR EN CALIDAD, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TERMOSTATO, CABLE DE SEÑAL EN TUBERIA PVC DE 1/2, EMPOTRADO CON DEMOLISION Y RESANE EN MURO, PINTURA VINILICA, INTERCONEXION A EQUIPO PAQUETE, HERRAMIENTA, MATERAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONALIDAD | LOTE | 12 |  |  | 0
[5 empty] | TRABAJOS ADICIONALES | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA DE 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | I.V.A. | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
III | ALBAÑILERIA
III-01 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE AZULEJO EN PISO DE CHAROLA DE REGADERA SIN RECUPERACIÓN, EL P.U. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO A PIE DE CAMION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M² | 35 | 315 |  | 11025
III-02 | FORJADO DE CHAROÑA PARA REGADERA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO PARA DUCHA DE PVC, FORJADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 A REGLA Y NIVEL CON PENDIENTE AL CENTRO, INCLUYE: DETALLADO EN ESQUINAS Y DOBLESES Y EN PERIMETRO DE COLADERA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 25 | 2089.08 |  | 52227
III-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA PARA REGADERA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA HURREA O SIMILAR DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: LA DESINSTALACION DE COLADERA EXISTENTE, DETALLADO PERIMETRAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 25 | 650 |  | 16250
III-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM. DE SECCION MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON BOQUILLA ANTIHONGO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 35 | 890 |  | 31150
[5 empty] | SUMA: | 110652
V | ACABADOS
V-01 | RETIRO TOTAL DE PISO VINILICO TIPO TARCKET SIN RECUPERACION Y AUTONIVELANTE BASE YESO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SELLADO TOTAL DEL AREA, MOBIMIENTOS DE MUEBLES, DEMOLICIONES NECESARIAS, ACARREO DE ESCOMBRO A PIE DE CAMION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M² | 210 | 210 |  | 44100
V-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60X60 CM. DE SECCION MODELO BANTAGIO DE INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ZOCLO DE 10 CM. DE PERALTE ASENTADO IDEM A PISO, ACARREOS DENTRO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL | M² | 210 | 670 |  | 140700
V-03 | FORJADO DE CURVA SANITARIA CON MOLDURA PREFABRICADA Y PISO VINILICO TIPO TARKET | ML | 142 | 303.35 |  | 43075.7
V-04 | REMODELACION DE AREA PARA LABORATORIO, INCLUYE DEMOLICIONES Y ADECUACIONES EN VANOS Y PUERTAS, COLOCACION DE AZULEJO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DOBLE ABATIMIENTO, REUBICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO EXISTENTE CON TARJA PROFUNDA A BASE DE ACERO INOXIDABLE E INSTALACION ELECTRICA, DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS DE CONTACTO EXISTENTE, COLOCACION DE SALIDA PARA 3 CONTACTOS NUEVOS E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. | M² | 14.9 | 3504.63 |  | 52218.987
V-05 | REMODELACION DE AREA PARA ARCHIVO CLINICO, INCLUYE: DESINSTALACION DE VENTANAL DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM. INSTALACION DE MURO CON DUROCK, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 TON DE CAPACIDAD, INSTALACION DE LUMINARIAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 26 | 1543.2 |  | 40123.2
V-06 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE CELOSIAS DE FACHAS HASTA UNA ALTURA DE 10 METROS, INCLUYE: RENTA DE EQUIPO DE PLATAFORMA CON ELEVADOR DE TIJERA O SIMILAR. | LOTE | 5 | 25930.3 |  | 129651.5
[5 empty] | SUMA: | 405769.387
VI | AZOTEAS
VI-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE CARTON SBS EN LOSAS DE AZOTEA | M² | 2500 | 631.21 |  | 1578025
VI-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA METALICA | PZA | 25 | 2960.3 |  | 74007.5
VI-03 | ENTORTADO EN AREAS DE BARANDAL CON MORTERO CEMENTO ARENA | ML | 140 | 389.6 |  | 54544
[5 empty] | SUMA: | 1706576.5
VII | SEÑALETICA
VII-01 | ACTUALIZACON DE SEÑALETICA EN FACHADA PRINCIPAL, INCLUYE: EL RETIRO DE 4 LOGOTIPOS DE 80X60 CM. E INSTALACION DE 2 LOGOTIPOS DE 1,20X0,60 EN ACRILICO ESMALTADO. EN COLORES OFICIALES VIGENTES | PZA | 1 | 7890 |  | 7890
VII-02 | ROTULACION PARA PROTECCION CIVIL PUNTOS DE ENCUENTRO EN BANQUETAS EXTERIORES. | PZA | 10 | 3840 |  | 38400
[5 empty] | SUMA: | 46290
XI | TABLAROCA
XI-01 | REPOSICION DE TABLAROCA EN CONSULTA EXTERNA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y NIVELACION DE PLAFON | M² | 95 | 2367.42 |  | 224904.9
XI-02 | REPARACION DE PLAFONES DAÑADOS Y APLICACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA | M² | 450 | 538.79 |  | 242455.5
XI-03 | REPOSICION DE TABLAROCA EN COCINA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y NIVELACION DE PLAFON | M² | 120 | 566.32 |  | 67958.4
[5 empty] | SUMA: | 535318.8
XIII | HERRERIA
XIII-01 | REHABILITACION Y REPARACION DE BARANDAL DE HERRERIA Y PRETIL EN BALCON DE CONSULTA EXTERNA. | ML | 80 | 606 |  | 48480
XIII-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 90X2,10 M. CON CHAPA DE PARCHE, LAMINA ESTRIADA CALIBRE 18 Y MARCO METALICO, INCLUYE: LA DESINSTALACION DE PUERTAS EXISTENTES. | PZA | 2 | 6890 |  | 13780
[5 empty] | SUMA: | 62260
XV | TELECOMUNICACIONES
XV-01 | REHABILITACION DE CASETA DE ACCESO AL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE; SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRONICO DE PRESENCIA DE ACCESO, REHABILITACION DE PUERTA Y CAMBIO DE SENSORES. | PZA | 1 | 13260 |  | 13260
[5 empty] | SUMA: | 13260
XVI | INSTALACIONES HIDRAULICAS
XVI-01 | REHABILITACION Y REPARACION DE SANITARIO PUBLICO PARA HOMBRES Y MUJERES EN SALAS DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA DE URGENCIAS Y SALA DE ESPERA DE URGENCIAS OBSTETRICAS, INCLUYE: REHABILITACION DE 16 M² DE PLAFON CON PINTURA, SUSTITUCION DE FLUXOMETROS, LLAVES MEZCLADORAS, REPARACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO, LUMINARIAS Y CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL. | LOTE | 3 | 25960 |  | 77880
XVI-02 | REHABILITACION Y REPARACION DE BAÑOS DE AISLADOS EN ENCAMADOS, INCLUYE: REPARACION TOTAL DE CHAROLA DE REGADERA, CAMBIO DE MEZCLADORA, SISTUTICION DE FLUXOMETRO, MEZCLADORA EN LAVABO, SUSTITUCION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE LAMPARA INTERIOR, CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA Y TRAMPA PARA LAVABO CON REGISTRO | LOTE | 6 | 18320 |  | 109920
[5 empty] | SUMA: | 187800
XVIII | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
XVIII-01 | SUSTITUCION DE LUMINARIA EXTERIOR SOBRE POSTE DE 12 METROS EXISTENTE, INCLUYE: LA DESINSTALACION DE LAMPARA EXISTENTE E INSTALACION DE NUEVA LAMPARA CON SISTEMA DE FOTOCELDA, RENTA DE PLATAFORMA O GRUA CON CANASTA PARA LIBRAR ALTURA DE HASTA 12 METROS | PZA | 24 | 3900 |  | 93600
[5 empty] | SUMA: | 93600
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3161526.687
[5 empty] | 16% I.V.A. | 505844.2699
[5 empty] | TOTAL: | 3667370.9569