## GENERADORES (hidden)
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S
OBRA: JUEGOS INFANTILES. | [9 empty] | FECHA: ENERO/2013.
COLONIA: CRUZ DE PIEDRA. |  | UBICACIÓN: CALLEJÓN DE ACCESO E/ ZONA INDUSTRIAL Y COCA COLA.
No. | CONCEPTO | LOCALIZACION |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS. | PARCIAL | TOTAL
|  | EJE | TRAMO | UNIDAD
I.- JUEGOS INFANTILES:
I.1 | LIMPIA, DESMONTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DESMONTE Y LIMPIA. |  |  | M2. | 20 | 18 |  | 1 | 360 | 360
I.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENERO CON DIMENSIONES DE 20.00 x 18.00 MTS., A BASE DE MURETE DE ENRASE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, PARA COLOCACION DE JUEGO INFANTIL MODULAR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, MUROS DE BLOCK, APLANADO FLOTEADO Y REMATE BOLEADO EN PERFILES, PINTURA VINILICA, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 1.00 MT., MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
I.3 | SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE JUEGOS PARA PARQUES A BASE DE METAL TUBULAR Y ESTRUCTURAS DE POLIURETANO ROTOMOLDEADO A DOBLE CAPA PARA USO EXTERIOR, AREA DEL JUEGO: 15.00 M. X 12.00 M. APROX., AREA DE PROTECCIÓN: 20.00 M. X 18.00 M. APROX., CAPACIDAD PARA 40-50 NIÑOS, EDADES DE 5-12 AÑOS, MODELO Y DISEÑO INDICADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, ELEMENTOS PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  | JGO. |  |  |  | 1 | 1 | 1
I.4 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA CRIBADA Y CERNIDA EN AREA DE JUEGOS INFANTILES, RETIRO DE ARENA EXISTENTE FUERA DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |  |  | M3 | 20 | 18 | 0.2 | 1 | 72 | 72
II.- ALUMBRADO EN PARQUE PUBLICO:
II.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE ALIMENTACION DE LUMINARIAS A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 25 MM., INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TENDIDO, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  | ML | 150 |  |  | 1 | 150 | 150
II.2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE # 6 INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. |  |  | ML | 150 |  |  | 1 | 150 | 150
II.3 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE # 8 INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. |  |  | ML | 300 |  |  | 1 | 300 | 300
II.4 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE # 10 INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. |  |  | ML | 150 |  |  | 1 | 150 | 150
II.5 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE # 12 INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. |  |  | ML | 100 |  |  | 1 | 100 | 100
II.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA OV TIPO FAROL DE 250 WATTS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON FOCO DE 250 WATTS 220 V. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
II.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO COLONIAL DE 4.00 MTS. DE ALTO DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS Y ALUMINIO, INCLUYE: SOCKET, VIDRIO TRANSPARENTE O COLOR OPAL, RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO DE COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TORNILLERIA DE ENSAMBLE GALVANIZADA, ANCLAS DE CIMENTACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
II.8 | BASE REDONDA PARA POSTE TIPO COLONIAL A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 CMS DE DIAMETRO Y 100 CMS DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAS DE 1" Y 55 CMS DE LONG., TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/2" DE DIAM. HACIA EL REGISTRO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
II.9 | REGISTRO ELECTRICO 40X40X60 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4"X3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
II.10 | REGISTRO ELECTRICO 60X40X80 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C = 150 KG/CM2. Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4" X 3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
II.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLOS 15 A 50 AMPERS. TIPO QO SQUARE D, INCLUYE CONEXIONES. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
II.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 15 A 50 AMPERS. TIPO QO SQUARE D, INCLUYE CONEXIONES. |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
II.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO-12 NEMA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.14 | FABRICACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN NORMA M-3 DE C.F.E. A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15x20x40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 CON BASE DE CIMENTACIÓN Y LOSA DE PROTECCIÓN CON CONCRETO ARMADO F'c=150 Kg/Cm2., MALLALAC 6-6/10-10 Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS RESPECTIVAMENTE, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: PUERTA METALICA DE PROTECCIÓN CON CHAPA DISEÑO INDICADO POR SUPERVISIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURETE Y PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO EN PUERTA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA COMPLETA A 220 VOLTS, SEGUN NORMA M-3 DE LA C.F.E., CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2x100 AMP., INCLUYE: ACOMETIDA ELECTRICA, TUBO CONDUIT METALICO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO Y MUFA GALVANIZADA 2", SISTEMA DE TIERRA A BASE DE VARILLA DE COBRE 5/8" X 3.00 M., EQUIPOS DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO MARCA SIEMEN, CONTROL A BASE DE FOTOCELDA Y TIMER SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CONEXIONES Y EL SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA NECESARIO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.17 | ELABORACIÓN DE PROYECTO ELECTRICO INCLUYE LEVANTAMIENTO FISICO, PLANO CON ACOTACIONES, NUMERO DE CABLES, RED ELECTRICA, ACOMETIDA, CUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR, ESPECIFICACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, SE DEBE ANEXAR EN LA ESTIMACIÓN DONDE SE EFECTUE EL COBRO DEL MENCIONADO PROYECTO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.18 | VEFIFICACIÓN ELECTRICA REALIZADA POR UN PERITO RESPONSABLE AUTORIZADO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL CERTIFICA QUE LA OBRA ELECTRICA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y NORMAS DE LA C.F.E., LA VERIFICACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMA DEL PERITO RESPONSABLE Y DE DEBE ANEXAR EN LA ESTIMACIÓN DONDE SE EFECTUE EL COBRO DE DICHO CONCEPTO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
II.19 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA SEMANA DE SERVICIO ELECTRICO CONTRATADO PARA PRUEBAS DE OPERACIÓN Y CEREMONIA DE INAGURACIÓN, INCLUYE: TRAMITES DE REPRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
III.- ELEMENTO INSTITUCIONAL:
III.1 | MURETE PORTA PLACA DE 1.20 X 2.00 MTS A BASE DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE: CADENA Y CASTILLO A BASE DE ARMEX DE 15X15 CMS COMO REFUERZO, ANCLAJE, MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA BASE Y ACABADO A COLOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
III.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CERAMICA DE 0.40 X 0.60 M. CON LEYENDA PROPORCIONADA POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: COLOCACIÓN EN FORMA REMETIDA EN MURETE, LA FIJACIÓN SERA ASENTADA CON PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
III.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO INSTITUCIONAL "VIVIR MEJOR", A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR Y CUMPLIENDO CON EL DISEÑO ESPECIFICADO EN LINEAMIENTOS ANEXO E. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
IV.- CERCO PERIMETRAL:
IV.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLONICA DE 10.5 MM Y 2.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: TUBOS ESQUINEROS DE 3", DE LINEA 2", BARRA SUPERIOR, RETENIDA, ALAMBRE GALVANIZADOTAPA CAPUCHA, ABRAZADERAS, COPLES, CONECTOR, SERCHAS, CAPUCHONES, BISAGRAS, TORNILLOS , ANCLAJE A GUARNICIÓN DE CONCRETO, ANDAMIOS. |  |  | M.L. | 220 |  |  | 1 | 220 | 220
IV.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CADENA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 x 20 CMS. PARA DESPLANTE DE CERCO DE REJACERO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. |  |  | M.L. | 220 |  |  | 1 | 220 | 220
V.- ANDADORES:
V.1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ANDADORES, EMPLEANDO FLEXOMETRO, CINTA, NIVEL Y/O MANGUERA, HILO, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA A EL MISMO EN TODAS LAS ARISTAS DEL AREA A AFECTAR A CUALQUIER NIVEL,ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. |  |  | M2. | 237.23 | 1.5 |  | 1 | 355.845 | 355.845
V.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO ESCOBILLADO FINO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: CORTES, RELLENOS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO, CIMBRA, COLADO, DESCIMBRA, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | M2. | 237.23 | 1.5 |  | 1 | 355.845 | 355.845
VI.- MOBILIARIO:
VI.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA ESTILO COLONIAL SIMILAR A OTROS PARQUES DE LA CIUDAD, FUNDIDA EN HIERRO GRIS, CON ASIENTO EN ACERO AL CARBÓN, TORNILLERÍA DE ENSAMBLE GALVANIZADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: FIJACIÓN A PISO CON TAQUETE EXPANDABLE GALVANIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DE 45 CMS. DE ALTURA DESDE LA SUPERFICIE. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
VI.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA ESTILO COLONIAL DE MALLA PERFORADA CAL. 16, LÁMINA 3/16" PARA FONDO Y TAPADERA, SOLERA DE 1 1/2" X 3/16", ANCLAJES CON TORNILLERIA GALVANIZADA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR INDICADO POR SUPERVISOR, CAPACIDAD DE 2.00 M3., INCLUYE: FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  | PZA |  |  |  | 5 | 5 | 5
VII.- REFORESTACIÓN:
VII.1 | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN SECO, A RAZON DE 1 ARBOL TIPO "TOROTE" DE 2.00 M. DE ALTURA MINIMA POR CADA 6 M2. CON DISTINTAS PLANTAS, ARBUSTOS, CACTACEAS, DEL TIPO "AGAVE AZUL", YUCA ROSTRATA", ETC., GRAVA TRITURADA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO Y ARENA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, FERTILIZANTE, TIERRA PARA JARDIN, RIEGO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA FORMAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  | M2 |  |  |  | 120 | 120 | 120
VIII.- PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO:
VIII.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. |  |  | M2 | IDEM AREA DE APLANADO: |  |  |  | 128 | 128
VIII.2 | ROTULO DE VIVIR MEJOR EN EL CIRCULO CENTRAL DEL PISO DE LA CANCHA; Y ESCUDO DE ARMAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PISO DE LA CANCHA CENTRADOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DEL LADO CONTRARIO DEL INGRESO A LA CANCHA CON PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR. |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
IX.- SEÑALIZACION:
IX.1 | SEÑALAMIENTO DE 50X80 CMS DE CLOROPLAST, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  | PZA |  |  |  |  | 4 | 4
IX.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, A BASE DE LONA O EN HOJA DE TRIPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 4x4 AHOGADA EN MUERTO DE CONCRETO SIMPLE, ROTULADO CON PINTURA DE ACEITE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. |  |  | PZA |  |  |  |  | 1 | 1
X.- AREA PERMEABLE:
X.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE 1/2 DE DIAMETRO, INCLUYE; LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO, PARA RECIBIR LA GRAVA, RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA PRODUCTO DE LIMPIEZA, |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
XI.- RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPICIDAD:
XI.1 | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS A BASE DE CONCRETO FC=150KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PENDIENTE DE LA RAMPA, INCLUYE: APLICACIÓN CON PINTURA ESMALTE DE SEÑAL UNIVERSAL PARA DISCAPACITADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  | M2 | 1.6 | 1.2 |  | 3 | 5.76 | 5.76

## CATALOGO
H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
JUNIO DE 2023
REHABILITACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS (CAMPO DE FUTBOL, EJIDO CHAMETLA)
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | RECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
I | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
I.1 | FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., DE LONA IMPRESA EN VINIL CON LETRERO INFORMATIVO DE OBRA Y LOGO DE LA INSTITUCION, CON OJILLOS A CADA 30CM, HILO NYLON PARA SUJETAR LA LONA EN EL BASTIDOR; BASTIDOR FABRICADO CON PERFIL C-200, CAL. 14 CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE, POSTES ANCLADOS EN DADOS DE 30X30X80 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CONTRA EXCAVACION; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
I.2 | REUBLICACION DE CESTO DE BASURA; INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO DE ANCLAJE, EXCAVACION, COLADO CONTRA EXCAVACION CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AL SITIO DESIGANDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
II | CAMPO DE FUTBOL |  |  |  |  | 0
II.1 | RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE AREA DE CAMPO DE FUTBOL; CORTE PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 12CM, MEJORAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO; INCLUYE: AFINE DE TERRACERIAS, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUEMEDAD OPTIMA, HOMEGENIZADO TENDIDO Y COMPACTADO AL 90 % P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 2294 |  |  | 0
II.2 | REHABILITACION DE PORTERIAS EXISTENTES; INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
II.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED PARA PORTERIA DE FUTBOL DE 5.32 X 2.24 MTS. FABRICADA CON CORDON DE NILON DE 4MM DE GROSOR, COLOR BLANCO; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
0
III | CERCO PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
III.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CAL. 10.5, POSTES DE ARRANQUE CON TUBO DE 2-3/8" CAL. 18, POSTES INTERMEDIOS CON TUBO DE 1-7/8" CAL. 18, TUBO SUPERIOR E INFERIOR CON TUBO 1-5/8" CAL. 18, CONSIDERAR UN TUBO DE 1-5/8" A MEDIA ALTURA EN EL PRIMER CLARO DE ARRANQUE; INCLUYE: TAPON SIMPLE SOBRE CADA POSTE, COPA SIMPLE PARA INSTALACION DE TUBOS HORIZONTALES, SOLERA DE 3/4" PARA TENSION DE MALLA INSTALADA CON ABRAZADERAS, DADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 25CM DE DIAMETRO POR 60CM DE PROFUNDIDAD CONTRA EXCAVACION EN CADA POSTE, TUBERIA, ACCESORIOS, TORNILLERIA (TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DEL CERCO DEBERAN DE SER GALVANIZADOS), HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 110.41 |  |  | 0
III.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 1.10 X 2.00 MTS. DE 1 HOJA ABATIBLE, FABRICADA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, BASTIDOR CON TUBO DE 2-3/8" CAL. 18, SOLERA DE 3/4" PARA TENSION DE MALLA, TUBERIA, ACCESORIOS, TORNILLERIA (TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DEL CERCO DEBERAN DE SER GALVANIZADOS), HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
III.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE 4.00 X 2.00 MTS. DE 2 HOJAS ABATIBLES, FABRICADAS DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, BASTIDOR CON TUBO DE 2-3/8" CAL. 18, SOLERA DE 3/4" PARA TENSION DE MALLA, TUBERIA, ACCESORIOS, TORNILLERIA (TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DEL CERCO DEBERAN DE SER GALVANIZADOS), HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
IV | PROTECCION DE PORTERIAS |  |  |  |  | 0
IV.1 | CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA PORTERIAS, DE 5.20 MTS. DE ALTURA POR 24.00 MTS. DE LONGITUD, FABRICADA CON MALLA CICLONICA CAL. 12.5. POSTES DE POLIN MONTEN DE 4" CAL. 14 EN CAJA. POSTES INTERMEDIOS A NO MAS DE 4.00 MTS. DE SEPARACION CON POLIN MONTEN DE 4" CAL. 14 EN CAJA SOLDADAS A PLACAS DE 35X35X5/8", REFUERZOS HORIZONTALES INFERIOR, SUPERIOR E INTERMEDIOS CON POLIN MONTEN DE 4" CAL. 14 SENCILLO, SERCHA GALVANIZADA DE SOLERA DE 3/16 X 3/4" PARA TENSADO DE MALLA, MALLA CICLONICA CAL. 12.5; INCLUYE: SOLDADURAS, MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 2 |  |  | 0
IV.2 | DADOS DE 30X30X60 CM PARA SOPORTES DIAGONALES, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, CON PLACA BASE DE 25X25 CM DE 3/8", 4 ANCLAS A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 40 CMS DE LARGO, 4 VAR. DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20CMS, EN FORMA DE JAULA, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, RELLENO, FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14 |  |  | 0
IV.3 | DADOS DE 40X40X80 CM PARA SOPORTES VERTICALES, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, CON PLACA BASE DE 25X25 CM DE 5/8,4 ANCLAS A BASE DE VARILLA ROSCADA DEL #5 (5/8") DE 70 CMS DE LARGO, 4 VAR. DEL #5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL #3 (3/8") @ 10CMS, EN FORMA DE JAULA, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, RELLENO, FIJACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14 |  |  | 0
V | ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL |  |  |  |  | 0
V.1 | RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTES DE 9 MTS., INCL:RETIRO DE TORNILLERIA, RETIRO DE POSTE CON GRUA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 6 |  |  | 0
V.2 | RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, INCL:RETIRO DE CABLEADO DE COBRE O ALUMINIO DE ALUMBRADO EXISTENTE, DESCONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, GUIAS, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | LOTE | 1 |  |  | 0
V.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED MARCA FORLIGHTING DE 480 WATTS , MODELO AURORA, , 220 V. INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 18 |  |  | 0
V.4 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCONECTADOR DE NAVAJAS INTERPERIEDE 30A SIN FUSIBLES NEMA 3R INTERPERIE . INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, CONEXIÓN DE REGISTRO INTERPERIE A REFLECTOR Y LIMPIEZA DE DESPERDICIOS. | PZA | 6 |  |  | 0
V.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION CANALIZACION PARA SUBIDA DE POSTE PARA REFLECTORES, CABLEADO DESDE EL DECONECTADOR DE NAVAJAS HASTA LLEGAR A REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO, TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" CON CABLEADO TIPLEX DE ALUMINIO CALIBRE 4 (2-4AL+1-4AL), PONCHADO CON CONECTORES BIMETALICO TIPO PURO,CINTA BULCANIZABLE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA | ML | 130 |  |  | 0
V.6 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALIZACION ELECTRICA PARA REFLECTORES LED. INCLUYE TUBERIA LIQUIT TITE GRIS DE 3/4" , 2 FASES CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW COLOR NEGRO, 1 TIERRA FISICA CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW COLOR VERDE. INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, CONEXIÓN DE REGISTRO INTERPERIE A REFLECTOR Y LIMPIEZA DE DESPERDICIOS. | ML | 60 |  |  | 0
V.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMBINACION DE ALUMBRADO. INCLUYE BOBINA DE PROTECCIÓN (CONTACTOR) CON CAPACIDAD DE 40 AMP SEGÚN PROYECTO, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERS, CABLEADO 2 FASES CALIBRE 8 AWG TIERRA FISICA CALIBRE 10 AWG, CONEXIONES, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
V.8 | REGISTRO ELÉCTRICO 40x40x40 cm CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4" X 3/16, FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6 |  |  | 0
V.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE HEXAGONAL METALICO DE 12 MTS. CIRCULAR, INCL: COLOCACION Y MONATAJE DEL MISMO, TORNILLERIA DE ENSAMBLE GALVANIZADA, BASE PARA REFLECTORES CON ANGULO DE 3/16 X 2 CON LONGITUD DE 2 METROS, CABLEADO PARA FASES Y TIERRA FISICA TRIPLEX CALIBRE 6 DE ALUMINIO Y CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO-COBRE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 6 |  |  | 0
V.10 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE DE HERRERIA PARA MONTAJE DE POSTES DE 12 MTS. CIRCULAR, INCL: , COLOCACION DE PTR CUADRADO, TIRANTES TIPO SOLERA PARA REFORZAMIENTO DE PTR, SOLDADURA, PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 6 |  |  | 0
V.11 | BASE PIRAMIDAL 40X90X90CM PREFABRICADA PARA POSTE METALICO DE MAXIMO 12 MTS DE ALGURA, HECHA DE CONCRETO CON ANCLAS PARA TORNILLOS DE 3/4", SEPARACION DE 19 CENTRIMETROS, Y TUBO CONDUIT PARA PASAR CABLEADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, GRUA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 6 |  |  | 0
V.12 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP (2-2 + 1-2), CALIBRE # 2 INCLUYE: CINTA AISLANTE VULCANIZADA, PONCHADO DE TERMINAL BIMETALICA PARA COBRE Y ALUMINIO, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 225 |  |  | 0
V.13 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/4 ", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO, RELLENO, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 225 |  |  | 0
VI | VEGETACION |  |  |  |  | 0
VI.1 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO NEEM DE 2.50 M DE ALTURA; INCLUYE: TIERRA DE JARDÍN RELLENANDO ESPACIO DE CEPA., APLICACIÓN DE ENRAIZADOR RAIZAL 400 O SIMILAR, RIEGO PREVIO AL SEMBRADO Y HASTA ENTREGA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
VII | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
VII.1 | LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0

## GENERADOR (hidden)
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, B.C.S.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO MINERO
G E N E R A D O R E S
OBRA: REHABILITACIÓN PARQUE VILLAS DEL ENCANTO
COLONIA: VILLAS DEL ENCANTO
UBICACIÓN: LA PAZ B.C.S. | [15 empty] | FECHA: ABRIL 2016
CLAVE | CONCEPTO | NUMEROS GENERADORES | [9 empty] | DESCUENTOS
|  | U. M. | EJE | TRAMO |  | LARGO | ALTO | ANCHO | PIEZAS | PESO KG | TOTAL SUMA | DESCUENTOS |  |  |  |  | TOTAL DESCUENTOS | CANTIDAD FINAL
|  |  |  | DE | A | [6 empty] | LARGO | ALTO | ANCHO | PIEZAS | DESC.
| ALUMBRADO CAMPO FUTBOL | [16 empty] | 0
VIII.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED MARCA FORLIGHTING DE 480 WATTS , MODELO AURORA, , 220 V. INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 18 |  | 18 | [6 empty] | 18
VIII.13 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCONECTADOR DE NAVAJAS INTERPERIEDE 30A SIN FUSIBLES NEMA 3R INTERPERIE . INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, CONEXIÓN DE REGISTRO INTERPERIE A REFLECTOR Y LIMPIEZA DE DESPERDICIOS. | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6
VIII.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION CANALIZACION PARA SUBIDA DE POSTE PARA REFLECTORES, CABLEADO DESDE EL DECONECTADOR DE NAVAJAS HASTA LLEGAR A REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO, TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" CON CABLEADO TIPLEX DE ALUMINIO CALIBRE 4 (2-4AL+1-4AL), PONCHADO CON CONECTORES BIMETALICO TIPO PURO,CINTA BULCANIZABLE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA | ML |  |  |  | 130 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | [6 empty] | 130
VIII.15 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALIZACION ELECTRICA PARA REFLECTORES LED. INCLUYE TUBERIA LIQUIT TITE GRIS DE 3/4" , 2 FASES CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW COLOR NEGRO, 1 TIERRA FISICA CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW COLOR VERDE. INCLUYE CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, CONEXIÓN DE REGISTRO INTERPERIE A REFLECTOR Y LIMPIEZA DE DESPERDICIOS. | ML |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1 |  | 60 | [6 empty] | 60
VIII.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMBINACION DE ALUMBRADO. INCLUYE BOBINA DE PROTECCIÓN (CONTACTOR) CON CAPACIDAD DE 40 AMP SEGÚN PROYECTO, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERS, CABLEADO 2 FASES CALIBRE 8 AWG TIERRA FISICA CALIBRE 10 AWG, CONEXIONES, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
VIII.17 | REGISTRO ELÉCTRICO 40x40x40 cm CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4" X 3/16, FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6
VIII.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE HEXAGONAL METALICO DE 12 MTS. CIRCULAR, INCL:COLOCACION Y MONATAJE DEL MISMO, TORNILLERIA DE ENSAMBLE GALVANIZADA, BASE PARA REFLECTORES CON ANGULO DE 3/16 X 2 CON LONGITUD DE 2 METROS, CABLEADO PARA FASES Y TIERRA FISICA TRIPLEX CALIBRE 6 DE ALUMINIO Y CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO-COBRE, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6
VIII.23 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE DE HERRERIA PARA MONTAJE DE POSTES DE 12 MTS. CIRCULAR, INCL: , COLOCACION DE PTR CUADRADO, TIRANTES TIPO SOLERA PARA REFORZAMIENTO DE PTR, SOLDADURA, PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6
VIII.22 | BASE TRAPEZOIDAL PARA POSTE TIPO COLONIAL A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 100 CMS DE BASE, 40 CM DE CORONA Y 100 CMS DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAS DE 1" Y 55 CMS DE LONG., TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/2" DE DIAM. HACIA EL REGISTRO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6
VIII.4 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP (2-2 + 1-2), CALIBRE # 2 INCLUYE: CINTA AISLANTE VULCANIZADA, PONCHADO DE TERMINAL BIMETALICA PARA COBRE Y ALUMINIO, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  |  |  | 225 | 1 | 1 | 1 |  | 225 | [6 empty] | 225
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES
| RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTES DE 9 MTS., INCL:RETIRO DE TORNILLERIA, RETIRO DE POSTE CON GRUA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML |  |  |  | 225 | 1 | 1 | 1 |  | 225 | [6 empty] | 225
| RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, INCL:RETIRO DE CABLEADO DE COBRE O ALUMINIO DE ALUMBRADO EXISTENTE, DESCONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, GUIAS, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML |  |  |  | 225 | 1 | 1 | 1 |  | 225 | [6 empty] | 225