## R33-041-23
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 16” PEAD RD-11 DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DEL TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
| LOCALIDAD: | CABO SAN LUCAS
| UBICACIÓN : | MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S |  |  | FECHA:
No. |  | CONCEPTO | UNID | CANT | P.U. | IMPORTE
A |  | LÍNEA DE REBOMBEO E INTERCONEXION A RED EXISTENTE
A.I |  | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN
|  | DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, PAVIMENTO ASFÁLTICO, DENTELLÓN DE HASTA 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN UN ANCHO DE 120 CM DE LA VIALIDAD . INCLUYE CORTE PREVIO CON CORTADORA DE DISCO PARA DEJAR EL AREA UNIFORME , DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO Y/O NEUMATICOS MANUALES , ACOPIO HASTA EL SITIO AUTORIZADO SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION . LIMPIEZA , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION P.O.U.T. | M3 | 8.418 |  | 0
|  | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ASFÁLTICO Y DENTELLÓN DE HASTA 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN UN ANCHO DE 120 CM DE LA VIALIDAD . INCLUYE CORTE PREVIO CON CORTADORA DE DISCO PARA DEJAR EL AREA UNIFORME , DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO Y/O NEUMATICOS MANUALES , ACOPIO HASTA EL SITIO AUTORIZADO SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION . LIMPIEZA , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUCION P.O.U.T. | M3 | 8.418 |  | 0
|  | CARGA Y RETIRO EN PRIMER KM DE MATERIAL MIXTO , PRODUCTO DE DEMOLICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS , FUERA DE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO , SEGÚN LO QUE INDIQUE LA SUPERVISION , INCLUYE : ACARREOS DENTRO DE LA OBRA , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 8.418 |  | 0
|  | CARGA Y RETIRO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL RETIRO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS , FUERA DE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO , SEGÚN LO QUE INDIQUE LA SUPERVISION , INCLUYE : ACARREOS DENTRO DE LA OBRA , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3-KM | 252.54 |  | 0
|  | SONDEO Y REPARACIONES DE DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS | PZA | 20 |  | 0
|  | ENCOFRADO DE TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON UN ANCHO DE 1 METRO Y UNA ALTURA DE 50 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 72.25 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN : | 0
A.II |  | TERRACERIAS
|  | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE , ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA ; INCLUYE , MATERALES MANO DE OBRA Y EQUIPO . | M | 3065.93 |  | 0
|  | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO I O COMÚN EN SECO DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.; INCLUYE; EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 27593.37 |  | 0
|  | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II (ARENAS, GRAVAS, SEMI-BLANDOS) EN SECO DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.; INCLUYE; EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 5518.674 |  | 0
|  | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO III (PIEDRAS) EN SECO DE 0.00 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.; INCLUYE; EQUIPO NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ASI COMO SU CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 3679.116 |  | 0
|  | FORMACION DE PLANTILLA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , PARA EL SOPORTE ADECUADO DEL TUBO , EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM , UTILIZANDO MATERIAL DE PRODUCTO EXCAVACION LIBRE DE BOLEOS O GRAVAS. | M3 | 306.593 |  | 0
|  | RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO AL 90% PROCTOR , CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3" CON EQUIPO MECANICO . INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD Y SELECCIÓN DE MATERIAL , HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO . | M3 | 5242.6878 |  | 0
|  | RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3" CON EQUIPO MECANICO . INCLUYE : INCORPORACION DE HUMEDAD Y SELECCIÓN DE MATERIAL , HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO , | M3 | 30844.1756 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TERRACERIAS : |  |  | 0
A.III |  | TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
|  | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 HIDRAULICA ( 16" ) DE DIAMETRO. INCIUYE : SUMINSITRO , ALMAENAJE , INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. | ML | 1515.93 |  | 0
|  | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-9 HIDRAULICA ( 16" ) DE DIAMETRO. INCIUYE : SUMINSITRO , ALMAENAJE , INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. | ML | 1550 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ Fo.Fo.16"x 6", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 1 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Fo.Fo.10"x16", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 1 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 16" X 90° 304.8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 1 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 16" X 45° 304.8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE STUBEND DE PEAD Y CONTRABRIDA METALICA RD 9 DE 16" DE DIAMETRO., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA - CAMPANA DE PVC TIPO ANGER 32.5 DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 10" DE DIÁMETRO. NCLUYE SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 16" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  | 0
|  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE NEOPRENO DE 16" DE DIAMETRO. | PZA | 4 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 16" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 3 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE , INCLUYE ARREGLO PARA LA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE 2". | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 16" DE DIÁMETRO. INCLUYE VALVULA, TORNILLERÍA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  | 0
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFOGUE SOBRE LÍNEA EXISTENTE DE ACERO Ø10" COMPUESTO POR CARRETE SOLDABLE, BRIDA DE ACERO DE 6" Y VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO SW 3". INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | 1 |  | 0
|  | INTERCONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRIEBAS HIDROSTÁTICAS. | PZA | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES : | 0
A.IV |  | CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
|  | CAJAS DE VALVULAS PARA ALOJAR LAS INSTALACIONES TIPO 3 DE 1.32 X 1.40 X 1.20 M. INCLUYE : FIRME ARMADO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F`C DE 150 KG/CM2 VARS. DE 3/8 @ 20 CM . EN AMBOS SENTIDOS , MURO DE BLOCK DE 15X20X40 . ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP. 1:3 VARILLAS VERTICALES @60 CMS . EN CELDAS COLADAS CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 , DALA DE CERAMIENTO DE 15 X 15 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS , LOSA TAPA DE 16.30 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADA CON VARILLA . DE 1/2" @20CMS . EN AMBOS SENTIDOS , APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3 , CIMBRA , DESCIMBRADO , MARCO Y TAPA DE 60 X 60 CMS DE FO.FO , ECAVACIONES Y RELLENO. | PZA | 2 |  | 0
|  | CAJAS DE VALVULAS PARA ALOJAR LAS INSTALACIONES TIPO 13 DE 1.47 X 2.30 X 1.60 . INCLUYE : FIRME ARMADO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F`C DE 150 KG/CM2 VARS. DE 3/8 @ 20 CM . EN AMBOS SENTIDOS , MURO DE BLOCK DE 15X20X40 . ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP. 1:3 VARILLAS VERTICALES @60 CMS . EN CELDAS COLADAS CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 , DALA DE CERAMIENTO DE 15 X 15 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS , LOSA TAPA DE 16.30 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADA CON VARILLA . DE 1/2" @20CMS . EN AMBOS SENTIDOS , APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3 , CIMBRA , DESCIMBRADO , MARCO Y TAPA DE 60 X 60 CMS DE FO.FO , ECAVACIONES Y RELLENO. | PZA | 2 |  | 0
|  | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F´c = 150 KG/CM2 EN UN VOL. DE 0.084 M3 DE CONCRETO / ATRAQUE . | PZA | 5 |  | 0
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA EN LONA DE 2.44 X 4.88 M, INCLUYE; FABRICACIÓN DE MARCO Y BASE DE PTR DE 2" CALIBRE 14, PINTADO CON COLOR AZUL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES : | 0
[5 empty] | SUBTOTAL LÍNEA DE REBOMBEO E INTERCONEXIÓN : | 0
| IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE: ( 00/100 M.N.) |  |  |  | IVA | -0.01
[5 empty] | TOTAL | -0.01

## RESUMEN
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 16” PEAD RD-11 DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO A INTERCONEXIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DEL TANQUE 1000, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
| LOCALIDAD: | CABO SAN LUCAS
| UBICACIÓN : | MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S |  | FECHA: ABRIL 2023
CLAVE |  | PARTIDA | PPRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA 16%
A |  | LÍNEA DE REBOMBEO E INTERCONEXION A RED EXISTENTE
A.I |  | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN | 0 | 0
A.II |  | TERRACERIAS | 0 | 0
A.III |  | TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES | 0 | 0
A.IV |  | CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES | 0 | -0.01
|  |  | IMPORTE DEL PRESUPUESTO : | -0.01