## CATALOGO DE CONCEPTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
OBRA:REMODELACIÓN DEL MODULO A DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |  |  | LICITACION:
LPO-00000007-020-2024
CONCURSO:
R28-T1-03-2024/03
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | TOTAL
OBRA:REMODELACIÓN DEL MODULO A DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
REHABILITACION DE EDIFICIO A
01 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA USANDO EQUIPO NEUMÁTICO Y/O MAQUINA CORTADORA DE PISO DE CONCRETO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL BASURERO MUNICIPAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTOS. | M2 | 75.9 | 1 |  | 75.9 | 75.9
1.1.2 | DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE DE MANERA MANUAL Y HERRAMIENTA DE MANO CUIDANDO LA CALIDAD DEL GOLPE PARA DESPRENDER EL MATERIAL | M2 | 1031.29 | 1 |  | 1031.29 | 1031.29
1.1.3 | PISO O FIRME DE CONCRETO DE 1 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA O MALLALAC | M2 | 14.76 | 1 |  | 14.76 | 14.76
1.2 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, DESINSTALANDO COMPRESOR Y DIFUSOR A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO EN CAMION HASTA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | FIRME DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PIEZAS DE VITROPISO O CERAMICA EXISTENTE | M2 | 217.18 | 1 |  | 217.18 | 217.18
| SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 1339.13 | 0
02 | CIMENTACIÓN | [5 empty] | 0
2.1 | ZAPATA CORRIDA DE COLINDANCIA (ZC-01) DE DE 0.60 X 0.15 MTS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS Y CONTRA TRABE (CT-2) DE 20X 40 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR F'C=120 KG/CM2, RELLENO, AFINE,COMPACTACION, IMPERMEABILIZANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO DE (MECANICA DE SUELOS), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. (VER DETALLE DE ZAPATA.) | ML | 14.6 | 1 |  | 14.6 | 14.6
2.2 | CONTRA TRABE (CT-01) DE 20 X 40 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA 5 CMS DE ESPESOR F'C=120 KG/CM2, RELLENO, AFINE,COMPACTACION, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE (MECANICA DE SUELOS), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 13.7 | 1 |  | 13.7 | 13.7
2.3 | ANCLAJE DE JUEGO DE VARILLAS DE 3/8" (4PZAS) EN LOSA INETRIOR O FIRME DE CONCRETO EXISTENTE INC. BARRENADO DE ELEMENTO DE CONCRETO HASTA 15 CMS DE LONGITUD SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO TIPO QUÍMICO SIKA-ANCHORFIX-1 A BASE DE RESINA DE POLIESTER PARA REFORZAR ANCLAJE DE VARILLA DE CONTRA TRABE , TRABE O LOSA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EN ELEMENTO EXISTENTE PARA SU ADOSAMIENTO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA DESPERDICIOS HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES , LIMPIEZA FINAL. | JGO | 10 | 1 |  | 10 | 10
2.4 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | CADENA 15 X 20 CMS, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20 CM, | ML | 20 | 1 |  | 20 | 20
2.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACIÓN A BASE DE AGUA 2 CAPAS DE EMULSIKA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO; INCLUYE: LIMPIEZA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 53.28 | 1 |  | 53.28 | 53.28
2.6 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN 90 % PROCTOR POR CAPA, CUANDO SE INDIQUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M3 | 10 | 1 |  | 10 | 10
2.7 | MURETE DE ENRASE SENCILLO ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK DE CEMENTO DE 15X20X40 CM. (60 KG/CM2), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y CON CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: DESFONDAR BLOCK. | M2 | 9.75 | 1 |  | 9.75 | 9.75
| SUBTOTAL DE CIMENTACIÓN |  |  | 0 |  | 131.33 | 0
03 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | CADENA DE REMATE CC-01 20 X 20 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 61.3 | 1 |  | 61.3 | 61.3
3.2 | CASTILLOS K-01 DE 15X20 CM. CON 4 VARILLAS DE. 3/8" Y ESTRIBOS # 2 @ 10 y 20 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2; A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES , DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 29.4 | 1 |  | 29.4 | 29.4
3.3 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ( NMX-C-036-ONNCCE-2004 ) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | PIEZA DE 20X20X40 CMS 'DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5. | M2 | 88.2 | 1 |  | 88.2 | 88.2
3.4 | FIRME DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO Y SE REALIZARA INTEGRAL AL FIRME NIVELADO CON REGLA SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: ARMADO DE PARRILLA DE ACERO DEL No. 3 A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA METALICA DE FRONTERAS, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, COLOCACION DE SILLETAS PLASTICAS A RAZON DE 4 PIEZAS POR M2 NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.(AREA DE ESTACIONAMIENTO Y BANQUETAS) | M2 | 217.18 | 1 |  | 217.18 | 217.18
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, EN FORMATO MEDIANO DE SECCION 60X60 CMS MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA COLOR AVORIO , ADHESIVO DE LINEA Y EMBOQUILLADOR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 217.18 | 1 |  | 217.18 | 217.18
3.6 | COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 60X 7.5 CMS A BASE DE PISO PORCELANICO ESTILO MARMOL MARCA INTERCERAMIC , MODELO ALHENA COLOR BLANCO; PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DEL ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 3 MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR WHITE PEARL MARCA INTERCERAMIC, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | ML | 204.33 | 1 |  | 204.33 | 204.33
3.7 | APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 369.5 | 1 |  | 369.5 | 369.5
3.8 | APLANADO DE YESO EN PLAFONES Y TRABES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, CARGA ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE SUPERFICIE, REMATES, EMBOQUILLADOS, CURADO, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 651.54 | 1 |  | 651.54 | 651.54
3.9 | APLANADO EN PLAFOND EXISTENTE , INTERIOR ACABADO FINO CON TEXTUCO PLOMO Y REGLA, CURADO , ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS ANDAMIOS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE) REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 1 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 217 | 1 |  | 217 | 217
3.1 | REPELLADO EN MUROS DE BLOCK O TABIQUE CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3; A PLOMO, NIVEL Y REGLA, PARA ACABADO DE MURO; INCLUYE: PERFILES, REMATES Y EMBOQUILLADOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 17.47 | 1 |  | 17.47 | 17.47
3.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, AZULEJO MODELO INTERCERAMIC MODELO BERLIN COLOR VISION (MATE) DEDIDA 59X59 CMS A MODO DE RODAPIE ADHESIVO DE LINEA Y EMBOQUILLADOR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 17.47 | 1 |  | 17.47 | 17.47
3.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD (AHULADA Y LAVABLE), AUTORIZADA POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1238.09 | 1 |  | 1238.09 | 1238.09
3.13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE PINTURA ELASTOMERICA COLOR BLANCO MARCA FESTER ACRITON GARANTIA DE 5 AÑOS POR ESCRITO , INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA LIBRE DE IMPUREZAS POLVO Y RESIDUOS MEMBRANA DE REFUERZO, SELLADO DE FISURAS GRIETAS Y SEPARACIONES DEL MATERIAL EXISTENTE CON CEMENTO PLASTICO DOS CAPAS DE MATERIAL SIN DILUIR, APLICACIÓN CON CEPILLO, ESCOBA. MATERIAL Y AMNO DE OBRA ELEVACION DE MATERIALES HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES LIMPIEZA FINAL. | M2 | 237.95 | 1 |  | 237.95 | 237.95
| SUBTOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  | 0 |  | 3566.61 | 0
04 | CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. SERIE 3000 ESTÁNDAR , CON MARCO DE 2" DE ESPESOR TABLEROS FIJOS Y CORREDIZOS CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. AUTORIZADO POR EL LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI ) |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE PORTON METALICO MODULAR PREFABRICADO DE DOS PIEZAS DE 3.15X2.00 MTS CADA UNA A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 3" CALIBRE 16 DE 1.80 DE LONGITUD, COLOCADOS A CADA 12 CMS, CORTE SUPERIOR A 45° Y TAPAR LOS EXTREMOS CON PLACA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 DOS LARGUEROS HORIZONTALES EN EXTREMOS DE TUBO NEGRO 2" CED. 30 ,POSTES DE ARRANQUE AHOGADO Y SOLDADO EN CASTILLO DE BARDA A TUBO EXISTENTE Y PLACA DE 10X10 CMS 3/4" DE ESPESOR INCLUYE: HERRAJES, PASADOR CADENA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA Y PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS SI ES NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) | PZA | 3 | 1 |  | 3 | 3
4.3 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE HERRERÍA TUBULAR CON PERFILES K-300,P-400,M-600 DUELA 170, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO EA P-10 COLOR BLANCO CON CATALIZADOR DISOLUCIÓN A BASE DE SOLVENTE Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE EN ACABADO FINAL, COLOR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA, CERROJO DOBLE CILINDRO Y CERRADURA DE PARCHE, BISAGRAS DE LIBRO 3", JALADERA CON SOLERA DE 1" X 1/4", SELLO CON SILICÓN COLOR BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA PUERTA, 5 PLACAS PARA FIJACIÓN DE MARCO DE 15 X 5 CM. POR 1/4 DE ESPESOR EN CADENA, CASTILLO Y TRABE. (VER PLANO AER-005-01) | M2 | 3 | 1 |  | 3 | 3
4.3.1 | VENTANA V-1 EN MEDIDAS 1.35X0.50 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.2 | VENTANA V-2 EN MEDIDAS 1.48X1.40 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.3 | VENTANA V-3 EN MEDIDAS 1.48X1.40 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.4 | VENTANA V-4 EN MEDIDAS 1.80X2.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 2 | 1 |  | 2 | 2
4.3.5 | VENTANA V-5 EN MEDIDAS 0.98X1.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.6 | VENTANA V-6 EN MEDIDAS 0.93X1.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.7 | VENTANA V-7 EN MEDIDAS 3.06X1.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.8 | VENTANA V-8 EN MEDIDAS 2.20X1.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.9 | VENTANA V-9 EN MEDIDAS 1.51 X1.10 MTS DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.10 | VENTANA V-10 EN MEDIDAS 1.80X2.10 MTES DE 2" ESPESOR Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 2 | 1 |  | 2 | 2
4.3.11 | PUERTA P-1 EN MEDIDAS 1.80X2.30MTS. MARCO DE 3" Y PUERTA CON BASTIDOR DE 3" DE GROSOR CON CRISTAL FILTRASOL DE 9 MM , VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
4.3.12 | PUERTA P-2 EN MEDIDAS 0.90X2.30MTS. MARCO DE 3" Y PUERTA CON BASTIDOR DE 3" DE GROSOR CON CRISTAL FILTRASOL DE 9 MM , VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 6 | 1 |  | 6 | 6
4.3.13 | PUERTA P-3 EN MEDIDAS 0.90X2.30MTS. MARCO DE 3" Y PUERTA CON BASTIDOR DE 3" DE GROSOR CON CRISTAL TRASLUCIDO DE 9 MM , VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 5 | 1 |  | 5 | 5
4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA ALDER CENTRO SOLIDO DE 3/4" DE ESPESOR CON ACABADO FINAL EN TINTE Y BARNIZ MARCO DE MADERA A BASE DE BARROTE DE2X4" INCLUYE BISABRA TIPO LIBRO DE 2 1/2" MARCA PHILLIPS LINEA RESIDENCIAL MODELO 635 CHAPA PARA INTERIOR MARCA PHILLIPS ACABADO ACERO INIXIDABLE. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA SAQUE PARA TOPE, ANCLAJE A MURO CON TAQUETES, SELLADOR CON SILICON, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | PUERTA P-4 EN MEDIDAS 0.90X2.30 MTS. SEGÚN DISEÑO, VER DETALLE CORRESPONDIENTE | PZA | 4 | 1 |  | 4 | 4
| SUBTOTAL DE CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  | 0 |  | 34 | 0
05 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | SALIDA DE AGUA EN LAVABO, MINGITORIO REGADERA O TARJA CON TUBO PVC SANITARIO 53 MM DURALON Y PVC HIDRÁULICO DE 16 Y 21 MM ; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA ACCESORIOS, CODOS, COPLES, NIPLES, PASTA, LIJA PEGAMENTO HERRAMIENTA EQUIPO PRUBAS Y LIMPIEZA FINAL | SAL | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.2 | SALIDA EN W.C. CON TUBO PVC SANITARIO 103 MM DURALON Y PVC HIDRÁULICO DE 16 Y 21 MM. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA ACCESORIOS, CODOS, COPLES, NIPLES, PASTA, LIJA PEGAMENTO HERRAMIENTA EQUIPO PRUBAS Y LIMPIEZA FINAL | SAL | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS CON ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.1 | LAVABO OVALIN DE SOBREPONER COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION PORCELANA VITRIFICADA. INC. SILICÓN PLÁSTICO, TRAMPA, LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA MODELO 91DM, , MANERALES, DÓRICO CROMO, CONTRAREJILLA, CESPOL TRAMPA DE LATON RECTO HULE EPDM TRENZADO DE VINILO REFORZADO VL-T55, LLAVE DE CONTROL ANGULAR 401 SC. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO 2 PIEZAS, DESCARGA 4.8 LITROS LÍNEA VERDE, TAZA REDONDA, TRAMPA EXPUESTA 2", INCLUYE: VÁLVULA FLOTADOR FLUIDMASTER 400 LS PRO DE ALUMINIO DE BRONCE O PRIMERA CALIDAD, CUELLO DE CERA, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA COFLEX, TRENZADO CON VINILO REFORZADO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR COMPACTA SIN CONTRATUERCA 4015 Y ASIENTO SOLIDO COMPLETO. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVELES EN TINACOS Y CISTERNA PARA CONTROL DE LLENADO, CON CANALIZACIÓN TUBO PVC DE 21 MM (3/4") CEDULA 40 CAJA REGISTRO CONDULET Y TUBO LICUATITE, CABLE HASTA PIE DEL EDIFICIO. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.5 | COLOCACIÓN Y ACARREO DE TINACO DE PLÁSTICO CAPACIDAD 1,100 LITROS, INCLUYE: ELEVACIÓN 1 Ó 2 NIVELES, MANIOBRAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
| SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0 |  | 6 | 0
06 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA, EN CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA, TUBO CONDUIT PVC CED. 40 DE 16 MM. (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN, BAJADA DE APAGADOR, DE ACUERDO A PLANO, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 94 | 1 |  | 94 | 94
6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR, MARCA STEVEZ LINEA OFICINA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2X4", TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 16 MM. (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y REGRESOS Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN, APAGADOR SEGUN PROYECTO, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 16 | 1 |  | 16 | 16
6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA FOTOCELDA, MARCA LEVINTON EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2X4", CAPACIDAD DE 15 A, 127 VOLTS, TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 16 MM. (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y REGRESOS Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN, APAGADOR SEGUN PROYECTO, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 2 | 1 |  | 2 | 2
6.4 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR DE 6.5 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO LUNA 6 SSD, CAT: L5474-1I0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, 4,000, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTE EN PLAFON, Y ELEMENTOS DE FIJACION,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 21 | 1 |  | 21 | 21
6.5 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR DE 9 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO LUNA 9 SSD, CAT: L5071-1I0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, 4,000, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTE EN PLAFON, Y ELEMENTOS DE FIJACION,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 18 | 1 |  | 18 | 18
6.6 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR DE 25 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO LUNA FLAT SQ 25 STD, CAT: L6370-1I0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, 4,000, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTE EN PLAFON, Y ELEMENTOS DE FIJACION,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 8 | 1 |  | 8 | 8
6.7 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR DE 40 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO PANEL STD 60x60 CM, L6206-1I0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, 4,000 K, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, BISELES Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 20 | 1 |  | 20 | 20
6.8 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR DE 34 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO PANEL STD 30x120 CM, L5523-1I0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, 4,000 K, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, BISELES Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 5 | 1 |  | 5 | 5
6.9 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO ARBOTANTE LED DE 24 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, SERIE "CUBO", CAT: L7112-1E0, DRIVER INCLUIDO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO, COLOR GRIS, LUZ COLOR BLANCO CALIDO, 3,000ºK, IP 65, HAZ DE LUZ AJUSTABLE, SE INCLUYE: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 19 | 1 |  | 19 | 19
6.1 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA LED TIPO ARBOTANTE, DE 9W., 127 VOLTS., MARCA ASTRO LED, SERIE DIAMANTE, PARA SOBREPONER TERMINADO COLOR ALUMINIO, LUZ CALIDA, IP 65, 05-2509, SE INCLUYE: LED, DRIVER LED, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO. | PZA. | 4 | 1 |  | 4 | 4
6.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA ESTEVEZ, BISEL METALICO, EN CAJA 4x2", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 16 MM. (1/2") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: ACCESORIO TOMACORRIENTE, CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO Y PISO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 54 | 1 |  | 54 | 54
6.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN PISO, DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA ESTEVEZ, BISEL METALICO, HOUSING INTEGRADO, MODELO 32028-TT, CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 2 CONDUCTORES CAL 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA Y COLOR NARANJA PARA TIERRA AISLADA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO PARA PROTECCION A PERSONAS (GFCI), DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA ESTEVEZ, BISEL METALICO, ENJ CAJA 4X2", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 2 CONDUCTORES CAL 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA Y COLOR NARANJA PARA TIERRA AISLADA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACION DE RACK POLARIZADO 220 V. DE 30 A. CON TAPA ,EN CAJA 4x4", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 35 MM. (1-1/4") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON 3 CONDUCTORES CALIBRE 8 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 10 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACION DE BOMBA HIDRAULICA MONOFASICA 220 V. CON TAPA ,EN CAJA 4x4", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 21 MM. (1/4") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON 2 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y 12 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V. POLARIZADA A 15 A., EN CAJA 4x2", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 10 AWG THW-LS 90°C PARA FASE, 12 AWG DESNUDO TIERRA FISICA, SOPORTE EN UNICANAL CON ABRAZADERA OMEGA Y VARRILLA ROSCADA A UNA ALTURA DE 45 CM SOBRE NIVEL DE LOZA A CADA 1.2 M. CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 11 | 1 |  | 11 | 11
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE EMERGENCIA, MARCA SQUARE D,TIPO SOBREPONER, MONOFASICO 220 VOLTS, CAPACIDAD DE 15 A 60 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 3R, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 12 | 1 |  | 12 | 12
6.17 | CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO A CUATRO HILOS, 30 ESPACIOS, BARRAS DE 200 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 3R, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.18 | CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO A CUATRO HILOS, 30 ESPACIOS, BARRAS DE 200 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 1, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.19 | CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO A CUATRO HILOS, 12 ESPACIOS, BARRAS DE 100 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 1, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARE D, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.20.1 | DEL TIPO QO 1 POLOS DE 15 A 60 AMPERES | PZA. | 19 | 1 |  | 19 | 19
6.20.2 | DEL TIPO QO 2 POLOS DE 15 AMPERES | PZA. | 11 | 1 |  | 11 | 11
6.20.3 | DEL TIPO QO 2 POLOS DE 20 AMPERES | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.20.4 | DEL TIPO QO 2 POLOS DE 30 AMPERES | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.20.4 | DEL TIPO QO 3 POLOS DE 40 AMPERES | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.20.5 | DEL TIPO QO 3 POLOS DE 70 AMPERES | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.21.1 | DEL 10 AWG | ML | 15 | 1 |  | 15 | 15
6.21.2 | DEL 8 AWG | ML | 10 | 1 |  | 10 | 10
6.21.3 | DEL 6 AWG | ML | 62 | 1 |  | 62 | 62
6.21.4 | DEL 4 AWG | ML | 58 | 1 |  | 58 | 58
6.21.5 | DEL 2 AWG | ML | 32 | 1 |  | 32 | 32
6.21.6 | DEL 2/0 AWG | ML | 115 | 1 |  | 115 | 115
6.22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC CED 40. PARED GRUESA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN,COPLES CODOS ACCESORIOS NECESARIOS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.22.1 | DE 41 mm Ø (1-1/2") | ML | 18 | 1 |  | 18 | 18
6.22.3 | DE 53 mm Ø (2") | ML | 10 | 1 |  | 10 | 10
6.22.4 | DE 63 mm Ø (2-1/2") | ML | 28 | 1 |  | 28 | 28
6.23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA. PARED GRUESA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN,COPLES CODOS ACCESORIOS NECESARIOS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.23.1 | DE 53 mm Ø (2") | ML | 4 | 1 |  | 4 | 4
6.24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA RED DE VOZ , DATOS, Y CIRCUITO CERRADO, EN CAJA 4x2" CON O-RING Y TAPA CIEGA, CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 21mm (3/4"), INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN PISO O MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTES, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL. | 25 | 1 |  | 25 | 25
6.25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU/HR (1 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 16 SEERS, MARCA MITSUBICHI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTRUCTURA ARMADA CON ANGULO DE 1/2" PARA MONTAJE EN MUROS DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 5 | 1 |  | 5 | 5
6.26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 16,000 BTU/HR (1.5 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 16 SEERS, MARCA MITSUBICHI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTRUCTURA ARMADA CON ANGULO DE 1/2" PARA MONTAJE EN MUROS DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 5 | 1 |  | 5 | 5
6.27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 24,000 BTU/HR (2 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 16 SEERS, MARCA MITSUBICHI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTRUCTURA ARMADA CON ANGULO DE 1/2" PARA MONTAJE EN MUROS DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 60x60x80 Cm, A BASE DE BLOQUE DE CEMENTO DE 15x20x40 Cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO FINO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE GRAVA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO 1" 1/2x 1/4" Y TAPA DE CONCRETO F'c = 150 Kg/Cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.29 | EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD Y ANCHO VARIABLE DE 20 A 40 CMS. EN TERRENO INVESTIGADO EN SITIO, CAMA DE ARENA DE 10 CMS., TENDIDO DE TUBOS SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% MÍNIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 25 | 1 |  | 25 | 25
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICIÓN NORMA CFE MS-5, TRIFASICA 220/127 VOLTS COMPLETA CABLEADA CON CABLES CALIBRE 2/0 AWG PARA FASES Y 2/0 AWG NEUTRO, BAJANTE DE TIERRA CON VARILLA COPPERWELD Y CABLE 2 AWG, TUBERIA DE 63 MM (2-1/2"), INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A., CONECTORES MULTIPLES PARA ACOMETIDA Y AISLADOR, LIBRANZAS POR PARTE DE CFE PARA REHUBICACION, Y DEMAS CARGOS NECESARIO PARA UTILIZACION DE SERVICIO. | PZA. | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40x40x60 Cm, A BASE DE BLOQUE DE CEMENTO DE 15x20x40 Cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO FINO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE GRAVA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO 1" 1/2x 1/4" Y TAPA DE CONCRETO F'c = 150 Kg/Cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 7 | 1 |  | 7 | 7
6.32 | EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD Y ANCHO VARIABLE DE 20 A 40 CMS. EN TERRENO INVESTIGADO EN SITIO, CAMA DE ARENA DE 10 CMS., TENDIDO DE TUBOS SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% MÍNIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 98 | 1 |  | 98 | 98
6.33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE 90W, VOLTAJE 220 VOLTS, MARCA FORLIGHTING, MODELO FORLEXA FLX1, SUPRESOR DE PICOS 10KV, DRIVER PHILIPS, IP67, LED CREE SE INCLUYEN: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, CIMBRA, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, 11 M. DE CABLE ARMAFLEX 3x10 AWG, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA. | 6 | 1 |  | 6 | 6
6.34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.34.1 | DEL 6 AWG TRIPLEX | ML | 135 | 1 |  | 135 | 135
6.35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE Fe. CIRCULAR CICULAR GALVANIZADO DE 9 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERCION, CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y PINTADO EN COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR, CON DOBLE BRAZO DE 1.5 M. SE INCLUYE, CIMENTACIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 40x40 EN CORONA Y 100x100 EN BASE, CON ALTURA DE 100 Cm., F´c=200 Kg/Cm2 ARMADA CON VARILLA N° 3 Y 4 SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, ANCLAJE ADECUADO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, CIMBRA, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6 | 1 |  | 6 | 6
6.36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO MONOFÁSICO, 220 VOLTS., 70 AMPERES, BOBINA DE CONTROL 127 VOLTS., INCLUYE: GABINETE MULTIPROPÓSITO PARA SOBREPONER NEMA 3, FOTOCELDA CON CABLEADO DE CONTROL Y CONEXIÓN A CIRCUITO DE ALUMBRADO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.37.1 | DEL 10 AWG | ML | 10 | 1 |  | 10 | 10
6.37.2 | DEL 8 AWG | ML | 30 | 1 |  | 30 | 30
6.38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC CED 40. PARED GRUESA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN,COPLES CODOS ACCESORIOS NECESARIOS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.38.1 | DE 27 mm Ø (1") | ML | 10 | 1 |  | 10 | 10
6.39 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE TIPO "C", DE 2 METROS INTERIOR POR 2 METROS DE ALTO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOQUE DE CEMENTO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, APLANADO PULIDO FINO, PISO DE GRAVA, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, PUERTAS METÁLICAS DE LÁMINA ESTRIADA POR AMBOS LADOS, MARCO Y CONTRAMARCO, PASADORES, BISAGRAS, CERROJO EN PISO, CANDADO, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR SUPERVISOR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 1000x1000x80 Cm, A BASE DE BLOQUE DE CEMENTO DE 15x20x40 Cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO FINO CEMENTO ARENA 1:3, PISO DE GRAVA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO 1" 1/2x 1/4" Y TAPA DE CONCRETO F'c = 150 Kg/Cm2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL.TRIFASICO DE 225 KVA. DELTA ESTRELLA, 13,200-220/127 VOLTS, OPERACIÓN RADIAL, INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, RED DE TIERRAS, HERRAJES, RETENIDA Y AISLADOR CARRETE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, BASE DE MONTAJE A BASE DE CONCRETO MEDIDAS CONFORME A DISEÑO DE TRANSFORMADOR. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE SISTEMA DE TIERRAS, CON ACCESORIOS REQUERIDOS, VARILLAS DE COBRE, CONECTORES, SOLDADURA, TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA OPERACION. INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, RED DE TIERRAS, CABLE CABLE DESNUDO CALIBRE 1/0, VARILLAS DE COBRE DE 2 METROS. SOLDADURA. HERRAJES, RETENIDA Y AISLADOR CARRETE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.43 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CFE-1TR3B AISLADA 13,2 KV DE PENDIENDO DE VOLTAJE MANEJADO EN REGION), PARA SUBESTACIÓN TRIFÁSICA , A BASE DE SOPORTE, HERRAJE, ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG PARA CONEXIONES Y AISLAMIENTO A 13.2 KV. INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, RED DE TIERRAS, HERRAJES, RETENIDA Y AISLADOR CARRETE, POSTES DE CONCRETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD3N AISLADA 13,2 KV , PARA REMATE DE LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA, A BASE DE SOPORTE, HERRAJE, AMARRES, AISLAMIENTO A 27 KV. INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, RED DE TIERRAS, HERRAJES, RETENIDA Y AISLADOR CARRETE, POSTES DE CONCRETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.45 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA DE COBRE TIPO PONCHABLE PARA TERMINAL TIPO ESPADA, DE DOBLE PERNO, CALIBRE 4/0 AWG, INCLUYE TORNILLERIA DE COBRE.INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, RED DE TIERRAS, HERRAJES, RETENIDA Y AISLADOR CARRETE, POSTES DE CONCRETO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3 | 1 |  | 3 | 3
6.46 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO XLPE AISLADO A 15 KV, CALIBRE 1/0 TIPO DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 45 | 1 |  | 45 | 45
6.47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE Y AISLAMIENTO PARA SOPORTE DE CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN EN INTERIOR DE REGISTRO PRIMARIO, INCLUYE MENSULA, CORREDERA, AISLADOR Y CINCHO DE PLÁSTICO. | RG | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.48 | REGISTROS DE MEDIA TENSION DE 1.5X1.5X1.5M NORMA CFE RMTB-4TC A BASE DE CONCRETO INCLUYE: CONECTORES TIPO CODO , BOQUILLAS ESTACIONARIAS, TAPONES AISLADOS, APARTARRAYOS TIPO CODO, Y CAJA DERIVADORA DE 4 VIAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZ | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.49 | PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACION, CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, AVALANDO LA INSTALACION ELECTRICA. INCLUYE: CARTA DE VERIFICACION, DE INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION Y SUBESTACION PARTICULAR, LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA FIRMADOS POR UN ING. ELECTRICO Y MEMORIA DE CALCULO, HACER LAS MODIFICACIONES A MEMORIA, CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMAS UNIFILARES, EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
6.5 | TRAMITES DE REPRESENTACION ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: LOS TRAMITES DE SOLICITUD ESPECIAL, PAGO DE TRANSICION ELECTRICA PARA CONEXIONES DE SUBESTACION Y ACOMETIDA, PAGO POR EL DEPOSITO EN GARANTIA Y AUMENTO DE CARGA, OBRA ELECTRICA POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  | 1101 | 6178.07
| IMPORTE TOTAL |  |  | 0 |  | 6178.07

## RESUMENOK
R E S U M E N
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
OBRA:REMODELACIÓN DEL MODULO A DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |  | LICITACION:
LPO-00000007-020-2024
CONCURSO:
R28-T1-03-2024/03
OBRA:REMODELACIÓN DEL MODULO A DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
01 | PRELIMINARES |  |  | 1339.13
02 | CIMENTACIÓN |  |  | 131.33
03 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | 3566.61
04 | CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  | 34
05 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 6
06 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 1101
|  |  | IMPORTE TOTAL: | 6178.07
IMPORTE TOTAL DE LA PRESENTE PROPUESTA SIN INCLUIR I.V.A.: