## catalogo los portales
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
PRELIMINARES
10 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN ESTRUCTURA SIMPLE, FIRMES, PISOS, DALAS, GUARNICIONES ,COLUMNAS INCLUYE: CARGA MANUAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M3 | 18.17
TOTAL PRELIMINARES
ESTRUCTURA DE CONCRETO
10 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS ACABADO COMÚN; A BASE DE TRIPLAY DE PINO 19 MM COMO CIMBRA DE CONTACTO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS | M2 | 311.6
20 | CIMBRA EN TRABES ACABADO COMÚN A BASE DE TRIPLAY DE PINO 19 MM COMO CIMBRA DE CONTACTO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 393.14
30 | CIMBRA PARA LOSAS ACABADO COMÚN A BASE DE TRIPLAY DE PINO 19 MM COMO CIMBRA DE CONTACTO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 586.64
40 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y=4,200 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 9085.52
50 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y=4,200 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 585.28
60 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #5 F'Y=4,200 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 378.28
70 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #6 AL #12 F'Y=4,200 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CORTE CON DISCO O EQUIPO DE CORTE, TRASLAPES SOLDADOS O SEGÚN LO INDIQUE LA RESIDENCIA DE OBRA, GANCHOS, DESPERDICIOS, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | KG | 11224.02
80 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA T.M.A. 3/4", CON UN REVENIMIENTO DE 8-10 CM. INCLUYE: BOMBEO CUALQUIER DISTANCIA (EN VOLÚMENES MAYORES A 3 M3), COLADO, VIBRADO, CURADO, AFINE, NIVELADO Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN EN PRIMER NIVEL O PISO DE CERÁMICA EN SEGUNDO NIVEL, PRUEBAS DE CONCRETO A 7,14 Y 28 DÍAS. (EN VOLÚMENES MAYORES A 2 M3) Y ADITIVOS ESPECIFICADOS SEGÚN PROYECTO. | M3 | 168.77
TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
10 | CADENA O CASTILLO 15 X 15 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15 CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 372
20 | CADENA O CASTILLO 15 X 20 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 429.34
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
30 | CADENA O CASTILLO 20 X 30 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15 CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 30.8
40 | CADENA O CASTILLO 20 X 20 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 173.2
50 | CADENA O CASTILLO 15 X 25 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O., F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20 CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | ML | 118.4
60 | SEPARACIÓN MURO-COLUMNA CON CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE #18 CON 28 CM. DE DESARROLLO EN FORMA DE “C”, CON PLACA POLIESTIRENO 3/4" X 18 CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON ANCLA TIPO HILTI 6 POR CADA METRO; INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 234.6
70 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. (60 KG/CM2), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, TRAZO Y DESPLANTE DE ACUERDO A PROYECTO, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE JUNTAS VERTICALES, CUATRAPEO Y REMATES ADECUADOS, JUNTAS HORIZONTALES CONTINUAS Y A NIVEL, JUNTAS VERTICALES AL CENTRO Y A PLOMO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 1 CM, REMATES VERTICALES COMO PREPARACIÓN DE CASTILLOS, CERCHAS O ESCANTILLONES PARA EL TRAZO DE HILADAS HORIZONTALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300. | M2 | 408.34
80 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 20X20X40 CM (60 KG/CM2), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, TRAZO Y DESPLANTE DE ACUERDO A PROYECTO, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE JUNTAS VERTICALES, CUATRAPEO Y REMATES ADECUADOS, JUNTAS HORIZONTALES CONTINUAS Y A NIVEL, JUNTAS VERTICALES AL CENTRO Y A PLOMO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 1 CM, REMATES VERTICALES COMO PREPARACIÓN DE CASTILLOS, CERCHAS O ESCANTILLONES PARA EL TRAZO DE HILADAS HORIZONTALES DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300 | M2 | 84.56
90 | APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 767.14
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
100 | APLANADO EN COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y MUROS DE CONCRETO, ACABADO FINO O PULIDO CON CEMENTO MULTIPLAST A PLOMO Y REGLA CON UN PESOR DE HASTA 7 MM, ACABADO HASTA OBTENER UNA TEXTURA LISA Y UNIFORME, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (LIMPIEZA DE POLVO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), CURADO DEL APLANADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 432.21
110 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK, ACABADO FINO O PULIDO CON YESO A PLOMO Y REGLA CON RENDIMIENTO DE 4.25 POR M2 EN DOS CAPAS DE 1 CM CADA UNA, UNA PARA EL REPELLADO Y OTRA PARA EL ACABADO, CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REPELLADO A BASE DEL MISMO PRODUCTO, REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.0 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 789.2
120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV O V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, MODELO FINISTERRA GRAY EN FORMATO DE 45 X 90 CM. DEFINIDO POR LA RESIDENCIA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, CUMPLIENDO CON CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN, DUREZA, ABSORCIÓN Y AGRIETAMIENTO, PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 621.41
130 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV O V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, MODELO FINISTERRA GRAY EN FORMATO DE 10 X 90 CM. DEFINIDO POR LA RESIDENCIA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, CUMPLIENDO CON CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN, DUREZA, ABSORCIÓN Y AGRIETAMIENTO, PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 393.92
140 | FORRADO DE ESCALÓN CON VITROPISO FINISTERRA WHITE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, RECORTES, PEGAMENTO, BOQUILLA Y DESPERDICIOS. | ML | 73.32
150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE PANEL DE YESO STANDARD REGULAR DE 1/2", CANAL LISTÓN CALIBRE 25 Y 26 LIGERO, CANALETAS DE CARGA ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 TORNILLERÍA, INCLUYE: 3 CAPAS DE REDIMIX PARA PEGAR PREFACINTA, LIJADO PARA RECIBIR PINTURA, TIROL O PASTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 268.34
160 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PLACAS DE 0.61X0.61 M., FIBRA MINERAL (CORTEGA DE ARMSTRONG PANEL REY) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX DE FÁBRICA, INCLUYE: SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TES" PRINCIPALES, "TES" SECUNDARIAS Y COLGANTE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | M2 | 226.2
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
170 | PINTURA ACRÍLICA MARCA OSEL LÍNEA ORO MÁXIMA, BEREL LÍNEA BERELEX GREEN, COMEX LÍNEA EASY CLEAN 100% ACRÍLICA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, GARANTÍA DE 5 AÑOS POR ESCRITO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELLADOR 5X1 REFORZADO DILUIDO 3 A 1,SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 3067.77
180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERILLA PREFABRICADA PARA REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS, DE 12 CM. DE ANCHO, 15-2 CALIBRE NO.10, A CADA DOS HILADAS, AHOGADA O CONFINADA ENTRE LA JUNTA HORIZONTAL DEL MURO, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 1096.64
190 | RENIVELACIÓN DE PISO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4 DE 1 A 3 CM. DE ESPESOR EN FIRME DE CONCRETO PARA RECIBIR VITROPISO Y/O AZULEJO Y/O LOSETA VINÍLICA, INCLUYE: PICADO DE FIRME POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE PEGACRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 621.41
200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO EN UNIÓN DE COLUMNAS, MUROS, CASTILLOS, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES, COSTES, HABILITADO DE METAL DESPLEGADO EN CONTORNO DE UNIÓN, ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 166.25
210 | ENTORTADO DE 1 A 3 CM ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PARA NIVELACIÓN DE AZOTEAS, CON ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU ÚTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PEGACRETO, FORJADO DE PENDIENTES, ACABADO CON PLANA DE MADERA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 609.65
220 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PREFABRICADO TIPO SBS PG 4 MM ESPESOR, REFORZADA CON FIBRA POLIÉSTER 180 GR/M2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, APLICADO CON TERMO FUSIÓN COLOR TERRACOTA O COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: APLICACIÓN PRIMER, IMPERPRIM S.L. BASE SOLVENTE, SELLADO DE REMATES Y DETALLES CON CEMENTO SELLADOR. | M2 | 626.49
230 | ELABORACIÓN DE CHAFLAN DE 10 X 10 CM A 45° A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN UNIÓN DE MURO LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 168.48
TOTAL ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CANCELERÍA
10 | PUERTA ULTRA MODUMEX DE 0.80 X 2.10 MTS FABRICADA CON AISLANTE DE POLIETILENO EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 18KG/PULG2, TERMO-ACÚSTICA, AUTOEXTENSIBLE Y CERO FILTRACIONES, CON REFUERZOS LATERALES Y REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS. LAMINADO COMPACTO DE 3MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, RESISTENTE AL GRAFITI, A LA ABRASIÓN, A LA CORROSIÓN Y A GOLPES, UNIDO CON ADHESIVOS EUROPEOS DE ALTA RESISTENCIA Y CANTOS PERIMETRALES DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PESO PUERTA 18 KGS ( APROX ). ESPESOR 45 MM DE PUERTA TERMINADA, COLOR POR DEFINIR (A ELEGIR COLORES GRUPO 1), BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, CIERRAPUERTAS DE USO MEDIO COLOR PLATA, TOPE MEDIA LUNA, CERRADURA DE USO RUDO GRADO 2. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO, FLETES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 8
20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA SERIE 35 EN COLOR NEGRO, EN VENTANAS DE PROYECCIÓN DE 75X75 CM, SE DEBERÁ UTILIZAR PARA ESTE ELEMENTO VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, INCLUYE: BRAZOS DE PROYECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, JALADERA UNIVERSAL, CALAFATEO CON SELLADOR NEGRO POR AMBOS LADOS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, ARMADO, FELPAS, EMPAQUE DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 24
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA SERIE 35 EN COLOR NEGRO CON VENTANAS DE PROYECCIÓN DE 40X40 CMS. SE DEBERÁ UTILIZAR PARA ESTE ELEMENTO VIDRIO FILTRASOL DE 6MM,INCLUYE: BRAZOS DE PROYECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, JALADERA UNIVERSAL, APLICACIÓN DE SELLADOR COLOR NEGRO POR AMBOS LADOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA CORTE Y ARMADOS NECESARIOS, FELPAS, EMPAQUES DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES Y MANOS DE OBRAS, ANDAMIOS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ÚTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA. | 20
40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA 3000 EN COLOR NEGRO, EN VENTANA FIJA Y CORREDIZA CON JALADERA Y SEGURO, VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, SELLADOR NEGRO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, ARMADO, FELPAS, EMPAQUE DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 47.52
50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20X 2.10 M. DE ALTURA, CON CANCELERÍA DE ALUMINIO LÍNEA 3000 EN COLOR NEGRO CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, CON PELÍCULA PLÁSTICA ESMERILADA DE 1.60 M. DE ALTURA, CON BISAGRA HIDRÁULICA, CHAPA DOBLE MANIJA CON LLAVE, SELLADOR NEGRO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, ARMADO, FELPAS, EMPAQUE DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 12
60 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO LÍNEA 3000 EN COLOR NEGRO CON CRISTAL UNIDIRECCIONAL REFLECTA PARA CÁMARA DE GESELL 1.83 M DE ALTURA POR 3.85 M DE ANCHO, VENTANA FIJA, SELLADOR NEGRO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, ARMADO, FELPAS, EMPAQUE DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1
70 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO SERIE 35 DE 5.00 M DE ANCHO POR 2.50 M DE ALTURA EN COLOR NEGRO, EN VENTANA FIJA Y CORREDIZA CON JALADERA Y SEGURO, VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, SELLADOR NEGRO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, ARMADO, FELPAS, EMPAQUE DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 2
80 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 20X30CM Y 1/2" DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 1/2". INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, 2 MANOS DE PRIMARIO EPÓXICO, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. | PZA | 40
90 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 15X25CM Y 1/2" DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 1/2". INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, 2 MANOS DE PRIMARIO EPÓXICO, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. | PZA | 96
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE HECHO A BASE DE TUBERÍA DE 2" Y POSTES DE 2 1/2". INCLUYE: RECORTES, PLACAS DE FIJACIÓN, TAQUETES EXPANSIVOS, SOLDADURA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 39.88
110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA PASO A AZOTEA DE 50 CM DE ANCHO Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. INCLUYE: RECORTES, PLACAS DE FIJACIÓN, TAQUETES EXPANSIVOS, SOLDADURA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
TOTAL HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CANCELERÍA
TOTAL PARTIDA 1
PARTIDA 2 INSTALACIONES, PRINCIPALES Y SERVICIOS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10 | COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON COLADERA PARA PRETIL RECUPERADA EN AZOTEA MARCA HELVEX MODELO H4954 CON ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: EMPAQUE, ADAPTADOR ESPIGA PVC SANITARIO 4", REDUCCIÓN PVC SANITARIO 4"-3", TUBO PVC SANITARIO 3" PARA DESCARGA, HASTA UNA LONGITUD DE 3.00 M. EN FORMA VERTICAL SIN INCLUIR EL DESARROLLO HORIZONTAL DE LA TUBERÍA. | PZA | 12
20 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO DE TINACO DE PLÁSTICO CAPACIDAD 1,100 LITROS, MARCA FORTOPLAS, ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ELEVACIÓN 1 Ó 2 NIVELES, MANIOBRAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE CERRADO RÁPIDO DE PVC DE 21 MM, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 4
40 | ALIMENTACIÓN A TINACOS CON TUBERÍA DE PVC DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE REGISTRO HIDRÁULICO A PIE DEL EDIFICIO HASTA AZOTEA, INCLUYE: CONEXIONES, TUERCAS UNIONES, PRUEBAS DE PRESIÓN (T3). | PZA | 3
50 | INTERCOMUNICACIÓN Y DESCARGA DE DOS TINACOS EN BATERÍA CON TUBO PVC DE 35 MM HASTA 53 MM, LLAVE DE COMPUERTA DE MEDIA VUELTA EN PVC, TUERCAS UNIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS (PLANO OEX- 058) DESCARGA HASTA NIVEL DE AZOTEA. | PZA | 3
60 | BASE PARA TINACO DE 1.1X1.1 Y 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO APARENTE DE F'C=150 KG/CM2, SOBRE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO APARENTE DE 15 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON 4 CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO 30 CIRCUITOS 3F-4H CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMPERES EN GABINETE NEMA 1 MARCA SQUARE-D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN. | PZA | 1
20 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA 2X4 METÁLICA Y TUBO PVC PESADO CEDULA 30 (GRIS), INCLUYE: TIPO CALIBRES INDICADOS EN PLANOS. | SAL | 87
30 | SALIDA DE APAGADOR CON CAJA 2X4 METÁLICA Y TUBO PVC PESADO CEDULA 30 (GRIS), INCLUYE: TIPO CALIBRES INDICADOS EN PLANOS. | SAL | 13
40 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA MARCA MAAG PANEL SOFT 60X120 STD TIPO GABINETE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MODULAR DOMO DE 1210X600X28 MM EQUIPADA CON ILUMINACIÓN LED DE DIODO EMISOR DE LUZ PARA INTERIOR EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON FLUJO LUMINOSO DE 7,400 LM Y VIDA ÚTIL DE 50,000 HRS Y DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA CON RANGO DE TENSIÓN 100-305V, GABINETE DE LÁMINA ACERO Y MARCO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA DE POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE, DIFUSOR DE POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO FABRICADO CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADITIVADO RESISTENCIA A RAYOS UV INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA ELEMENTOS DE FIJACIÓN PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 72
50 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA MARCA MAGG TRACK T8 LED GABINETE DE SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIOS, DE 1239X174X55 MM CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26 W VIDA ÚTIL DE 50, 000 HORAS PARA INTERIOR GABINETE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO ACABADO PINTURA DE POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE PANTALLA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE TEXTURIZADO INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA ELEMENTOS DE FIJACIÓN PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 15
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 2 INSTALACIONES, PRINCIPALES Y SERVICIOS
60 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO (ENCHUFABLE) DE 1 POLO 15 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO UBICADO EN TABLERO O CENTRO DE CARGA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO EN LA POSICIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO EN DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGA QUE CORRESPONDA, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA. | PZA | 24
70 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO (ENCHUFABLE) DE 2 POLOS 15 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO UBICADO EN TABLERO O CENTRO DE CARGA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO EN LA POSICIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO EN DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGA QUE CORRESPONDA, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA | PZA | 1
80 | SALIDA CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMPERES CON CAJA GALVANIZADA 2" X 4" (CHALUPA) TIPO AMERICANA, CON TUBO PVC CEDULA 30 (GRIS), CURVAS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE AISLAMIENTO THW-LS O THW-LS A 75 ºC COMO MÍNIMO, INCLUYE TAMBIÉN TAPA COLOR MARFIL (PLÁSTICO) Y CONTACTO LEVITON CATALOGO NÚM. T5320-I ( APRUEBA DE MANIPULACIONES) DEL MISMO COLOR, ASÍ COMO ATERRIZAJE DE CAJA CON TERMINAL DE OJO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 72
90 | SALIDA CONTACTO 220V POLARIZADO DÚPLEX 30 AMPERES CON CAJA GALVANIZADA 2" X 4" (CHALUPA) TIPO AMERICANA, CON TUBO PVC CEDULA 30 (GRIS), CURVAS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE AISLAMIENTO THW-LS O THW-LS A 75 ºC COMO MÍNIMO, INCLUYE : ATERRIZAJE DE CAJA CON TERMINAL DE OJO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 1
100 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3X70 AMPERES, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA. | PZA | 1
110 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC C-40 DE 53 MM (2") DIÁMETRO, INCLUYE: TENDIDO, CONEXIONES, PEGAMENTO, TRAZOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 8.5
120 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS O THW-LS A 75 GRADOS CALIBRE # 8, INCLUYE: CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. | ML | 22.5
130 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS O THHW-LS A 75 GRADOS CALIBRE # 2, INCLUYE: CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. | ML | 45
140 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS O THHW-LS A 75 GRADOS CALIBRE # 1/0, INCLUYE: CINTA AISLANTE, VULCANIZADA, BARNIZ Y PERNO DE CONEXIÓN, COCAS Y DESPERDICIOS. | ML | 544.32
150 | SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE SILLA SALVAESCALERA V65 MODELO GRANDE DE 1.05 X0.77 M. CON TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CON RIELES HORIZONTALES Y SOPORTES VERTICALES A CADA 3 ESCALONES, EN COLOR APROBADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, ARMADOS DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, REGISTRO METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO MECÁNICO EMPOTRADO EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
10 | COLOCACIÓN DE DRENES PARA DESAGÜE DE EQUIPO MINI SPLIT EN MUROS Y TRABES CON TUBO PVC HIDRÁULICO 1/2" CEDULA 40, DESDE MURO HASTA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 16
20 | PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBO P.V.C. 3" PARA PASO EN LOSA Y TUBO P.V.C. 3/4" CED. 40 PARA SEÑAL, INCLUYE CODOS, TAPONES, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. | SAL | 16
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO 30 CIRCUITOS 3F-4H 220/127 V CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMPERES, EN GABINETE NEMA 3R MODELO QO330L200GRB MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FIJACIÓN CONEXIONES, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 1
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 2 INSTALACIONES, PRINCIPALES Y SERVICIOS
40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO 42 CIRCUITOS 3F-4H 220/127 V CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMPERES, EN GABINETE NEMA 3R MODELO QO342L200GRB MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FIJACIÓN CONEXIONES, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 1
50 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3X200 AMPERES, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA. | PZA | 2
60 | INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA SUMINISTRADO POR LA SUPERVISIÓN (PLANTA BAJA Y 1ER NIVEL), NCLUYE: FIJACIÓN CONEXIONES, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBAS. | PZA | 4
70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN AZOTEA CON TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DESDE EL CENTRO DE CARGA INCLUYE SOPORTERIA A CADA METRO CON PERFIL UNICANAL 4X4 CM Y ABRAZADERAS UNICANAL, INCLUYE COPLES Y CONECTORES PARA INTEMPERIE, REGISTROS TIPO CONDULET CON EMPAQUE DE NEOPRENO, INCLUYE CABLE DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL DESCONECTADOR DE NAVAJAS COLOCADO EN LOSA CON CALIBRES 2- 10 PARA FASES 1-12 DE TIERRA, CONEXIONES E IDENTIFICACIÓN. | SAL | 19
80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN AZOTEA CON TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DESDE EL CENTRO DE CARGA INCLUYE CONECTORES Y COPLES A PRUEBA DE HUMEDAD, SOPORTERIA A CADA METRO Y MEDIO CON PERFIL UNICANAL DE 4X4 CM Y ABRAZADERAS UNICANAL, INCLUYE CURVAS, CONECTORES Y/O REGISTROS TIPO CONDULET PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CABLE DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL DESCONECTADOR DE NAVAJAS COLOCADO EN LOSA CON CALIBRES 2-10 PARA FASES 1-10 DE TIERRA FÍSICA, PRUEBAS, CONEXIONES E IDENTIFICACIÓN. | SAL | 33
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN AZOTEA CON TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DESDE EL CENTRO DE CARGA INCLUYE CONECTORES Y COPLES A PRUEBA DE HUMEDAD, SOPORTERIA A CADA METRO Y MEDIO CON PERFIL UNICANAL DE 4X4 CM Y ABRAZADERAS UNICANAL, INCLUYE CURVAS, CONECTORES Y/O REGISTROS TIPO CONDULET PARA INTEMPERIE, INCLUYE: CABLE DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL DESCONECTADOR DE NAVAJAS COLOCADO EN LOSA CON CALIBRES 2-8 PARA FASES 1-10 DE TIERRA, CONEXIONES E IDENTIFICACIÓN. | SAL | 4
100 | CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) DISTANCIA DE 1.5 M CON TUBO LIQUIDTIGHT, INCLUYE TUBO LIQUIDTIGHT DE 3/4,1 CONECTOR RECTO, 1 CONECTOR CURVO, CABLE CAL 2-10 FASES + 1-12 TIERRA FÍSICA AWG THHW LS 75 C, ZAPATAS PONCHABLES DE OJO O *TIPO U*, CONEXIONES AL EQUIPO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES | PZA | 19
110 | CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) DISTANCIA DE 1.5 M CON TUBO LIQUIDTIGHT, INCLUYE TUBO LIQUIDTIGHT DE 3/4,1 CONECTOR RECTO, 1 CONECTOR CURVO, CABLE CAL 10 AWG THHW LS 75 C (2 FASES + 1 T.F.) ZAPATAS PONCHABLES DE OJO O *TIPO U*, CONEXIONES AL EQUIPO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES. | PZA | 33
120 | CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) DISTANCIA DE 1.5 M CON TUBO Y LIQUIDTIGHT, INCLUYE TUBO LIQUIDTIGHT DE 3/4,1 CONECTOR RECTO, 1 CONECTOR CURVO, CABLE CAL 8 Y 10 AWG THHW LS 75 C (2 FASES CABLE CAL 8 AWG + 1 T.F. CABLE CAL 10) ZAPATAS PONCHABLES DE OJO O *TIPO U*, CONEXIONES AL EQUIPO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES. | PZA | 4
130 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (NAVAJAS) 2 POLOS 30 AMPERES EN GABINETE NEMA 3R (INTEMPERIE) MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIONES CON CABLE DESDE EL CENTRO DE CARGA, ASÍ COMO UNA BASE METÁLICA A BASE DE PERFIL C- 100 PARA SU COLOCACIÓN EN LOSA AL PIE DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, (CONDENSADORA). | PZA | 56
140 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO (ENCHUFABLE) DE 2 POLOS 15 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO UBICADO EN TABLERO O CENTRO DE CARGA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO EN LA POSICIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO EN DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGA QUE CORRESPONDA, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA. | PZA | 52
Obra: | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL PREDIO LOS PORTALES EN CABO SAN LUCAS
Ubicación | CALLE PORTALES SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO PORTALES. CP. 23473, CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Fecha: | 22 DE FEBRERO DEL 2024
Lugar: | CABO SAN LUCAS, B.C.S.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe
PARTIDA 2 INSTALACIONES, PRINCIPALES Y SERVICIOS
150 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO (ENCHUFABLE) DE 2 POLOS 20 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO UBICADO EN TABLERO O CENTRO DE CARGA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO EN LA POSICIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO EN DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADRO DE CARGA QUE CORRESPONDA, INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA ADHESIVA. | PZA | 4
160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA: MIDEA, LENNOX, TRANE, CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24000 BTU (2 TON) CORRIENTE DE OPERACIÓN 208-230V/1/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO 410, EFICIENCIA 14 SEER CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, INCLUYE ENTREGA DE GARANTÍA INDIVIDUAL POR EQUIPO ASÍ COMO ENTREGA POR ESCRITO DE RESPALDO TÉCNICO POR LA MARCA EN LA LOCALIDAD, INCLUYE TAMBIÉN MONTAJE DEL EQUIPO EN AZOTEA, GAS REFRIGERANTE, SOPORTERIAS, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MONTAJE DE DIFUSOR EN INTERIOR, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONDENSADOR Y DIFUSOR CON CABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE, ALOJADO EN TUBO PVC FLEXIBLE, NO UTILIZAR CABLE USO RUDO, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 16
170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA UNIDAD EXTERIOR) A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" DIMENSIONES DE 1.00 X 0.50 M Y 0.2 M DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA E6011, REBABEADO DE SOLDADURA CON DISCO Y LIMPIEZA CON CARDA, FIJADO A LOSA POR MEDIO DE PIJA Y TAQUETE, INCLUYE: FIJACIÓN A LOSA, RELLENO DE ORIFICIOS PARA TAQUETES CON CEMENTO PLÁSTICO, ASÍ COMO PRIMER Y PINTURA PROMETAL CON CATALIZADOR A DOS MANOS. | PZA | 56
180 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 2TON SUMINISTRADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, SOLDADURA, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODAS LAS CONEXIONES NECESARIAS. | PZA | 18
TOTAL INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
10 | CANALIZACIÓN PARA RED DE TELEFONÍA, SONIDO O INTERCOMUNICACIÓN CON CAJA DE LÁMINA 2" X 4", TUBO PVC C-30 21 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE; CURVAS, CONEXIONES, PEGAMENTO, ALAMBRE GALVANIZADO O RAFIA PARA GUÍA, TAPA DE PLÁSTICO COLOR MARFIL E IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. ( VER PLANO CORRESPONDIENTE ). | PZA | 24
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE RED PARA INTERCONEXIÓN DE COMPUTADORA EN ESCRITORIO DE PROFESOR (EN MURO) Y PROYECTOR (LOSA) CON UNA DISTANCIA DE HASTA 10 M, INCLUYE EN CADA SALIDA CAJA 4X4 EMPOTRADA EN MURO CON PLASTERRIN PLANO A 2X4 CON TAPA DE PLÁSTICO COLOR MARFIL , CANALIZACIÓN OCULTA EN MURO DE PVC C-40 DE 27 MM (1") INCLUYE CURVAS, CONECTORES, CONTRATUERCAS, GUÍA, INCLUYE TAMBIÉN CABLE HDMI PREFABRICADO DE 10 M DE LONGITUD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER PLANO CORRESPONDIENTE). | PZA | 12
30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 50 X 50 X 13 CM. LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA DEL MISMO MATERIAL PARA REGISTRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
40 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC C-40 DE 53 MM (2") DIÁMETRO, INCLUYE: TENDIDO, CONEXIONES, PEGAMENTO, TRAZOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 28.07
TOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
TOTAL PARTIDA 2
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: