## PRESUP
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
XVII AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ÁREA TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FAISMUN 2024
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CONCHA, TRAMO CALLE ARENA A CALLE MAR, EN CIUDAD CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE COMONDU.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. U. | IMPORTE
PRELIMINARES
1 | DEMOLICION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA, CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MAQUINARIA PESADA, HASTA 7 CM DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA | M2 | 519.4
PRELIMINARES
SANEAMIENTO AGUA POTABLE
2 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT | M3 | 139.44
3 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT | M3 | 131.04
4 | PLANTILLA COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO DE 10 CM DE ESPESOR EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3". INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 116.2
5 | TOMA DE AGUA POTABLE DE 3"x1/2" CON TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC TIPO-II. C/VALVULA DE INSER.Y SACABOCADO INTEGRADO FLOTAP DE 3"x3/4", REDUCCION DE 3/4" A 1/2", INSERTOS Y CONECTORES PARA KITEC, TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAM. VALVULA DE ANGULO TIPO BOLA, VALVULA MUNICIPAL DE BLOQUEO SENCILLO, CAJA DE PROTECCION DE PVC (EN LA PARTE SUPERIOR DE 17"x11 3/4" Y BASE DE 15 3/4"x21") POR 12" DE ALTURA COLOCADA SOBRE PLANTILLA DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE 6 CM DE ESPESOR, PREVIO EL NIVELADO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA RED DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 3" ( 76 MM) DE DIAMETRO. SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LA TOMA, DEMOLICIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA; INTERCONEXIONES EN TUBO DE COBRE, MANGUERA HIDRAULICA Y/O P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 SEGUN SEA EL CASO. U.O.T. | PZA | 32
6 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3" , COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 227.7322
7 | REPOSICION DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 3" DE DIAMETRO POR TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO ANGER (RD-32.5) DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, LIMPIEZA,PRUEBA HIDRAULICA,SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, U.O.T. | ML | 164
8 | INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE DE PROYECTO A LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, RECORTES EN TUBERIAS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRÁULICA, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y MATERIALES NECESARIOS DE CONEXION | PZA | 2
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo.Fo. BRIDADA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3"x3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CON TUERCA Y CABEZA HEXAGONAL DE 3 1/2" x 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
16 | ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL DE MADERA PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 50 x 50 CMS. CON PESO DE 75 KG. CON LEYENDA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 4" DE PERALTE. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
19 | CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE (1.00 x 0.90 M). MEDIDA INTERIOR, A BASE DE BLOCK 15x20x40 CM, ACABADO COMUN. ASENTADO Y APLANADO INTERIOR FULIDO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3. CIMENTACION CON LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM². T.M.A. 3/4", REV. NORMAL DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 10 CM AMBOS SENTIDOS. REFUERZO VERTICAL CON VARILLAS DEL No. 3 @ 60 CM EN CELDAS AHOGADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM². T.M.A. 3/4" REV. NORMAL. CADENA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM². T.M.A. 3/4" REV. NORMAL DE 10 CM, DE 15x15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM². T.M.A. 3/4" REV. NORMAL DE 15 CMS. DE ESPESOR. ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, HABILITADO, TRASLAPES, AMARRES DEL ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO, MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (SIN CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE Fo.Fo.) | PZA | 2
20 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REV. NORMAL ELABORADO EN OBRA INCLUYE: ELABORACION, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 0.056
21 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 55.5722
SANEAMIENTO AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE
22 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT | M3 | 200.4
23 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT | M3 | 176.64
24 | PLANTILLA COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO DE 10 CM DE ESPESOR EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3". INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 13.36
25 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 8" , COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 316.5056
26 | REPOSICION DE TUBERIA DE ALBAÑAL DE CONCRETO DE 8" DE DIAM. POR TUBERIA DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL (SRD-35) DE 8" DE DIAMETRO. CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIAL, MANIOBRAS, EQUIPO PARA TAPONAMIENTO, CONEXION E INTERCONEXION DEL TUBO A POZOS DE VISITA (CONSTRUIDOS Y/O EXISTENTES), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIA, U.O.T. | ML | 167
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRD-35) DE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE DESCARGA, U.O.T. | PZA | 192
28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE P.V.C. SANITARIA DE 8" x 6" DE DIAMETRO, PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA A LA RED MUNICIPAL. INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADA DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 32
29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45º x 6" DE DIAMETRO DE P.V.C. SANITARIO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA. INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 32
30 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40x60 CM Y HASTA 1.20 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") REV. NORMAL. ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2" x 2" x 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE: DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE EN LA ZONA DE ACCESO VEHICULAR) | PZA | 32
31 | DEMOLICION TOTAL DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, POR NO DAR LOS NIVELES Y/O ALINEACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 2
32 | ELABORACION DE TAPA DE PROVISIONAL DE MADERA PARA POZO DE VISITA PARA PERMITIR EL TRANSITO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
33 | SUM. Y COLCO. DE BROCAL Fo. Fo. CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE LOSA DE 1.20x1.20 MTS. CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO EXTERIOR RAYADO CON CEPILLO DENTADO, ARM. CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 SOLDADA AL PERIMETRO DEL BROCAL PARA AMARRE DEL ARMADO DE LA PARRILLA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA EN FRONTERAS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE ACUERDO A SECCION, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
34 | CONSTRUCCIO DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE HASTA 3.50 M DE ALTURA APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO, ANILLO PROTECTOR DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR EL BROCAL, SUMINISTRO Y COL. DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACION @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 20 CM (NO INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.) | PZA | 2
35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PARA DESVIACION DEL TRANSITO VEHICULAR COMO MEDIDA DE PROTECCION. FABRICADO CON MADERA DE PINO Y/O METALICO. CON APLICACION PINTURA REFLECTIVA CEBRIADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (DESVIACION, SOLO TRANSITO LOCAL, CALLE CERRADA) (DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO) | PZA | 4
36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO NOCTURNO COMO MEDIDA DE PROTECCION A BASE DE LAMINA REFLEJANTE DIMENSIONES ESTABLECIDAS POR REGLAMENTO DE TRANSITO NECESARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO). | PZA | 4
37 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 78.6947
SANEAMIENTO RED DE DRENAJE
ALUMBRADO
38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO COBRA, 3 MÓDULOS LED DE 100 W 120-277V AFP 5700 K COLOR GRIS ACERO (100 LM/W) MARCA PHILLIPS O SIMILAR, SE INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 7
39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE Fe. (CAL. 11) OCTAGONAL CÓNICO DE 7 METROS DE ALTURA, BRAZO DE (2.40) METROS DE LARGO, CON ESMALTE ANTICORROSIVO Y PINTADO EN COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR, SE INCLUYE: CABLE INTERIOR THHW CALIBRE NO 10 AWG 90°C (TRES HILOS), CONSIDERAR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE, CONECTORES PONCHABLES BIMETÁLICOS (PUROS) EN CALIBRE ADECUADO, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, MAQUINARIA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DE PRECISIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 7
40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 40X40 CMS. EN CORONA Y 80X80 CMS. EN BASE, CON ALTURA DE 120 CMS., F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA N° 3 Y 4 SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, ANCLAJE ADECUADO, TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE REGISTRO A PARTE SUPERIOR DE PEDESTAL ( VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, CIMBRA, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 7
41 | EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 50 Cm DE PROFUNDIDAD Y ANCHO VARIABLE DE 20 A 40 Cm EN TERRENO INVESTIGADO EN SITIO, CAMA DE ARENA DE 10 Cm, TENDIDO DE TUBOS SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% MÍNIMO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.. | ML | 140
42 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA DE 1 1/4" (35 mm) DE Ø CONDUIT PVC PARED GRUESA CED.40, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 141.5
43 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40x40x60 Cm, A BASE DE CONCRETO F'c = 150 Kg/Cm2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CMS. CON UN ESPESOR DE 10 CMS. PISO DE GRAVA, APLANADO INTERIOR PULIDO FINO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO 1 1/2"x 1/4" Y TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA CORRUGADA ALTA RESISTENCIA DEL No.2 @ 10 CMS. AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, F'c = 250 Kg/Cm2. T.M.A. 3/4". REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO EN SITIO, RELLENO COMPACTADO AL 90% MINIMO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3", NIVELADO A N.P.T., ELABORACION, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO, ACARREOS, NIVELADO Y PLOMEADO, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. NOTA: EL REGISTRO DEBERA SER PRECOLADO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA (CONSIDERAR EL SOLDAR, LA TAPA DEL REGISTRO AL CONTRAMARCO DEL MISMO Y EL SELLADO DEL INTERIOR DE LOS DUCTOS DE LA CANALIZACION CON SILICON DE POLIURETANO TIPO A1, MINIMO 15 CMS, CUBRIENDO EL ESPESOR DE LA PARED DEL REGISTRO) | PZA | 8
44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP No. (2-6+1-6 ) (SUBTERRANEO) EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, CINTA VULCANIZABLE, CONECTORES PONCHABLES BIMETALICOS (PUROS) EN CALIBRE ADECUADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | ML | 152
45 | PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, AVALANDO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. (CONSIDERAR UN PAGO POR CADA MURETE DE MEDICION). INCLUYE: FIRMA DE PERITO RESPONSABLE Y MEMORIA DE CALCULO COMPLETA | PG | 1
46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE COMBINACION DE ALUMBRADO MONOFÁSICO, 220 VOLTS., 30 AMPERES, BOBINA DE CONTROL 127 VOLTS., MARCA SIEMENS INCLUYE: GABINETE MULTIPROPÓSITO PARA SOBREPONER NEMA 3R, FOTOCELDA CON CABLEADO DE CONTROL Y CONEXIÓN A CIRCUITO DE ALUMBRADO, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SQUARE-D NEMA 3R MONOFÁSICO 120/240 VOLTS., 8 ESPACIOS Y BARRAS DE 100 AMPERES, CAJA 3 R Y ZAPATAS PRINCIPALES, CATALOGO QO816L100S, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
48 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO DE DOS POLOS DE 15 A 20 AMPERES, MARCA SQUARE-D. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN MS-03 MONOFÁSICA 220/127 VOLTS., COMPLETA, CABLEADA CON TRES CABLES CALIBRE 6 AWG PARA FASES Y NEUTRO, INTERRUPTOR PRINCIPAL 2X30, TUBO GALVANIZADO Y MUFA DE 1 1/4" Ø, TUBO DE RETENIDA PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO, CARRETE R1 CON AISLADOR, VARILLA DE TIERRA, MATERIAL DIVERSO DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
50 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE MT-3 TIPO C, UN FRENTE, DE UN METRO INTERIOR POR 2 METROS DE ALTO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK DE CEMENTO DE 15x20x40 CMS. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3, APLANADO PULIDO FINO, PISO DE GRAVA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 1
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA EN MURETE DE MEDICION A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" DE ESPESOR Y LAMINA ESTRIADA CAL. 16. SECCION SEGÚN DIMENSION DE MURETE. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, EN COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION, BISAGRAS, CANDADO (GRANDE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1
SUBTOTAL ALUMBRADO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
52 | DEMOLICION DE GUARNICIONES CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 SECC. 15x20x40 CMS. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, CARGA Y MANO DE OBRA YMANO DE OBRA | ML | 136
53 | EXCAVACION A MANO ENTERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA DESPLANTE DE GUARNICION, INCLU: TRAZO Y NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 33.84
54 | GUARNICION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS. INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION DE CONCRETO COLADO Y VIBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 286
55 | CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3" INCL: ACARREOS Y MANO DE OBRA | ML | 286
57 | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" SECCION 15x40 CMS. EN REMATE DE PAVIMENTO, INCL: EXCAVACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y VIBRADO, CURADO, MAT. , M.O. Y HERRAMIENTA | ML | 26.85
56 | PODA Y DESENRAICE SEGUN SEA EL CASO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL AREA A PAV., INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MAT FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ( NOTA: SE TOMA ESTE CONCEPTO COMO UN LOTE. INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE ARBOLES Y DEMAS OBSTRUCCIONES QUE PUDIENSEN ENCONTRARSE PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA) | LTE | 1
58 | DESPALME PARA DESPLANTE DE BANQUETA Y COCHERA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA INCLUYE EXCAVACION Y/O RELLENOS , AFINE Y COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 507.8525
59 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 3.00 DE LONG. INCLUIR CORTE DE CONCRETO CON DISCO HASTA 150 MM DE PROFUNDIDAD ANTES DE LAS 24 HRS DE COLADO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTO, EQUIPÓ Y M.O. | M2 | 349.4525
60 | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA COCHERA HASTA LIMITE DE PARAMENTO, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO, INCLUYE CORTES Y CURADO, CIMBRAS EN FRONTERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS | M2 | 158.4
61 | PINTADO DE SIMBOLO INTERNACIONAL PERSONAS CON CAPACIDADES DIRERENTES EN DISEÑO Y DIMENSIONES SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE ( N.T.C. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR) EN RAMPAS DE ACCESO, LA FIGURA Y SU CONTORNO SERA CON PINTURA EN COLOR AMARILLO TRANSITO. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZOS NECESARIOS, MOLDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA | PZA | 6
GUARNICIONES Y BANQUETAS
TERRACERIAS
62 | TRAZO Y NEVELACION DE TERRACERIAS, AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NEVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIEVELES. INCL: LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 | 1380.8
63 | CORTE CON EQUIPO MECANICO EN CAJA EN TERRENO DEL LUGAR, PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCL: ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SER RETIRADO Y EQUIPO NECESARIO | M3 | 966.56
64 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, PARA EL PRIMER KM. INCLUYE MAQUINARIA NECESARIA | M3 | 718.016
65 | ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA KILOMETROS SUBSECUENTES ( 4 KMS ), INCL: EQUIPO NECESARIO | M3-KM | 2872.064
66 | TRATAMIENTO Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DEL LUGAR CON UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUYE APERTURA DE CAJA DE INCORPORANDO HUMEDAD, ESCARIFICADO, HOMEGENIZADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO, LA PRUEBA PROCTOR | M3 | 1380.8
67 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, EN PROPORCION 1.5 LTS/M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE APLICACIÓN, MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 1380.8
68 | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100 % ESPESOR DE 20 CMS. COMPACTOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 1380.8
TOTAL TERRACERIAS
PAVIMENTACION
69 | RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 O SIMILAR EN PROPORCIÓN 0.5 LTS/M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE APLICACIÓN, MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | M2 | 1380.8
70 | SUMINISTRO, APLICACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO Y CEMENTO AC-20 EN CALIENTE CON AGREGADO DE 3/8" A FINOS DE 6 CMS COMPACTADO DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, BACHEO, ADITIVO ADIFLEX AL 2% EN VOLUMEN MEZCLA HOMOGENEA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIO, RASTRILLEO, ACARREO, COMPACTACION, MATERIAL, TENDIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (NOTA: EN CASO DE BACHE DEJAR AL NIVEL PARA RECIBIR CARPETA). | M2 | 1380.8
71 | RIEGO DE SELLO PRE MEZCLADO ELABORADO EN PLANTA , INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOINCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE APLICACIÓN, MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 1380.8
72 | RE NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS A NIVEL DE RASANTE PROYECTADA, INCLUYE: EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 2
73 | RE NIVELACION DE POZOS DE VISITA A NIVEL DE RASANTE PROYECTADA, INCLUYE: EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 2
74 | LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA, ACARREO DE MATERIALES Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 1380.8
TOTAL PAVIMENTACION
SEÑALAMIENTOS
75 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA CON LEYENDA AL PROGRAMA DE 60X60 CMS DE MATERIAL DE PVC COROPLAST CON IMPRESIÓN EN VINIL CON CAPA DE TRANSPARENTE PARA MAYOR DURABILIDAD, FIJADO EN MURETE CONSTRUIDO POR LA ACCION DE OBRA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, FABRICACION, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO APRA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
76 | SUM. Y COLOC. DE DE SEÑAL TIPO REGLAMENTARIA (RESTRICTIVA O/O PREVENTIVA) SEGUN NORMAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DE 0.61x0.61 MTS. FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL 16, CON POSTES CUADRADOS DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, SUJETA CON PIJAS AUTOROSCABLES | PZA | 4
77 | SUM. Y COLOC. DE NOMENCLATURA DE CALLES DE 0.20X0.91 MTS. FABRICADO CON LAMINA NEGRA CAL. 16 CON POSTE DE TUBO DE 2" CED. 30 SUJETA CON TORNILLOS DE 1/4" X 1/4" REFLEJANTE E IMPRESION EN ESMALTE Y ACABADO GRIS MATE AHOGADA EN CONCRETO | PZA | 1
78 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA PRO1000 DE COMEX O SIMILAR EN COLOR BLANCO EN TRAMOS RECTOS Y ROJO EN CURVAS, A DOS MANOS EN GUARNICIONES DE CONCRETO INCL: PREPARACION DE LA SUPERFICE, LIMPIEZA | ML | 286
79 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA EN COLOR AZUL PANTONE No. 294 SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE (N.T.C. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR) EN RAMPAS DE ACEESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFRENTES, INCLUYE: PREP. DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA, TRAZOS NECESARIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA | M2 | 58.8
80 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA REFLECTIVA Y MICROESFERA EN RAYA CENTRAL SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA Y DISCONTINUA DE 15 CMS. DE ANCHO EN COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION | ML | 130
81 | SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y MICROESFERA EN RAYA DE .40 X 2.00 M., PARA CRUCE PEATONAL EN COLOR AMARILLO, PREVIO AUTORIZACION POR SUPERVISION INCL: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, TRAZO, EQUIPO PREVENTIVO, EQUIPO PINTARAYAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | ML | 35.85
TOTAL SEÑALAMIENTOS
R E S U M E N
PRELIMINARES
SANEAMIENTO AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE
GUARNICIONES Y BANQUETAS
ALUMBRADO
TERRACERIAS
PAVIMENTACION
SEÑALAMIENTOS
SUBTOTAL
I.V.A. 16 %
TOTAL