## Catálogo
LPO-000000009-028-2024
Descripcion: | Construcción de la primera etapa de la Unidad Departamental Tipo 2, consistente en construcción de 3 aulas didácticas, muro de contención y andado de conexión.
Plantel: | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos
Localidad: | San Jose del Cabo
Municipio: | Los Cabos, B.C.S.
Resumen
I.- construcción de edificio de unidad académica departamental
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 1350
| 02.- Cimentación |  |  |  |  | 13436.29
| 03.- Estructura |  |  |  |  | 11467.79
| 04.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 3743.44
| 05.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 36.72
| 06.- Instalaciones electricas |  |  |  |  | 137
| 07.- Instalaciones de aires acondicionados |  |  |  |  | 31
| 08.- Alimentador principal |  |  |  |  | 552
| 09.- Media tension |  |  |  |  | 370.5
[5 empty] | Subtotal I | 31124.74
II.- Andador de conexión
| 01.- Cimentación |  |  |  |  | 471.73
| 02.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 475.31
[5 empty] | Subtotal II | 947.04
III.- Muro de contenccion
| 02.- Cimentación |  |  |  |  | 819.04
[5 empty] | Subtotal III | 819.04
|  |  | Subtotal de Obra |  |  | 32890.82
|  |  | I.V.A. |  |  | 5262.53
|  |  | Total |  |  | 38153.35
LPO-000000009-028-2024
Descripcion: | Construcción de la primera etapa de la Unidad Departamental Tipo 2, consistente en construcción de 3 aulas didácticas, muro de contención y andado de conexión.
Plantel: | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos
Localidad: | San Jose del Cabo
Municipio: | Los Cabos, B.C.S.
Clave | Descripcion | unidad | Cantidad | P.U. con Numero | P.U. con Letra | Importe
I.- construcción de edificio de unidad académica departamental
01.- Preliminares
00184/04 | Desmonte de lugar consistente en poda de árboles y arbustos que existen de manera abundante en el terreno, incluye: retiro de árboles y arbustos fuera de la obra, maquinaria, equipo y mano de obra. | m2 | 400 | 1 |  | 400
00029/04 | Despalme del terreno con corte de 20 cm. de capa vegetal con equipo mecánico, incluye: acopio del producto carga y retiro del mismo al lugar indicado por municipio. | m2 | 400 | 1 |  | 400
01009/04 | Trasplante de árbol a nuevo lugar asignado altura de 3.00 a 5.00 m., incluye: excavación, movimiento, fertilización, retiro de material sobrante y abono. | pza | 10 | 1 |  | 10
07031/04 | Corte y compensación para nivelación de terreno con material producto de excavación en área para construcción de edificio, incluye: trazo y nivelación con equipo topográfico, maquinaria y equipo, preparación del material de corte, retiro de material no utilizado, carga y acarreo dentro de la obra, confinación y compensación de áreas con producto de corte, extendido y aplicación de incorporación de humedad homogenizada, tendida y compactación al 90% proctor en capas de 30cms de espesor. | m3 | 380 | 1 |  | 380
11122/04 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 160 | 1 |  | 160
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 1350
| 02.- Cimentación |  |  | 1
08772/04 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, colocación de banco de nivel según especificaciones (área de edificio). | m2 | 259.47 | 1 |  | 259.47
11072/04 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 385.26 | 1 |  | 385.26
11101/04 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 241.02 | 1 |  | 241.02
12034/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 3259.71 | 1 |  | 3259.71
12035/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 3475.3 | 1 |  | 3475.3
12036/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #5 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 1563.77 | 1 |  | 1563.77
12037/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #6 al 12 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, corte con disco o equipo de corte, traslapes soldados o según lo indique la residencia de obra, ganchos, desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 2630.02 | 1 |  | 2630.02
12021/04 | Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común. incluye: clavos diferentes dimensiones, cuñas, acarreos, cortes, cimbrado, habilitado, alineado, plomeado, descimbrado, equipo individual de protección, material, acarreo dentro de la obra, medido por área de contacto. | m2 | 288.53 | 1 |  | 288.53
12014/04 | Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 en cimentación t.m.a. 3/4",con un revenimiento de 8-10 cm., incluye: bombeo cualquier distancia, colado, vibrado, afine, curado en elementos estructurales como zapatas, dados, muros de concreto, mínimo una muestra por cada 20 m3 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario (ver especificaciones complementarias) | m3 | 84.77 | 1 |  | 84.77
12063/04 | Murete de enrase acabado común en cimentación a base de block de cemento de 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con celdas rellenas de concreto f'c= 150 kg/cm2. incluye: desfondar block y varilla del # 3 @ 40 cm. | m2 | 70.45 | 1 |  | 70.45
12038/04 | Anclaje de castillos de 15x20 cm. en zapatas y enrases 0.00 a 1.20 m. altura con 4 varillas no. 3/8" y estribos # 2 @ 20 cm, concreto f'c=250 kg/cm2; incluye: cimbra común, colado, cruces de varillas, vibrado, curado y descimbrado. | ml | 44.6 | 1 |  | 44.6
12111/04 | Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección de 15x20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" y estribos # 2 @ 20 cm, incluye: cimbra común, cruces de varillas, colado, vibrado, descimbrado y curado. | ml | 70.45 | 1 |  | 70.45
10018/04 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en cimentación a base de agua 2 capas de emulsika o similar en calidad y precio; incluye: limpieza preparación de superficie. | m2 | 596.96 | 1 |  | 596.96
11121/04 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 385.26 | 1 |  | 385.26
11122/04 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 80.72 | 1 |  | 80.72
| Subtotal Cimentación |  |  | 1 |  | 13436.29
| 03.- Estructura |  |  | 1
21101/04 | Cimbra en columnas y muros acabado común; a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto; incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos | m2 | 336.1 | 1 |  | 336.1
21115/04 | Cimbra en trabes acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 112.98 | 1 |  | 112.98
21110/04 | Cimbra para losas acabado común a base de triplay de pino 19 mm como cimbra de contacto, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos. | m2 | 228.66 | 1 |  | 228.66
21201/04 | Acero de refuerzo en estructura con alambrón #2 f'y=2,530 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 296.78 | 1 |  | 296.78
21203/04 | Acero de refuerzo en estructura #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 4859.55 | 1 |  | 4859.55
21204/04 | Acero de refuerzo en estructura #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 14 | 1 |  | 14
21205/04 | Acero de refuerzo en estructura #5 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 422.2 | 1 |  | 422.2
21206/04 | Acero de refuerzo en estructura #6 al #12 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, corte con disco o equipo de corte, traslapes soldados o según lo indique la residencia de obra, ganchos, desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 5105.8 | 1 |  | 5105.8
21307/04 | Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en estructura y losa t.m.a. 3/4", con un revenimiento de 8-10 cm. resistencia a los 3 días, incluye: bombeo cualquier distancia (en volúmenes mayores a 3 m3), colado, vibrado, curado, afine, nivelado y acabado para recibir impermeabilización en primer nivel o piso de cerámica en segundo nivel, pruebas de concreto a 7,14 y 28 días. (en volúmenes mayores a 2 m3) y aditivos especificados según proyecto. | m3 | 84.78 | 1 |  | 84.78
21315/04 | Concreto f'c=100 kg/cm2 en muros o columnas de segundo nivel con altura de 1.00 m. (etapa futura y de seguimiento segunda planta); incluye: cimbrado armado: colado, vibrado, curado, pintura anticorrosiva en acero. | m3 | 6.94 | 1 |  | 6.94
| Subtotal estructura |  |  | 1 |  | 11467.79
| 04.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31017/04 | Cadena o castillo 15 x 15 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 345.6 | 1 |  | 345.6
31146/04 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor mínimo de 1 cm y máximo de 1.5 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 131.37 | 1 |  | 131.37
31200/04 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 229.87 | 1 |  | 229.87
31209/04 | Firme de concreto f´c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado rugoso fino, se realizara integral al firme nivelado con regla según proyecto, según proyecto; incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de maestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 229.87 | 1 |  | 229.87
31226/04 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 229.87 | 1 |  | 229.87
31231/04 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 123.65 | 1 |  | 123.65
32001/04 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 545.25 | 1 |  | 545.25
35600/04 | Suministro y aplicación de recubrimiento con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) o similar en calidad y precio con rendimiento de 4.00 m2 por saco de 10 kg. en una película de 2 mm. incluye: materiales, pegacreto mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo y elevación de materiales, protecciones necesarias, aplicación, desperdicios, limpieza de la zona de trabajo, acarreo y retiro fuera de la obra del material sobrante. | m2 | 336.1 | 1 |  | 336.1
35106/04 | Suministro y aplicación de impermeabilización prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor, reforzada con fibra poliéster 180 gr/m2, aplicado con termo fusión color terracota o color indicado por supervisión, incluye: aplicación primer, imperprim s.l. base solvente, sellado de remates y detalles con cemento sellador. (Garantía 10 años por escrito). | m2 | 232.55 | 1 |  | 232.55
30001/04 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 930.05 | 1 |  | 930.05
30085/04 | Elaboración de chaflán de 10 x 10 cm a 45° a base de mortero cemento arena en unión de muro losa de azotea para recibir impermeabilizante, acabado con plana de madera, incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, elevación de los materiales, materiales, mano de obra, depreciación de herramienta y equipo. | ml | 8.2 | 1 |  | 8.2
31237/04 | Fabricación de entrecalle de 2" en fachada forjada en repellado de muros, incluye: perfilado, regla, andamios, material y mano de obra. | m2 | 72.4 | 1 |  | 72.4
39146/04 | Suministro y colocación de falso plafón placas de 0.61x0.61 m., fibra mineral (cortega de amstrong panel rey) o similar en calidad y precio, con acabado de pintura látex de fábrica, incluye: sistema de suspensión (tes" principales, "tes" secundarias y colgante de alambre galvanizado cal 10 y elementos de fijación. | m2 | 122.05 | 1 |  | 122.05
40111/04 | Suministro y colocación de falso plafón a base de panel de yeso standard regular de 1/2", canal liston calibre 25 y 26 ligero, canaletas de carga alambre de acero galvanizado calibre 18 tornilleria, incluye: 3 capas de redimix para pegar prefacinta, lijado para recibir pintura, tirol o pasta, mano de obra, equipo de protección personal, herramienta y equipo. | m2 | 105.81 | 1 |  | 105.81
40219/04 | Suministro y colocación de cajillo perimetral a base de canal de amarre, forrado con tablaroca de 1/2" de 40 cm, fijado a losa con canal, ancla y fulminante, incluye: prefacinta, redimix y lijado para recibir pintura. | ml | 65.88 | 1 |  | 65.88
20001/04 | Suministro y colocación de malla de metal desplegado calibre 24 como refuerzo para evitar agrietamientos en unión de columnas y castillos, incluye: corte, fijación con clavo para concreto de 1 1/2" con arandela. | m2 | 34.92 | 1 |  | 34.92
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 3743.44
| 05.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40133/04 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 18.36 | 1 |  | 18.36
49903/04 | Suministro y colocación de puerta con bastidor tubular calibre 18 y marco de aluminio, acabado solido fenólico estructurado con perfil de aluminio color platinum d315-60 con mirilla alargada de 20x80 cm y fijo de cristal de 6 mm de espesor en su parte superior y rejillas de ventilación fabricadas en aluminio anodizado natural con vista por ambas caras, colocada a 25 cm. de la parte inferior de la puerta, incluye: relleno de honey comb, preparación para chapa, perfil perimetral de aluminio, acabado solido fenólico, refuerzo para cierra puertas, preparación para bisagras, y área con vidrio fijo en caso necesario.. | m2 | 9.72 | 1 |  | 9.72
40031/04 | Suministro y colocación de puerta combinada de aluminio anodizado natural con contramarco de 3" x 1 3/4" marco de 1" x 2", melanina de 9 mm hasta 90 cm. color definido por supervisión y otra de vidrio de 6 mm acabado traslucido cinta para dividir (según diseño) chapa tetra, bisagras, felpas, sellador con silicón, guardapolvo y limpieza. | m2 | 8.64 | 1 |  | 8.64
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 36.72
| 06.- Instalaciones electricas |  |  | 1
50007/04 | Salida de alumbrado con caja de p.v.c. y tubo pvc pesado cedula 30 (gris), incluye: apagador levinton y cable vinanel aislamiento tipo ls calibres indicados en planos. | sal | 50 | 1 |  | 50
50163/04 | Suministro e instalación de ventilador de techo para falso plafón de 61 x 61 cm marca brisa modelo tg-24 o similar en calidad y precio. Incluye: montaje del equipo en falso plafón, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramienta, mano de obra, conexiones, pruebas. | pza | 12 | 1 |  | 12
51008/04 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 1 | 1 |  | 1
50009/04 | Salida contacto monofásico polarizado dúplex 15 amperes con caja galvanizada 2" x 4" (chalupa) tipo americana, con tubo pvc cedula 30 (gris), curvas y conectores, así como cable aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 ºc como mínimo, incluye también tapa color marfil (plástico) y contacto levinton catalogo núm. t5320-i ( aprueba de manipulaciones) del mismo color, así como aterrizaje de caja con terminal de ojo, identificación y pruebas. | sal | 19 | 1 |  | 19
50073/04 | Suministro e instalacion de salidas de red para interconexion de computadora en escritorio de profesor (en muro) y proyector (losa) con una distancia de hasta 10 m, incluye en cada salida caja 4x4 empotrada en muro con plasterrin plano a 2x4 con tapa de plastico color marfil , canalizacion oculta en muro de pvc c-40 de 27 mm (1") incluye curvas, conectores, contratuercas, guia, incluye tambien cable hdmi prefabricado de 10 m de longitud, pruebas de funcionamiento en presencia del residente de obra, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (ver plano correspondiente). | pza | 3 | 1 |  | 3
50083/04 | Suministro e instalación de salida para conexión de red de voz y datos por azotea con tubo galvanizado pared delgada de 21 mm (3/4") desde el registro incluye conectores y coples a prueba de humedad, soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie y rafia para guía. | sal | 3 | 1 |  | 3
50058/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 12 | 1 |  | 12
54139/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca Magg Panel Soft 60x120 STD tipo gabinete para empotrar en plafond modular domo de 1210x600x28 mm equipada con iluminación led de diodo emisor de luz para interior equipada con led de última generación con flujo luminoso de 7,400 lm y vida util de 50,000 hrs y driver electrónico multivoltaje de alto factor de potencia con rango de tensión 100-305v, gabinete de lámina acero y marco de extrusión de aluminio acabado pintura de poliester en polvo de aplicación electrostática color blanco mate, difusor de polímero de ingeniería pigmentado acabado opalino fabricado con material termoplástico aditivado resistencia a rayos UV inc. material y mano de obra elementos de fijación, pruebas, conexiones, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 26 | 1 |  | 26
54140/04 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca Magg Panel STD 60x60 STD tipo gabinete para empotrar o suspender en plafond modular domo de 605x605x30 mm equipada con iluminación led de diodo emisor de luz con eficiencia de 150 LM/W como fuente luminosa con sistema completo con una eficiencia de 95 LM/W y vida util de 50,000 hrs y driver electrónico multi voltaje de alto factor de potencia con rango de tensión 100-305v, cuerpo de extrusión de aluminio acabado pintura de poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco mate, pantalla difusora de polímero de ingeniera pigmentado acabado opalino fabricado con material termoplástico aditivado con retardante a efectos rayos UV inc. material y mano de obra elementos de fijación, pruebas, conexiones, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 10 | 1 |  | 10
55435/04 | Suministro, colocación y conexión de centro de carga tipo qo de 20 espacios 3 fases- 4 hilos 220/127 volts en gabinete nema 1 (interior) con tapa para empotrar con zapatas principales de 100 o 125 amperes catalogo no. qo320l125g , incluye ranura en muro, colocación, fijación con mezcla, pintura, peinado de cables en centro de carga con cinchos de plástico, identificación con etiqueta en tapa, interruptores y cables, conexiones y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
| Subtotal instalaciones electricas |  |  | 1 |  | 137
| 07.- Instalaciones de aires acondicionados |  |  | 1
55620/04 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 200 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo330l200grb marca square d o similar en cálidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
54232/04 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo galvanizado pared delgada de 21 mm (3/4") desde el centro de carga incluye soporteria a cada metro con perfil unicanal 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye coples y conectores para intemperie, registros tipo condulet con empaque de neopreno, incluye cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-10 para fases 1-12 de tierra, conexiones e identificación. | sal | 3 | 1 |  | 3
54236/04 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo galvanizado pared delgada de 21 mm (3/4") desde el centro de carga incluye conectores y coples a prueba de humedad, soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie, incluye: cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-8 para fases 1-10 de tierra, conexiones e identificación. | sal | 3 | 1 |  | 3
55508/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 3 | 1 |  | 3
55509/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 30 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 3 | 1 |  | 3
50157/04 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 1.00x1.00x0.10 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con impermeabilizante elastomerico a dos manos sobre la base y así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 6 | 1 |  | 6
60048/04 | Colocación de drenes para desagüe de equipo minisplit en muros y trabes con tubo pvc hidráulico de 21 mm cedula 40, desde muro hasta el exterior del edificio incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | sal | 6 | 1 |  | 6
54330/04 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassete marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 24000 btu (2 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 14 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 3 | 1 |  | 3
54331/04 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassete marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 36000 btu (3 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 14 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 3 | 1 |  | 3
| Subtotal instalaciones aires acondicionados |  |  | 1 |  | 31
| 08.- Alimentador principal |  |  | 1
50277/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo i-line de 3x60 amperes, capacidad interruptiva de 25 ka, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 | 1 |  | 1
55624/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo i-line de 3x150 amperes, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 | 1 |  | 1
51430/04 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 41 mm (1 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 50 | 1 |  | 50
51432/04 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 63 mm (2 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 50 | 1 |  | 50
51467/04 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 50 | 1 |  | 50
51469/04 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 100 | 1 |  | 100
51471/04 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 150 | 1 |  | 150
51473/04 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 150 | 1 |  | 150
| Subtotal instalaciones aires acondicionados |  |  | 1 |  | 552
| 09.- Media tension |  |  | 1
50190/04 | Construcción de registro eléctrico de paso en media tensión según normatividad CFE-RMTA4 de 1,50x1,50x1,00 metros, incluye;plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada, tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa B84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 | 1 |  | 1
50108/04 | Suministro, colocación y conexión de derivador en media tensión J-4 en 15 kv, incluye su fijación en registro de media tensión de CFE. | pza | 2 | 1 |  | 2
55682/04 | Suministro, colocación e instalación de tapones para media tensión occ de 200 amperes para instalarse en derivadores j-3, incluye montaje según manual de fabricante, mano de obra especializada, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 9 | 1 |  | 9
55848/04 | Suministro e instalacion de boquilla estacionaria (descanso) para 200 amp en media tension 15 KV, instalado en derivador de media tension J3 o J4 o en transformador tipo pedestal, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 8 | 1 |  | 8
50106/04 | Suministro e instalación de conector tipo codo y boquilla de descanso para media tensión de xlp 15 kv calibre 1/0 para conectarse en transformador tipo pedestal y/o derivadores j3 o j4, incluye pruebas, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 8 | 1 |  | 8
55678/04 | Suministro e instalación de conector tipo codo y boquilla de descanso para media tensión de xlp 15 kv cal. 1/0 con porta fusible para conectarse en transformador tipo pedestal y/o derivadores j3 o j4 , incluye: pruebas, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 8 | 1 |  | 8
55674/04 | Soporteria en registro de media tensión (de paso y conexión) soporte prefabricados de correderas y ménsulas de fierro galvanizado, fijado a muros internos con taquete expansivos, soportes, jaboneras, cinchos mano de obra, herramienta, equipo de protección personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para soportar el cable de potencia y que en ningún registro quede en el piso. | pza | 8 | 1 |  | 8
55523/04 | Construcción de registro eléctrico y base para transformador (ver dimensiones en plano) media tensión según normatividad CFE-BTRMB4 de 1,76x1,55x0.90 m (dimensiones interiores del registro), incluye; plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada,tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa B84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 | 1 |  | 1
55673/04 | Suministro e instalación de sistema de tierras en el perímetro de la base del transformador (ver plano correspondiente) con cable de cobre desnudo calibre 1/0, 5 varillas de cobre cooperweld de 3/8x3.00 m, conexiones y unión del sistema con soldadura cadweld únicamente, deberá llevar un reporte fotográfico de pruebas de resistencia que no sea mayor a 10 omhs, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 | 1 |  | 1
51498/04 | Suministro e instalación de varilla para tierra cooperweld de 3/8x3.00 m, incluye su colocación en terreno natural en las 4 esquinas del edificio, deberá de ir enterrada por completo y dejar lo suficiente para poder unir el sistema por medio de soldadura cadweld | pza | 1 | 1 |  | 1
55675/04 | Suministro y colocación de banco de ductos de 4 vías con tubo pad (poliducto de alta densidad) de 78 mm de diámetro a una profundidad constante (según terreno) de 1,00 m, incluye excavación, tendido de tubo, cama de arena, relleno y compactación con material sobrante de la excavación así como el esparcimiento del material sobrante, debiendo quedar el terreno plano y limpio. | ml | 50 | 1 |  | 50
55680/04 | Suministro, colocación y conexión de cable xlp (de potencia) calibre 1/0 awg 15 kv de aluminio marca viakon o similar en calidad y precio, incluye su colocación sin corte en la canalización desde terminales termocontractiles en poste de transición (punto de conexión con CFE) hasta la conexión en el primario del transformador donde se vayan a realizar las conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 200 | 1 |  | 200
50103/04 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 1/0 para sistema de tierra desde transición incluye conexiones con soldadura cadweld únicamente, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 50 | 1 |  | 50
50229/04 | Verificación de instalación de subestaciones eléctricas en transformadores de 225 kva, por parte de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (uvie), revisión y firma por perito responsable de proyecto eléctrico, visitas a obra, reporte de anomalías y carta de verificación. | pza | 1 | 1 |  | 1
55677/04 | Suministro, colocación e instalación de transformador trifásico tipo pedestal marca prolec, general electric o similar en calidad y precio de 225 kva con voltaje 13200yt/7620 primario 220/127 secundario volts, conexión delta-estrella, incluye flete, maniobras de montaje con grúa, deberá de contar en sus datos de placa con la aprobación de la nmx-j-169 y/o nom-002-sede o la norma oficial (nom) o norma mexicana (nmx) que aplique para dicho transformador vigente a la fecha de su colocación, así como todas las conexiones, y pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | pza | 1 | 1 |  | 1
55844/04 | Construcción de murete M-10 en "C" en azotea según especificación de isife en medidas 2.25x0.80x2.30 m. a base de muros, cadenas, castillos y losa de concreto armado f'c=250 kg/cms2 con varilla de 3/8" a cada 20 cm. de 0.90x2.50x0.13 m. incluye: chaflan de concreto en perimetro del desplante. cimbrado, descimbrado, aplanados, pintura, impermeabilizante elastomerico. | pza | 1 | 1 |  | 1
50100/04 | Construcción de registro eléctrico de paso en media tensión según normatividad CFE-RMTA 3 de 1,00x1,00x1,00 metros, incluye; plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada, tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa b84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 | 1 |  | 1
55597/04 | Registro eléctrico 60 x 60 x 80 cm. de profundidad con block 15 x 20 x 40 cm. (60 kg/cm2) y cadena de remate con armex 15-20/4 concreto f´c= 150 kg/cm2, aplanado interior y exterior floteado con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16 x 1 1/4 acero no. 3, tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, asa, pintura en aplanados, colocar leyenda pintada con plantilla en tapa "cableado de aluminio". | pza | 2 | 1 |  | 2
55849/04 | Suministro y colocación de acometida en baja tensión con cable 9-4/0 fases + 3-3/0 neutro y 3-#2 en 3 tubos pvc c-40 de 103 mm, desde el secundario del transformador, pasando por el cajón de tc´s sin corte hasta el interruptor principal del tablero de distribución principal tipo i-line, incluye conexiones secundario de transformador por medio de zapata mecanica ponchable con dos ojillos, tornillos de acero inoxidable, rondana plana y de presion, pruebas e identificación, así como todo lo necesario para su buen funcionamiento., (distancia aproximada desde el secundario del transformador a la conexión en el tablero i-line de 18 m) | pza | 1 | 1 |  | 1
55642/04 | Suministro, colocación y conexión de tablero de control y distribución de cargas, tipo i-line con interruptor principal de 3x600 amperes (en gabinete tamaño "tipo 3 " ) de 8 espacios marca square d, incluye flete a la obra, fijación a muro por medio de varilla roscada y tuercas, incluye remate de tuberías, conexiones y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
40003/04 | Suministro, habilitado y colocación de ventana y/ o puerta tipo louver a base de perfil r 225 calibre 20 duela 170 calibre 20 incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, fijado a muro con taquete y pija. | m2 | 3.5 | 1 |  | 3.5
55750/04 | Suministro y colocación de zapata ponchable calibre 3/0 awg, incluye: colocación en cable de este calibre, colocación de zapata, herramienta especializada (ponchadora hidráulica), identificación, fijación al secundario del transformador, pruebas, mano de obra, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
55751/04 | Suministro y colocación de zapata ponchable calibre 4/0 awg, incluye: colocación en cable de este calibre, colocación de zapata, herramienta especializada (ponchadora hidráulica), identificación, fijación al secundario del transformador, pruebas, mano de obra, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 9 | 1 |  | 9
| Subtotal Media tension |  |  | 1 |  | 370.5
| Total I.- construcción de edificio de unidad académica departamental |  |  | 1 |  | 31124.74
| II.- Andador de conexión |  |  | 1
| 01.- Cimentación |  |  | 1
08772/04 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, colocación de banco de nivel según especificaciones (área de edificio). | m2 | 187.82 | 1 |  | 187.82
11072/04 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 35.6 | 1 |  | 35.6
11101/04 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 35.26 | 1 |  | 35.26
12063/04 | Murete de enrase acabado común en cimentación a base de block de cemento de 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con celdas rellenas de concreto f'c= 150 kg/cm2. incluye: desfondar block y varilla del # 3 @ 40 cm. | m2 | 83.5 | 1 |  | 83.5
10018/04 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en cimentación a base de agua 2 capas de emulsika o similar en calidad y precio; incluye: limpieza preparación de superficie. | m2 | 65.3 | 1 |  | 65.3
11121/04 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 35.6 | 1 |  | 35.6
11122/04 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 28.65 | 1 |  | 28.65
| Subtotal Cimentación |  |  | 1 |  | 471.73
| 02.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31200/04 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 149.84 | 1 |  | 149.84
31220/04 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 125.6 | 1 |  | 125.6
32001/04 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 72.65 | 1 |  | 72.65
30001/04 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 82.42 | 1 |  | 82.42
92029/04 | Suministro y aplicación de pintura epoxica azul reglamentaria y señalamiento en blanco misma calidad de pintura para rampa de discapacitados , incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución según proyecto. | m2 | 44.8 | 1 |  | 44.8
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 475.31
| Total II.- Andador de conexión |  |  | 1 |  | 947.04
| III.- Muro de contenccion |  |  | 1
| 01.- Cimentación |  |  | 1
08772/04 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, colocación de banco de nivel según especificaciones (área de edificio). | m2 | 52.5 | 1 |  | 52.5
11072/04 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 79.8 | 1 |  | 79.8
11101/04 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 59.5 | 1 |  | 59.5
12035/04 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #4 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 198 | 1 |  | 198
12021/04 | Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común. incluye: clavos diferentes dimensiones, cuñas, acarreos, cortes, cimbrado, habilitado, alineado, plomeado, descimbrado, equipo individual de protección, material, acarreo dentro de la obra, medido por área de contacto. | m2 | 210 | 1 |  | 210
12018/04 | Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 en cimentación t.m.a. 3/4",con un revenimiento de 8-10 cm., con impermeabilizante integral en polvo sikalite, graltex (500 gramos. por saco) o similar en calidad y precio incluye: bombeo cualquier distancia, colado, vibrado, afine, curado en elementos estructurales como zapatas, dados, muros de concreto, mínimo una muestra por cada 20 m3 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario (ver especificaciones complementarias) | m3 | 30.1 | 1 |  | 30.1
10018/04 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en cimentación a base de agua 2 capas de emulsika o similar en calidad y precio; incluye: limpieza preparación de superficie. | m2 | 189.14 | 1 |  | 189.14
| Subtotal Cimentación |  |  |  |  | 819.04
| Total III.- Muro de contenccion |  |  |  |  | 819.04