## CATALOGO
¦ |  | OBRA: PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE "NICOLÁS TAMARAL" (ETAPA 2) (CONSTRUCCIÓN DE CALLE "NICOLÁS TAMARAL" (ETAPA 2))
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA
RESUMEN
I.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN PARA 3 CRUCEROS |  |  |  | 0
II.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES |  |  |  | 0
III.- | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBORIZACIÓN DE PARABUSES |  |  |  | 0
|  | TOTAL: |  |  | 0
|  | 16% DE I.V.A. |  |  | 0
|  | IMPORTE: |  |  | 0
IMPORTE DE LA PROPUESTA ES DE $________________________ 00/100 M.N. (SIN INCLUIR EL I.V.A.)
|  | OBRA: PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE "NICOLÁS TAMARAL" (ETAPA 2) (CONSTRUCCIÓN DE CALLE "NICOLÁS TAMARAL" (ETAPA 2)) |  | 0
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA
PRECIO
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | IMPORTE
I.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN PARA 3 CRUCEROS
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR SENCILLA TIPO CTH-01 (HIBRIDA) GALVANIZADA CON BRAZO DE 6 A 9 MTS. | PZA | 6 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR SENCILLA TIPO CTH-01 (HIBRIDA) GALVANIZADA CON BRAZO DE 6 MTS. | PZA | 4 |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PEATONAL TIPO HIBRIDO GALVANIZADO PARA SEMAFORO PEATONAL. | PZA | 11 |  | 0
4 | CONTROL C210, GAB. C210, ALUM., 10 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES S/AMP., GPS, MANUAL, SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DETECTOR DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN DIRECCIONAL EN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: POSTE PARA CONTROL DE 2.65 MTS. GALVANIZADO, INSTALACION Y PROGRAMACIÓN. | PZA | 3 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORO VEHICULAR DE 3 LUCES DE 30 CMS, ROJO, AMBAR, VERDE C/U, CON ILUMINACIÓN LED, FABRICADO CON POLICARBONATO ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. INCLUYE: VISERA TIPO TUNEL COLOR NEGRA, CON CIERRE TIPO PERILLA. | PZA | 23 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORO VEHICULAR DE 4 LUCES DE 30 CMS, ROJO, AMBAR, VERDE, FLECHA VERDE C/U, CON ILUMINACIÓN LED, FABRICADO CON POLICARBONATO ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. INCLUYE: VISERA TIPO TUNEL COLOR NEGRA, CON CIERRE TIPO PERILLA. | PZA | 3 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO CUADRADO TIPO AMERICANO MONO MANDO. | PZA | 24 |  | 0 | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE HERRAJE DE ALUMINIO MP-126 PARA SEMÁFORO. | PZA | 24 |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR 5 x 14. | ML | 1110 |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR 3 x 14. | ML | 900 |  | 0
11 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 10 AWG. | ML | 250 |  | 0
12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA TOMA DE ALIMENTACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. | PZA | 3 |  | 0
13 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE MEDIDAS DE 70 x 70 x 200 CM. PARA ESTRUCTURA CILINDRICA TIPO MERIDA SENCILLO Y/O DOBLE, INCLUYE: JUEGO DE (4) ANCLAS DE 1" x 200 CMS., GALVANIZADAS TERMINADO EN ROSCA. | PZA | 10 |  | 0
14 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE MEDIDAS DE 40 x 40 x 100 CM. PARA POSTE PEDESTAL Y POSTE PARA CONTROL, INCLUYE: JUEGO DE (4) ANCLAS DE 3/4" x 90 CMS., GALVANIZADAS TERMINADO EN ROSCA. | PZA | 11 |  | 0
15 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE PASO 60 x 40 x 60 CMS., CON TAPA. | PZA | 18 |  | 0
16 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELECTRICO PRINCIPAL 60 x 80 x 80 CMS., CON TAPA. | PZA | 3 |  | 0
| SUB TOTAL : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN PARA 3 CRUCEROS |  |  |  | 0
II.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARADA DE AUTOBUSES BKT-PA-002, CON DIMENSION DE 420 x 150 x 250 CMS. DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA DE POLIÉSTER CON MATERIALES DE ACERO AL CARBON, CUENTA CON UN TECHO VOLADO CON UNA PROYECCIÓN DE 1.5 MTS. QUE PROYECTA SOMBRA LA CUAL PROTEGE DE LA LLUVIA Y EL SOL. SERA DEL TIPO SIN RESPALDO DE CRISTAL, TAMBIEN TENDRA SU ESPACIO PARA ACOTAMIENTO DE CAPACIDADES DIFERENTES, ELIMINANDO UN ASIENTO DE 140 CMS., EL COLOR SERA DEFINIDO POR SUPERVISION, INCLUYE: 4 BASES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2.T.M.A. 3/4". DE 60 x 60 x 90 CMS. DE SECCION, TAQUETE EXPANSIVO 3/8" HILTI O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  | 0 | 0
2 | CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA RELLENO SANITARIO, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 5 |  | 0
| SUB TOTAL : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES |  |  |  | 0
III.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBORIZACIÓN DE PARABUSES
1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE ARRIATES DE 3.00 x 1.00 MTS. EN VIALIDAD PRINCIPAL. AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARÁ EL TRAZO Y NIVELACIÓN DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72 |  | 0
2 | DEMOLICIÓN DE BANQUETAS (CON O SIN ARMADO) EXISTENTES EN LA AVENIDA PARA FORMAR LOS ARRIATES DE 1.00 x 3.00 MTS. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL PRIMER KILOMETRO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72 |  | 0
3 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DEPLANTE DE BORDILLO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 28.8 |  | 0
4 | CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA RELLENO SANITARIO, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 18.72 |  | 0
5 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO BOLEADO EN EL CONTORNO PERIMETRAL DE ARRIATES DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN DE 10 x 30 CM., SE UTILIZARÁ CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS SON POR CUENTA DEL CONTRATISTA, EL TRAZO, LA NIVELACIÓN, LAS EXCAVACIONES Y AFINE DEL TERRENO PARA PODER COLOCAR LAS CIMBRAS, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, EL VERTIDO Y VIBRADO DEL CONCRETO, EL ACABADO FINAL BOLEADO EN LA CORONA Y CARA EXPUESTA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 182.4 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL NEEM DE 2.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA DE TALLO. SE COLOCARÁ UN TUBO FACILITADOR DE RIEGO PARA RAIZ PROFUNDA DE PVC 3" QUE IRA DESDE EL FONDO DEL ARRIATE HASTA EL BORDE DE LA SUPERFICIE (1.00 MT. APROX.). EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, MAQUINARIA PARA MANIOBRAS, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, SEMBRADO DE ÁRBOL CON MATERIAL DEL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM RUBRA. EL PRECIO INCLUYE: REPOSICIÓN EN CASO DE MUERTE, CARGA, ACARREO, RIEGO, CONTROL DE PLAGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR PIEZA Y SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO DE OBRA TERMINADA. | PZA | 48 |  | 0 | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM COLA DE ZORRA. EL PRECIO INCLUYE: REPOSICIÓN EN CASO DE MUERTE, CARGA, ACARREO, RIEGO, CONTROL DE PLAGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO POR 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR PIEZA Y SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO DE OBRA TERMINADA. | PZA | 48 |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 21.6 |  | 0
10 | LIMPIEZA OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA, ACARREO DE MATERIALES Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGÚN LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 72 |  | 0
| SUB TOTAL : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBORIZACIÓN DE PARABUSES |  |  |  | 0
| TOTAL : |  |  |  | 0