## ANEXO 01
ANEXO 01
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MODELO DE REFERENCIA | CANTIDAD
1 | CIRCUITO ADULTO, CON FILTRO BACTERIAL, MASCARILLA, CODO CON PUERTO PARA CO2, PIEZA EN Y, BOLSA DE 3 LT, LINEA DE CAPNOGRAFIA, CODO Y MANGUERA PARA VENTILACIÓN MANUAL DE MONTAJE EN MÁQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA. | AFNX2904-A | 800
2 | CIRCUITO PEDIATRICO, CON FILTRO BACTERIAL, MASCARILLA #2, CODO CON PUERTO PARA CO2, PIEZA EN Y, BOLSA DE 1 LT, LINEA DE CAPNOGRAFIA, CODO Y MANGUERA PARA VENTILACIÓN MANUAL DE MONTAJE EN MÁQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA | B1513XX-ARLH | 150
3 | CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE ADULTO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL RT206 O DRAGER MP02607 O DC MEDICAL 3410 | 295
4 | CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CON CABLE CALEFACTOR Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. INCLUYE JUEGO DE ADAPTADORES PARA SU CONEXIÓN A VENTILADORES CAREFUSION BEARCUB 750PSV. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL RT225 O DC MEDICAL 3440 | 141
5 | CIRCUITO PARA VENTILACION MECÁNICA NO INVASIVA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, GENERADOR DE PRESIÓN POSITIVA, KIT DE PUNTAS NASALES. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850. | CAREFUSION 12204-102 | 30
6 | CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO, DESECHABLE, COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL MR290 | 35
7 | CIRCUITO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CPAP DE BURBUJA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, GENERADOR DE CPAP DE BURBUJA Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL BC161-10 | 50
8 | INTERFACE TUBO NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 70MM DE LONGITUD | FISHER & PAYKEL BC191-05 | 50
9 | CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 3.00MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 2.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC3020-10 | 35
10 | CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.00MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 3.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC4030-10 | 14
11 | CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.50MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 4.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC4540-10 | 7
12 | MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO CHICO | FISHER & PAYKEL BC800-10 | 7
13 | MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO MEDIANO | FISHER & PAYKEL BC801-10 | 7
14 | MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO GRANDE | FISHER & PAYKEL BC802-10 | 7
15 | GORRO NEONATAL PARA FIJACIÓN DE SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA, MEDIDA 29-36CM | FISHER & PAYKEL BC309-05 | 21
16 | GORRO NEONATAL PARA FIJACIÓN DE SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA, MEDIDA 25-29CM | FISHER & PAYKEL BC306-05 | 21
17 | FILTRO BACTERIAL PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN/INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD | DRAGER MP01801 | 290
18 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 16FR | PAHSCO T20036 | 260
19 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 14FR | PAHSCO T20035 | 61
20 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 8FR | PAHSCO T20032 | 56
21 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 5FR | PAHSCO T20030 | 112
22 | COPA ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA ESTERILIZADOR STERIS V-PRO MAX 2 (CAJA CON 3 COPAS) | STERIS PB011 | 0
23 | CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE PEDIÁTRICO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, RAMA ESPIRATORIA CON TRAMAPA DE AGUA , TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | INTERSURGICAL 4504810 | 151
24 | CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE ADULTO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, RAMA ESPIRATORIA CALENTADA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL RT200 O DC MEDICAL 3420 | 245
25 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRASLADO OXYLOG 3000/3000 + | DRAGER 5703041 | 115
26 | FILTRO BACTERIAL PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN | DRAGER MP01770 | 315