## RESUMEN
H. XVIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN PRESUPUESTO
RP2024 |  |  | OCTUBRE 2024.
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL XVIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
EDIFICIO B, Planta Baja
I. | PRESIDENCIA: |  | #REF!
I.1 | #REF! |  | #REF!
I.2 | #REF! |  | #REF!
I.3 | #REF! |  | #REF!
I.4 | #REF! |  | #REF!
I.5 | #REF! |  | #REF!
I.6 | #REF! |  | #REF!
EDIFICIO A, Planta Alta
II. | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD: |  | #REF!
II.1 | EQUIPOS PARA SISTEMAS: |  | #REF!
EDIFICIO A, Planta Baja
III. | TESORERIA: |  | #REF!
III .1 | #REF! |  | #REF!
III .2 | #REF! |  | #REF!
III .3 | #REF! |  | #REF!
III .4 | #REF! |  | #REF!
III .5 | #REF! |  | #REF!
IV. | DIRECCIÓN DE CATASTRO: |  | #REF!
IV.1 | TRABAJOS PRELIMINARES: |  | #REF!
IV.2 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA: |  | #REF!
IV.3 | ACABADOS: |  | #REF!
IV.4 | CANCELERIA Y CARPINTERIA: |  | #REF!
IV.5 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS: |  | #REF!
IV.6 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: |  | #REF!
IV.7 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA: |  | #REF!
V. | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA: |  | #REF!
V.1 | TRABAJOS PRELIMINARES: |  | #REF!
V.2 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA: |  | #REF!
V.3 | ACABADOS: |  | #REF!
V.4 | CANCELERIA Y CARPINTERIA: |  | #REF!
V.5 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS: |  | #REF!
V.6 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA: |  | #REF!
VI. | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CATASTRO: |  | 601785.13
VI.1 | PRELIMINARES: |  | #REF!
VI.2 | CIMENTACIÓN: |  | 87009.48
VI.3 | ESTRUCTURAL: |  | 198178.62
VI.4 | ACABADOS: |  | 205746.2
VI.5 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA: |  | 19661.38
VI.6 | CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA: |  | 35628.9
VI.7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS: |  | 26288
VI.8 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA: |  | 13507.6
|  | SUBTOTAL | #REF!
|  | I.V.A. 16 % | #REF!
|  | TOTAL | #REF!

## PRESUPUESTO
H. XVIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
MAYO 2025.
OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL XVIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
I | EDIFICIO B, Planta Baja
I.1 | PRESIDENCIA:
I.1.1 | SUMINISTRO DE CANCEL PARA BAÑO CURVO CON BASE DE 90 X 90 X 195 CMS. CA-006R, CON CRISTAL TEMPLADO, UNA PUERTA CORREDIZA Y UNA PUERTA FIJA CON TRASLAPE, CARRETILLAS SUPERIORES E INFERIORES, IMANES PERIMETRALES Y SELLOS DE HULE INCLUYE: SOLO SUMINISTRO DEL CANCEL. | PZA. | 1 |  |  | 0
II | EDIFICIO A, Planta Alta
II.1 | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD:
II.1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SISTEMAS CISCO SW CISCO CBS250 ADMINISTRABLE SMART CON 48 PUERTOS 10/100/1000 POE+ | PZA. | 1 |  |  | 0
III | EDIFICIO A, Planta Baja
III.1 | DIRECCIÓN DE CATASTRO:
III.1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
III.1.1.1 | RETIRO DE AZULEJO DECORATIVO EN MURO DE TABLAROCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACOPIO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO CASCAJE O CUAL ELEMENTO QUE SURGA POR ESE TRABAJO HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 10.4 |  |  | 0
III.1.1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS DE UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO CASCAJE O CUAL ELEMENTO QUE SURJA POR ESTE TRABAJO HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 312.7 |  |  | 0
III.1.1.3 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BARRA TIPO ESCRITORIO DE 60 CM EN SU PLATAFORMA Y 70 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2. | 73.94 |  |  | 0
III.1.1.4 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE REPISA DE 30 CM. DE ANCHO CON VISTA DE MADERA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML. | 135.7 |  |  | 0
III.1.1.5 | DESMONTE Y RETIRO DE BARRA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EMPOTRADO EN MURO DE TABLAROCA, DEL MISMO MATERIAL CON VISTA DE MADERA Y FORMAICA DE 30 A 60 CMS DE ANCHO Y 100 CMS DE ALTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 10 |  |  | 0
III.1.2 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA:
III.1.2.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE; TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CUMPLIR EN LAS DIMENSIONES, ALTURAS, ESPESOR, TIPOS, CALIBRES, SELLADORES, CORTES, PERFORACIONES,TORNILLOS, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, ACARREOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2. | 215 |  |  | 0
III.1.2.2 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARRA TIPO ESCRITORIO A BASE DE TABLAROCA DE 7 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, 0.80 DE ANCHO, 0.75 DE ALTURA, TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA, CON REMATE FRONTAL CON MADERA DE PINO ENTINTADA Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, INCLUYE: RECORTES, ADHESIVOS, COLOCACION, PIJADO, SELLADO, TINTE Y BARNIZ COLOR DE ACUERDO AL PROYECTO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BASE DE MURO DE TABLAROCA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 12.5 |  |  | 0
III.1.2.3 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARRA TIPO ESCRITORIO A BASE DE TABLAROCA DE 7 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, 0.60 DE ANCHO, 0.75 DE ALTURA, TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA, CON REMATE FRONTAL CON MADERA DE PINO ENTINTADA Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, INCLUYE: RECORTES, ADHESIVOS, COLOCACION, PIJADO, SELLADO, TINTE Y BARNIZ COLOR DE ACUERDO AL PROYECTO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BASE DE MURO DE TABLAROCA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 11.6 |  |  | 0
III.1.2.4 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REPISA DE 30 CMS. DE ANCHO Y 9 DE ESPESOR ACABADO APARENTE, LONGITUD VARIABLE, A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", CON SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA Y UNA MOLDURA DE 3" DE ANCHO CON ACABADO ENTINTADO Y BARNIZ DE POLIURETANO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML. | 72 |  |  | 0
III.1.3 | ACABADOS:
III.1.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10CM IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y BOQUILLA IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA | ML. | 173 |  |  | 0
III.1.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA,CALIDAD DE 7 AÑOS, MARCA COMEX, LINEA PRO 1000 PLUS, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 623.5 |  |  | 0
III.1.3.3 | REEMPLAZO DE PIEZAS DE PLAFOND DE 60 X 60 CMS. TIPO AMSTRONG, CON LINEA DE SOMBRA, SIMILAR A EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SEÑALADAS POR LA SUPERVISIÓN, INSTALACIÓN DE PIEZA NUEVA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA. | 240 |  |  | 0
III.1.4 | CANCELERIA Y CARPINTERIA:
III.1.4.1 | DESMANTELAMIENTO DE VISTA DE MADERA EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML. | 29.97 |  |  | 0
III.1.4.2 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA CON RECUPERACIÓN, MEDIDAS DE 0.50 HASTA 1.20 MTS DE ANCHO Y DE ALTURA VARIABLE. ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 8 |  |  | 0
III.1.4.3 | RETIRO DE PUERTA DE MADERA CON RECUPERACIÓN EN REPISAS DE TABLAROCA, DIMENSIÓN DE 0.40 - 0.50 X 0.40 M. DE ALTURA, FIJO DE 25 A 35 CMS X 40 CMS. DE ALTURA, ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 17 |  |  | 0
III.1.4.4 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO VARIAS MEDIDAS, INCLUYE: ACARREOS Y LIMPIEZA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ASI COMO EL DEPOSITO DE LA MISMA EN SITIO DE OBRA, DONDE LO INDIQUE LA SUERVISION, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 15.1 |  |  | 0
III.1.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA PREFABRICADA Y CON MARCO DE MADERA DE 0.90 X 2.10 MTS CON VISTAS POR AMBAS CARAS INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
III.1.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN REPISAS DE TABLAROCA, DIMENSIÓN DE 0.40 - 0.50 X 0.40 M. DE ALTURA, FIJO DE 25 A 35 CMS X 40 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA PARA MADERA, MARCO DE MADERA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, JALADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 8 |  |  | 0
III.1.4.7 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VISTAS DE MADERA DE 9,0 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SIMILAR A EXISTENTES COLOCADAS EN CANTO DE MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML. | 25 |  |  | 0
III.1.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 3000 Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DIMENSIÓN VARIABLE EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: COLOCACIÓN DE FAJILLA EN MARCO DE VENTANA PARA REFUERZO DEL MISMO, CALAFATEO CON SILICON BLANCO, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 31.3 |  |  | 0
III.1.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CRISTAL CLARO DE 6 MM EN ACABADO MATE DE 0.90*2.10 MTS CON BISAGRAS, TOPES Y JALADERA EN ACABADO INOXIDABLE MATE INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
III.1.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO CRISTAL CLARO DE 6 MM EN ACABADO MATE DE 1,44*2.10 MTS CON BISAGRAS, TOPES Y JALADERA EN ACABADO INOXIDABLE MATE INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
III.1.5 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS:
III.1.5.1 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO, DEJANDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS DEMAS AREAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES. | SAL. | 95 |  |  | 0
III.1.5.2 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS VOZ Y DATOS EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA. | SAL. | 65 |  |  | 0
III.1.5.3 | SALIDA ELECTRICA TIPO APAGADOR 110 VOLTS, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, APAGADOR 15 AMP., TAPA LEVITON O SIMILAR COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 13 |  |  | 0
III.1.5.4 | SALIDA PARA CONTACTO DOBLE 110V, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, CONTACTO DOBLE 15AMP., TAPA LEVITON COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 75 |  |  | 0
III.1.5.5 | CANALIZACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CAJA, CURVAS, CONECTORES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 70 |  |  | 0
III.1.5.6 | REUBICACIÓN DE LAMPARA DE 60 X 1.20, CON RECUPERACIÓN, PARA SU REHABILITACIÓN Y POSTERIOR INSTALACIÓN A NUEVA UBICACIÓN; INCLUYE: RESGUARDO, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL MENOR PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO. | PZA. | 22 |  |  | 0
III.1.5.7 | RETIRO DE LAMPARA DE TUBO FLUORESCENTE DE 1X32W BLANCO CALIDO, COLOCADA DEBAJO DE LAS REPISAS DE TABLAROCA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 20 |  |  | 0
III.1.5.8 | REUBICACIÓN DE CONTROL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MANERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
III.1.6 | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA:
III.1.6.1 | REUBICACIÓN DE BOMBA DE DESAGÜE DE AGUA DE AIRE ACONDICIONADO EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: RESGUADO DE BOMBA, RETIRO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MADERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
III.1.6.2 | CANCELACIÓN DEFINITIVA DE SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR Y TAPONEAR TUBERIA DE P.V.C., LIMPIEZA Y SELLADO DE REGISTRO SANITARIO, ACOPIO Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE P.V.C., DESMONTAJE, ACOPIO Y RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO (LAVABO, W.C., PAPELERA, JABONERA, LLAVES, MANGUERAS Y ACCESORIOS), MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | LOTE | 1 |  |  | 0
III.1.7 | MESAS DE TRABAJO:
III.1.7.1 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.10X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 8 |  |  | 0
III.1.7.2 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.30X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 4 |  |  | 0
III.1.7.3 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.00X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.4 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.50X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.5 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.80X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.6 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.00X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.7 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.20X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.8 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.35X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.9 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.10 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.20X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.11 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.40X0.45X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.12 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.40X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.13 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.00X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.14 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.00X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.1.7.15 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MODULO DE TRABAJO, CONSTA DE MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.60X0.78 MTS. Y MESA LATERAL DE 0.90X0.50X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 3 |  |  | 0
III.1.7.16 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE BARRA EN VENTANILLA DE 0.30 MTS. DE ANCHO, FABRICADA CON REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN PARTE FRONTAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML. | 7 |  |  | 0
III.1.7.17 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAJONERAS DE 0.40X0.49X0.68 MTS. FABRICADA DE MELAMINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.1.7.18 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAJONERAS DE 0.40X0.59X0.68 MTS. FABRICADA DE MELAMINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 20 |  |  | 0
III.1.8 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA:
III.1.8.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL LUGAR ASIGNADO POR LA AUTORIDAD, LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
III.2 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL:
III.2.1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
III.2.1.1 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS DE UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO CASCAJE O CUAL ELEMENTO QUE SURJA POR ESTE TRABAJO HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 83.86 |  |  | 0
III.2.1.2 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BARRA TIPO ESCRITORIO DE 60 CM EN SU PLATAFORMA Y 70 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 20.48 |  |  | 0
III.2.1.3 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE REPISA DE 30 CM. DE ANCHO CON VISTA DE MADERA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 55.8 |  |  | 0
III.2.1.4 | REUBICACIÓN DE BOMBA DE DESAGÜE DE AGUA DE AIRE ACONDICIONADO EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: RESGUADO DE BOMBA, RETIRO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MADERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.2.2 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA:
III.2.2.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE; TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CUMPLIR EN LAS DIMENSIONES, ALTURAS, ESPESOR, TIPOS, CALIBRES, SELLADORES, CORTES, PERFORACIONES,TORNILLOS, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, ACARREOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2. | 110 |  |  | 0
III.2.2.2 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REPISA DE 30 CMS. DE ANCHO Y 9 DE ESPESOR ACABADO APARENTE, LONGITUD VARIABLE, A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", CON SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA Y UNA MOLDURA DE 3" DE ANCHO CON ACABADO ENTINTADO Y BARNIZ DE POLIURETANO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML. | 42 |  |  | 0
III.2.3 | ACABADOS:
III.2.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10CM IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y BOQUILLA IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA | ML. | 57 |  |  | 0
III.2.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA,CALIDAD DE 7 AÑOS, MARCA COMEX, LINEA PRO 1000 PLUS, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 306 |  |  | 0
III.2.3.3 | REEMPLAZO DE PIEZAS DE PLAFOND DE 60 X 60 CMS. TIPO AMSTRONG, CON LINEA DE SOMBRA, SIMILAR A EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SEÑALADAS POR LA SUPERVISIÓN, INSTALACIÓN DE PIEZA NUEVA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA. | 160 |  |  | 0
III.2.4 | CANCELERIA Y CARPINTERIA:
III.2.4.1 | DESMANTELAMIENTO DE VISTA DE MADERA EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL. | ML. | 8 |  |  | 0
III.2.4.2 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA CON RECUPERACIÓN, MEDIDAS DE 0.50 HASTA 1.20 MTS DE ANCHO Y DE ALTURA VARIABLE. ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 4 |  |  | 0
III.2.4.3 | RETIRO DE PUERTA DE MADERA CON RECUPERACIÓN EN REPISAS DE TABLAROCA, DIMENSIÓN DE 0.40 - 0.50 X 0.40 M. DE ALTURA, FIJO DE 25 A 35 CMS X 40 CMS. DE ALTURA, ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 36 |  |  | 0
III.2.4.4 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREOS Y LIMPIEZA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ASI COMO EL DEPOSITO DE LA MISMA EN SITIO DE OBRA, DONDE LO INDIQUE LA SUERVISION, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 9.78 |  |  | 0
III.2.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA PREFABRICADA Y CON MARCO DE MADERA DE 0.90*2.10 MTS CON VISTAS POR AMBAS CARAS INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
III.2.4.6 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VISTAS DE MADERA DE 9,0 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SIMILAR A EXISTENTES COLOCADAS EN CANTO DE MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML. | 12 |  |  | 0
III.2.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 3000 Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DIMENSIÓN VARIABLE EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: COLOCACIÓN DE FAJILLA EN MARCO DE VENTANA PARA REFUERZO DEL MISMO, CALAFATEO CON SILICON BLANCO, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 57.5 |  |  | 0
III.2.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CRISTAL CLARO DE 6 MM EN ACABADO MATE DE 0.90 X 2.10 MTS CON BISAGRAS, TOPES Y JALADERA EN ACABADO INOXIDABLE MATE INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
III.2.5 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS:
III.2.5.1 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO, DEJANDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS DEMAS AREAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES. | SAL. | 25 |  |  | 0
III.2.5.2 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS VOZ Y DATOS EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA. | SAL. | 15 |  |  | 0
III.2.5.3 | SALIDA ELECTRICA TIPO APAGADOR 110 VOLTS, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, APAGADOR 15 AMP., TAPA LEVITON O SIMILAR COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 11 |  |  | 0
III.2.5.4 | SALIDA PARA CONTACTO DOBLE 110V, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, CONTACTO DOBLE 15AMP., TAPA LEVITON COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 50 |  |  | 0
III.2.5.5 | CANALIZACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CAJA, CURVAS, CONECTORES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 45 |  |  | 0
III.2.5.6 | REUBICACIÓN DE LAMPARA DE 60 X 1.20, CON RECUPERACIÓN, PARA SU REHABILITACIÓN Y POSTERIOR INSTALACIÓN A NUEVA UBICACIÓN; INCLUYE: RESGUARDO, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL MENOR PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO. | PZA. | 17 |  |  | 0
III.2.5.7 | REUBICACIÓN DE CONTROL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MANERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
III.2.5.8 | REUBICACIÓN DE RELOJ CHECADOR EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MANERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
III.2.6 | MESAS DE TRABAJO:
III.2.6.1 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.20X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 4 |  |  | 0
III.2.6.2 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.35X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 8 |  |  | 0
III.2.6.3 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.00X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 4 |  |  | 0
III.2.6.4 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.80X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 3 |  |  | 0
III.2.6.5 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.40X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 5 |  |  | 0
III.2.6.6 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.20X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.2.6.7 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.90X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.2.6.8 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.50X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.2.6.9 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAJONERAS DE 0.40X0.59X0.68 MTS. FABRICADA DE MELAMINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 10 |  |  | 0
III.2.6.10 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MODULO DE TRABAJO, CONSTA DE MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.60X0.78 MTS. Y MESA LATERAL DE 0.90X0.50X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 4 |  |  | 0
III.2.7 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA:
III.2.7.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE LA JORNADA DIARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL LUGAR ASIGNADO POR LA AUTORIDAD, LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
III.3 | ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEMAFOROS (SITE)
III.3.1 | MUROS DE TABLAROCA:
III.3.1.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE; TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CUMPLIR EN LAS DIMENSIONES, ALTURAS, ESPESOR, TIPOS, CALIBRES, SELLADORES, CORTES, PERFORACIONES, TORNILLOS, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, ACARREOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2. | 8.8 |  |  | 0
III.3.1.2 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA TAPAR VENTANA DE ALUMINIO, ACABADO APARENTE; TABLAROCA NORMAL DE 1/2", REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CUMPLIR EN LAS DIMENSIONES, ALTURAS, ESPESOR, TIPOS, CALIBRES, SELLADORES, CORTES, PERFORACIONES, TORNILLOS, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, ACARREOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2. | 3.84 |  |  | 0
III.3.2 | ACABADOS:
III.3.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10CM IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y BOQUILLA IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA | ML. | 3.6 |  |  | 0
III.3.2.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA,CALIDAD DE 5 AÑOS, MARCA COMEX, LINEA PRO 1000 PLUS, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 42 |  |  | 0
III.3.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO EN CRISTAL DE VENTANA DE 2,20 X 1,20 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 2.64 |  |  | 0
III.3.3 | CANCELERIA Y CARPINTERIA:
III.3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON MARCO DE MADERA DE 0.90*2.10 MTS CON VISTAS POR AMBAS CARAS INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
II4 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS:
III.3.4.1 | SALIDA ELECTRICA TIPO APAGADOR 110 VOLTS, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, APAGADOR 15 AMP., TAPA LEVITON O SIMILAR COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 2 |  |  | 0
III.3.4.2 | SALIDA PARA CONTACTO DOBLE 110V, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, CONTACTO DOBLE 15AMP., TAPA LEVITON COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 3 |  |  | 0
III.3.4.3 | REHABILITACION DE SALIDA DE CENTRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 2 |  |  | 0
III.3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE DE ALTA EFICIENCIA CON REFRIGERANTE R410, 16 SEERS DE EFICIENCIA, CAPACIDAD DE 1 TONELADAS (18,000 BTU/HS), INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE DE DIFUSOR, CONDENSADOR, ARMAFLEX, VACÍO, CHEQUEO DE REFRIGERANTE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.3.4.5 | SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS DE SOBRE PONER, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.3.4.6 | CANALIZACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CAJA, CURVAS, CONECTORES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 3 |  |  | 0
III.3.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA CON TUBERIA PVC DE 3/4" Y CABLE CAL. 8 PARA FASE Y NEUTRO CAL. 10, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML. | 18 |  |  | 0
III.3.4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DOBLE DE 20 A. SQUARED, INCLUYE: INSTALACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA. | 2 |  |  | 0
III.3.4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SENCILLO DE 20 A. SQUARED, INCLUYE: INSTALACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA. | 4 |  |  | 0
III.3.4.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DOBLE DE 60 A. SQUARED, INCLUYE: INSTALACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4 | AREAS DIVERSAS
III.4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
III.4.1.1 | RETIRO DE AZULEJO DECORATIVO EN MURO DE TABLAROCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACOPIO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO CASCAJE O CUAL ELEMENTO QUE SURGA POR ESE TRABAJO HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 8.5 |  |  | 0
III.4.1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS DE UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO CASCAJE O CUAL ELEMENTO QUE SURJA POR ESTE TRABAJO HASTA EL TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 34 |  |  | 0
III.4.1.3 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BARRA TIPO ESCRITORIO DE 60 CM EN SU PLATAFORMA Y 70 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 17 |  |  | 0
III.4.1.4 | DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE REPISA DE 30 CM. DE ANCHO CON VISTA DE MADERA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 22 |  |  | 0
III.4.2 | MUROS Y MUEBLES DE TABLAROCA:
III.4.2.1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE; TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CUMPLIR EN LAS DIMENSIONES, ALTURAS, ESPESOR, TIPOS, CALIBRES, SELLADORES, CORTES, PERFORACIONES,TORNILLOS, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, ACARREOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2. | 48 |  |  | 0
III.4.2.2 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARRA TIPO ESCRITORIO A BASE DE TABLAROCA DE 7 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, 0.80 DE ANCHO, 0.75 DE ALTURA, TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA, CON REMATE FRONTAL CON MADERA DE PINO ENTINTADA Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, INCLUYE: RECORTES, ADHESIVOS, COLOCACION, PIJADO, SELLADO, TINTE Y BARNIZ COLOR DE ACUERDO AL PROYECTO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BASE DE MURO DE TABLAROCA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 4.5 |  |  | 0
III.4.2.3 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARRA TIPO ESCRITORIO A BASE DE TABLAROCA DE 7 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, 0.60 DE ANCHO, 0.75 DE ALTURA, TABLAROCA NORMAL DE 1/2", POSTE METALICO GALVANIZADO CAL.24, CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL.24, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, SELLADOR, SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA, CON REMATE FRONTAL CON MADERA DE PINO ENTINTADA Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, INCLUYE: RECORTES, ADHESIVOS, COLOCACION, PIJADO, SELLADO, TINTE Y BARNIZ COLOR DE ACUERDO AL PROYECTO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BASE DE MURO DE TABLAROCA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | ML. | 4.8 |  |  | 0
III.4.2.4 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REPISA DE 30 CMS. DE ANCHO Y 9 DE ESPESOR ACABADO APARENTE, LONGITUD VARIABLE, A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", CON SUPERFICIE CUBIERTA A BASE DE FORMAICA Y UNA MOLDURA DE 3" DE ANCHO CON ACABADO ENTINTADO Y BARNIZ DE POLIURETANO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML. | 7 |  |  | 0
III.4.3 | ACABADOS:
III.4.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10CM IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y BOQUILLA IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA | ML. | 22 |  |  | 0
III.4.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA,CALIDAD DE 7 AÑOS, MARCA COMEX, LINEA PRO 1000 PLUS, SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE AREA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | M2. | 163 |  |  | 0
III.4.3.3 | REEMPLAZO DE PIEZAS DE PLAFOND DE 60 X 60 CMS. TIPO AMSTRONG, CON LINEA DE SOMBRA, SIMILAR A EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SEÑALADAS POR LA SUPERVISIÓN, INSTALACIÓN DE PIEZA NUEVA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA. | 21 |  |  | 0
III.4.4 | CANCELERIA Y CARPINTERIA:
III.4.4.1 | DESMANTELAMIENTO DE VISTA DE MADERA EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA BASURERO MUNICIPAL. | ML. | 11 |  |  | 0
III.4.4.2 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA CON RECUPERACIÓN, MEDIDAS DE 0.50 HASTA 1.20 MTS DE ANCHO Y DE ALTURA VARIABLE. ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 4 |  |  | 0
III.4.4.3 | RETIRO DE PUERTA DE MADERA CON RECUPERACIÓN EN REPISAS DE TABLAROCA, DIMENSIÓN DE 0.40 - 0.50 X 0.40 M. DE ALTURA, FIJO DE 25 A 35 CMS X 40 CMS. DE ALTURA, ESTAS DEBERAN ENTREGARSE A LA DEPENDENCIA, PARA SU RESGUARDO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, CUBRIRLOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA JORNADA. | PZA | 7 |  |  | 0
III.4.4.4 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO VARIAS MEDIDAS, INCLUYE: ACARREOS Y LIMPIEZA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ASI COMO EL DEPOSITO DE LA MISMA EN SITIO DE OBRA, DONDE LO INDIQUE LA SUERVISION, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 9.15 |  |  | 0
III.4.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA PREFABRICADA Y CON MARCO DE MADERA DE 0.90*2.10 MTS CON VISTAS POR AMBAS CARAS INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
III.4.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN REPISAS DE TABLAROCA, DIMENSIÓN DE 0.40 - 0.50 X 0.40 M. DE ALTURA, FIJO DE 25 A 35 CMS X 40 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA PARA MADERA, MARCO DE MADERA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, JALADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 4 |  |  | 0
III.4.4.7 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VISTAS DE MADERA DE 9,0 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SIMILAR A EXISTENTES COLOCADAS EN CANTO DE MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML. | 17 |  |  | 0
III.4.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 3000 Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DIMENSIÓN VARIABLE EN MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: COLOCACIÓN DE FAJILLA EN MARCO DE VENTANA PARA REFUERZO DEL MISMO, CALAFATEO CON SILICON BLANCO, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CUBIERTA DE MUEBLES Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. | M2. | 4.2 |  |  | 0
III.4.5 | INSTALACIÓN ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS:
III.4.5.1 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO, DEJANDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS DEMAS AREAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES. | SAL. | 11 |  |  | 0
III.4.5.2 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS VOZ Y DATOS EN MUROS DE TABLAROCA, FALSOS PLAFONES Y PISO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES CUBRIRLOS CON PLASTICO Y LIMPIEZA. | SAL. | 12 |  |  | 0
III.4.5.3 | SALIDA ELECTRICA TIPO APAGADOR 110 VOLTS, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, APAGADOR 15 AMP., TAPA LEVITON O SIMILAR COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 5 |  |  | 0
III.4.5.4 | SALIDA PARA CONTACTO DOBLE 110V, INSTALADA CON FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CURVAS, CONECTORES, CABLEADO CON 2 DEL No. 12 + 1 DEL No. 14, CONTACTO DOBLE 15AMP., TAPA LEVITON COLOR MARFIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 13 |  |  | 0
III.4.5.5 | CANALIZACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FAJILLA DE MADERA PARA FIJACIÓN DE CAJA, CANALIZACIÓN CON TUBO DE 3/4" PVC GRIS CARLON, CAJA, CURVAS, CONECTORES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 12 |  |  | 0
III.4.5.6 | REUBICACIÓN DE LAMPARA DE 60 X 1.20, CON RECUPERACIÓN, PARA SU REHABILITACIÓN Y POSTERIOR INSTALACIÓN A NUEVA UBICACIÓN; INCLUYE: RESGUARDO, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL MENOR PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO. | PZA. | 5 |  |  | 0
III.4.5.7 | RETIRO DE LAMPARA DE TUBO FLUORESCENTE DE 1X32W BLANCO CALIDO, COLOCADA DEBAJO DE LAS REPISAS DE TABLAROCA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 8 |  |  | 0
III.4.5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE 60 X 1.20; INCLUYE: LAMPARA, MANO DE OBRA, CARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL MENOR PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.4.5.9 | REUBICACIÓN DE CONTROL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: ACOPIO Y RESGUARDO, MATERIAL NECESARIO PARA SU NUEVA UBICACIÓN DE MANERA TEMPORAL, HASTA LLEGAR A SU LUGAR DEFINITIVO, CONSIDERAR MOVIMIENTO DE MUEBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
III.4.6 | MESAS DE TRABAJO:
III.4.6.1 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.2 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.20X0.60X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.3 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.40X0.45X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.4 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.40X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.5 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 2.00X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.6 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO DE 1.00X0.60X0.95 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.7 | SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MODULO DE TRABAJO, CONSTA DE MESA DE TRABAJO DE 1.60X0.60X0.78 MTS. Y MESA LATERAL DE 0.90X0.50X0.78 MTS. FABRICADA EN ESTRUCTURA METALICA DE R-200 CAL. 18 Y C-125 CAL. 18, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM Y VISTA DE 16 MM EN DIFERENTES LADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 1 |  |  | 0
III.4.6.8 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAJONERAS DE 0.40X0.49X0.68 MTS. FABRICADA DE MELAMINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
III.4.6.9 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAJONERAS DE 0.40X0.59X0.68 MTS. FABRICADA DE MELAMINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
____________________________________________________
ING. HECTOR GERMAN JUAREZ OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS