## CATALOGO
H. XVIIl AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
JUNIO 2025
FAUR202520.-REHABILITACIÓN DE PARQUE “IMPULSO VILLAS DE GUADALUPE” EN LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | FABRICACION E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., DE LONA IMPRESA EN VINIL CON LETRERO INFORMATIVO DE OBRA Y LOGO DE LA INSTITUCION, CON OJILLOS A CADA 30CM, HILO NYLON PARA SUJETAR LA LONA EN EL BASTIDOR; BASTIDOR FABRICADO CON PERFIL C-200, CAL. 14 CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE, POSTES ANCLADOS EN DADOS DE 30X30X80 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CONTRA EXCAVACION; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
1.2 | DEMOLICION Y RETIRO DE BANCA EXISTENTE; INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
1.3 | RETIRO DE JUEGO INFANTIL, INCLUYE: DEMOLICION DE BASES, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
1.4 | RETIRO DE APARATO DE EJERCICIOS, INCLUYE: DEMOLICION DE BASES, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
1.5 | DEMOLICION DE BANQUETA O PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 509.53 |  |  | 0
1.10 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE: RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA), CARGA Y ACARREOS FUERA DE OBRA HASTA EL SITIO AUTORIZADO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 241.21 |  |  | 0
1.6 | RETIRO DE CERCO DE REJACERO DE DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 120 |  |  | 0
1.7 | DEMOLICION DE KIOSKO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO AUTORIZADO, ACARREOS, CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
1.8 | RETIRO DE POSTE CON LUMINARIA EXISTENTE; INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
1.9 | RETIRO DE REGISTRO DE POSTE DE LUMINARIA EXISTENTE; INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
II | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
ll.1 | TERRACERIAS
ll.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA CAMPOS DEPORTIVOS, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS; INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ENTREGA DE ARCHIVO DIGITAL DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1015 |  |  | 0
ll.1.2 | CORTE DEL TERRENO NATURAL; INCLUYE: REMANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A 1RA ESTACION A NO MAS DE 100 M, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 152.25 |  |  | 0
ll.1.3 | CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES DE DESPERDICIO NO UTILIZABLE PARA EL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO | M3 | 197.925 |  |  | 0
ll.1.4 | CONSTRUCCION Y FORMACION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTE Y MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO EN 50%. INCLUYE: AFINE DE TERRACERIA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, ESCARIFICADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACAMELLONADO EN ALAS, AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 152.25 |  |  | 0
II.3 | MUROS DE CONCRETO APARENTE
II.3 | CIMENTACION
II.3.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EMPLEANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, ASI COMO BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA EN TODAS LAS ARISTAS DEL AREA A AFECTAR, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL RESULTANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA PUNTO DE ACOPIO INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 100 |  |  | 0
II.3.2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO Y AFINE A MANO, EN TERRENO TIPO B; INCLUYE: AFINE DE TALUDES, SOBREEXCAVACION POR ANGULO DE REPOSO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN DE FONDO DE CEPAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 65 |  |  | 0
II.3.3 | PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR, HECHA EN OBRA DE CONCRETO F"c= 100 KG/CM2 , APALILLADA Y NIVELADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 100 |  |  | 0
II.3.4 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA Z-1, DE 0.60X0.15 M. DE CONCRETO F15=250KG/CM2, REFORZADACON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 142 |  |  | 0
II.3.5 | CONSTRUCCION DE CONTRATRABE CT-1 DE 60X25 CM. DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 REFORZADACON 6 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM ; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 142 |  |  | 0
II.3.5 | CONSTRUCCION DE TRABE TL-1 DE 45X25 CM. DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 REFORZADACON 6 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM ; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 8 |  |  | 0
II.3.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION CON IMPERFEST "E" O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONFINAMIENTO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 221 |  |  | 0
II.3.7 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL PRECIO; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 31 |  |  | 0
II.4 | ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA
II.4.1 | CONSTRUCCION DE MURO DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISION COLORADO AL 4%, ACABADO APARENTE, REFORZADO CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | M2 | 170 |  |  | 0
II.4.2 | CONSTRUCCION DE TRABE T-1 DE 0.15 X 0.20 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISION COLORADO AL 4%, ACABADO APARENTE, REFORZADO CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 202 |  |  | 0
II.4.3 | CONSTRUCCION DE CASTILLO K-1 DE 0.15 X 0.15 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISION COLORADO AL 4%, ACABADO APARENTE, REFORZADO CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 56 |  |  | 0
II.2 | PASTO SINTETICO
ll.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 15 CMSDE ESPESOR TMA 1 1/2 COMPACTADA AL 100% PROCTORMODIFICADO, SEGUN NORMA AASTM D 1557-91, INCLUYE ELSUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACAMELLONAMIENTO,INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO,MEZCLADO,HOMOGENIZADO, AFINE, HERRAMEINTA, EQUIPO Y MANO DEOBRA. | M2 | 1015 |  |  | 0
ll.2.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE HERVICIDA PARA AREA DE CANCHA, PARA ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1015 |  |  | 0
ll.2.3 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2; INCLUYE: SUMINISTRO, CALENTAMIENTO, RIEGO Y APLICACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1015 |  |  | 0
ll.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE CANCHA, MARCA BESTURF, MODELO SUPERFAST, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MONO FILAMENTO, DE LATEX IMPORTADO DE 50 MM DE ALTURA, VERDE FIELD/VERDE OLIVO, CON UN PESO DE LA FIBRA DE 1,200 GRS/M2. INCLUYE: AGREGADO DE ARENA Y CAUCHO, DELINEADO CON PASTO SINTETICO COLOR BLANCO, LIMPIEZA DE DESECHOS Y RETIRO DE LOS MISMOS. MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONSIDERAR DIMENSIONES DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO). | M2 | 1015 |  |  | 0
II.5 | CERCO
II.5.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE 1.00 MTS. DE ALTURA, A BASE DE REJA TIPO CERCA REY, REYLAZ O SIMILAR, PREFABRICADA DE LINEA, COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION, CAL. 6, POSTES ARRANQUE DE 2"X2" CAL. 16 CON TAPA, CON PINTURA ELECTROSTATICA , ABRAZADERAS DEL MISMO SISTEMA DE INSTALACION, POSTES CON PLACA BASE INCLUIDA, PARA ANCLARSE SOBRE MURO DE CONCRETO CON TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" X 3"; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 46 |  |  | 0
II.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2.00 X 2.50 MTS. DE DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE DE REJA TIPO CERCA REY, REYLAZ, COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION, CAL. 6, POSTES ARRANQUE DE 2"X2" CAL. 16 CON TAPA, CON PINTURA ELECTROSTATICA , ABRAZADERAS DEL MISMO SISTEMA DE INSTALACION, BISAGRAS Y PASADOR CON PORTACANDADO, POSTES AHOGADOS EN DADOS DE CONCRETO 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD X 0.35 MTS. DE DIAMETRO F´C=200KG/CM2 CONTRA EXCAVACION; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
III | GUARNICIONES, PISOS, ANDADORES Y BANQUETAS
III.1 | TRAZO Y NIVELACION EN AREAS DE PARQUE, INDICANDO EL PERÍMETRO Y ÁREA GENERAL DE TRABAJO, NIVELES Y REFERENCIAS GENERALES: MARCAS DE CAL EN SITIO, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LÍNEA DE PROYECTO. | M2 | 380 |  |  | 0
III.2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO Y AFINE A MANO, EN TERRENO TIPO B; INCLUYE: AFINE DE TALUDES, SOBREEXCAVACION POR ANGULO DE REPOSO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN DE FONDO DE CEPAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 40 |  |  | 0
III.3 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO, LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3", EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CONSIDERAR EL ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL PRECIO; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 21 |  |  | 0
III.4 | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15x30 CMS. DE SECCION RECTANGULAR, DE CONCRETO f'c=200 kg/cm², BOLEADO EN PARTE SUPERIOR PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACION, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CURADO, CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 271 |  |  | 0
III.5 | CONSTRUCCION DE PISO O BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 90 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 368 |  |  | 0
IV | BANCAS Y GRADAS
IV.1 | BANCAS
IV.1.1 | CONSTRUCCION DE BANCA (MB-01) DE 50 CM DE ALTO POR 50 CM DE ANCHO COLADAS MONOLITICAMENTE, A BASE DE MUROS DE 12 CMS DE ESPESOR Y LOSA SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISION COLORADO AL 4%, ARMADAS EN SU PARTE INFERIOR CON BASTONES DE VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS Y EN TODO SU PERIMETRO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO APARENTE CON CHAFLAN DE 45º EN SUS CANTOS, RELLLENO CON CASETON (POLIESTIRENO EXPANDIDO). INCLUYE: ZOCLO EN TODA LA PARTE INFERIOR, DE AMBOS LADOS, NIVELACION, AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (PARA EL CORRECTO ANALISIS DE PRECIO, DEBERA CONSIDERAR LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANO). | ML | 24 |  |  | 0
IV.2 | GRADAS
4.3.1 | TRAZO Y NIVELACION, INDICANDO EL PERÍMETRO Y ÁREA GENERAL DE TRABAJO, NIVELES Y REFERENCIAS GENERALES: MARCAS DE CAL EN SITIO, TRAZO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LÍNEA DE PROYECTO. | M2 | 29 |  |  | 0
4.3.2 | PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR, HECHA EN OBRA DE CONCRETO F"c= 100 KG/CM2 , APALILLADA Y NIVELADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 19 |  |  | 0
4.3.3 | CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS DE BANCAS Y ELEMENTOS DE CONCRETO DEL PARQUE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 67.32 |  |  | 0
4.3.4 | CIMBRA ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 17.7 |  |  | 0
4.3.5 | ACERO DE REFUERZO 3/8" (#3) FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, MATERIALES, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 533 |  |  | 0
4.3.6 | CONSTRUCCION DE PISO, BANQUETA O ANDADOR DE 8 CM DE ESPESOR, CON PIGMENTO INTEGRAL MARCA CEMIX O SIMILAR COLOR AL 4% PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION, ACABADO LAVADO S.M.A., CON CONCRETO SERA F´C= 200 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, AFINE, COMPACTACION AL 90 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 5.9 |  |  | 0
4.3.7 | CONSTRUCCION DE PISO O BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 90 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 5.9 |  |  | 0
4.3.8 | CONSTRUCCION DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 90 %, CIMBRA EN FRONTERAS, SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. | M2 | 14 |  |  | 0
V | JUEGOS INFANTILES
V.1 | REUBICACION Y RESTAURACION DE SUBE Y BAJA EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO O DESBASTE DE PINTURA EXISTENTE Y REBABEO, ACABADO CON 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO O SIMILAR Y APLICACION FINAL DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA Y COMPRESOR. CON 2 DADOS DE CIMENTACION DE 40X40X40CM, INCORPORACION DE ELEMENTOS FALTANTES SI SON NECESARIOS, LUBRICACION, FIJACIONES, EXCAVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A ZONA DESTINADA POR SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
V.2 | REUBICACION Y RESTAURACION DE COLUMPIO DOBLE EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO O DESBASTE DE PINTURA EXISTENTE Y REBABEO, ACABADO CON 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO O SIMILAR Y APLICACION FINAL DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA Y COMPRESOR. CON 4 DADOS DE CIMENTACION DE 40X40X60CM, INCORPORACION DE ELEMENTOS FALTANTES SI SON NECESARIOS, FIJACIONES, EXCAVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A ZONA DESTINADA POR SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
V.3 | REUBICACION Y RESTAURACION DE PASA MANOS EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO O DESBASTE DE PINTURA EXISTENTE Y REBABEO, ACABADO CON 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO O SIMILAR Y APLICACION FINAL DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA Y COMPRESOR. CON 2 DADOS DE CIMENTACION DE 40X40X40CM, INCORPORACION DE ELEMENTOS FALTANTES SI SON NECESARIOS, LUBRICACION, FIJACIONES, EXCAVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A ZONA DESTINADA POR SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
V.4 | REUBICACION Y RESTAURACION DE RUEDA GIRATORIA EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO O DESBASTE DE PINTURA EXISTENTE Y REBABEO, ACABADO CON 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO O SIMILAR Y APLICACION FINAL DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA Y COMPRESOR. CON 4 DADOS DE CIMENTACION DE 40X40X60CM, INCORPORACION DE ELEMENTOS FALTANTES SI SON NECESARIOS, FIJACIONES, EXCAVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A ZONA DESTINADA POR SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
V.5 | CONSTRUCCION DE RESBALADILLA TRIPLE DE 4.20 X 1.90 X 1.68 MTS DE ALTO, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISION COLORADO AL 4%, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 2 VARILLAS DEL NO. 3 EN LOS PASAMANOS, CON ZAPATA DE CIMENTACION EN LA PARTE DE ECALERA DE 0.40 X1.80 X 0.15 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3@20 CM Y CONTRATRABE DE 0.30 X 1.70 X 0.15 MTS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4Y ESTRIBOS DEL #3@20, Y EN LA PARTE BAJA DE LA RAMPA ZAPATA DE 0.15 X 0.30 X 1.70 ABASE DE CONCRETO GRIS F'C= 200 KG/CM2 CON 6 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3@20 Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMBRA, DESCIMBRADO, ARMADO DE ACERO, DESPERDICIOS, AMARRES, GANCHOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  |  | 0
VI | JARDINERIA
VI.1 | REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACIÓN DE TERRENO, TIERRA JARDINADA,LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LA OBRA, RIEGO PREVIO, DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 23 |  |  | 0
11 | ALUMBRADO
11.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS CANCHA
11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 206 WATTS LED, MODELO RE10, MARCA FORLIGHTING., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.. INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
11.1.2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP (2-2 + 1-2), CALIBRE # 2 INCLUYE: CINTA AISLANTE VULCANIZADA, PONCHADO DE TERMINAL BIMETALICA PARA COBRE Y ALUMINIO, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 64 |  |  | 0
11.1.3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/4 ", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO, RELLENO, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 64 |  |  | 0
VII.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO HEXAGONAL DE 9.00 MTS. DE ALTO, CON 1 HASTA 4 PERCHAS (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: COLOCACION DE POSTE , APLICACION PRIMER Y DOBLE CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL (COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION), GRUA PARA MANOBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | PZA | 4 |  |  | 0
VII.3.3 | BASE PIRAMIDAL 30X70X90CM PREFABRICADA PARA POSTE METALICO DE 9 MTS DE ALTURA MAXIMO, HECHA DE CONCRETO CON ANCLAS PARA TORNILLOS DE 3/4", SEPARACION DE 19 CENTRIMETROS, Y TUBO CONDUIT PARA PASAR CABLEADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, GRUA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 4 |  |  | 0
VII.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO 40X40X60 CM, PREFABRICADO DE CONCRETO, CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO Y MARCO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, FONDO DE GRAVA DE 5 CM DE ESPESOR, RESANE CON MOERTERO DE PASOS PARA TUBERIA, APLICACION DE POLIURETANO A TUBERIAS QUE LLEGAN AL REGISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  |  | 0
11.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACION DE ALUMBRADO MONOFASICO, INCLUYE : BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA, BOBINA DE PROTECCIÓN (CONTACTOR) CON CAPACIDAD DE 40 AMP SEGÚN PROYECTO, INTERRUPTOR TERMOMAGENICO DE 40 A, CONEXIONES,MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DOBLE DE 30 A SQUARED. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE PARA COMBINACION DE ALUMBRADO, A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 3/4 ", DOS CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 10 AWG PARA FASES,1 CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 14 AWG PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: CONEXION DE CABLEADO EN OPRESORES DE BRAKE PRINCIPAL DE COMANDANCIA, CANALIZACION HACIA PARTE TRASERA DEL MURETE DE MEDICION, , TENDIDO, RELLENO, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE NAVAJAS 2 POLOS 30 AMPERES SIN PORTAFUSIBLES UNO EXTERIOR, INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, MATERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
11.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHICOTE DE LIQUID TIGHT DE 1/2" CON 3 CABLES CAL 12 AWG (NEGRO PARA FASES, VERDE PARA TIERRA), INCLUYE: CONECTORES LIQUID TIGHT, CONDULET TIPO C, CONECTOR TIPO GLANDULA DE 1/2", ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2", PIJAS AUTO ROSCABLES, CAPUCHONES, CINTA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
11.1.10 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE DE HERRERIA DE 3M DE LONGITUD PARA MONTAJE DE REFLECTORES EN POSTES METALICO INCL: , COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 1/4", TIRANTES TIPO SOLERA PARA REFORZAMIENTO DE 3/16" X 1", SOLDADURA, PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4 |  |  | 0
11.2 | ALBAÑILERIA
11.2.1 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X60 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4"X3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
11.2.2 | REGISTRO ELECTRICO 40X40X40 CMS PREFABRICADO CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4"X3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  |  | 0
11.5 | CIRCUITO DE ALUMBRADO PEATONAL
11.5.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED , DE 70 W, 110- 240 V, 6000 K. MARCA FORGHTING, MODELO FORLITE. INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 8 |  |  | 0
11.5.2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX XLP (2-2 + 1-2), CALIBRE # 2 INCLUYE: CINTA AISLANTE VULCANIZADA, PONCHADO DE TERMINAL BIMETALICA PARA COBRE Y ALUMINIO, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 96 |  |  | 0
11.5.3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/4 ", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO, RELLENO, MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 96 |  |  | 0
11.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO HEXAGONAL DE 5.00 MTS. DE ALTO, CON 1 HASTA 4 PERCHAS (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: COLOCACION DE POSTE , APLICACION PRIMER Y DOBLE CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL (COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION), GRUA PARA MANOBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | PZA | 8 |  |  | 0
11.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA LUMINARIA EN POSTE DE 5 M CON DOBLE PERCHA, INCLUYE: EL DOBLE DEL CABLEADOO, 2 CABLES CAL 12 AWG COLOR NEGRO PARA FASE, 2 CABLES CAL 14 AWG COLOR VERDE PARA TIERRAS FISICAS, TRAYECTORIA DESDE REGISTRO EN PISO HASTA CADA UNA DE LAS LUMINARIAS O DESCONECTADOR EN POSTE (SEGUN SEA EL CASO), PONCHADO DE TERMINALES DERIVADORAS BIMETALICAS EN REGISTRO (UNA POR DOS CABLES), CINTA VULCANIZABLE SOBRE CADA TERMINAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 2 |  |  | 0
11.6 | ALBAÑILERIA
11.6.1 | BASE PARA POSTE METALICO A BASE DE CONCRETO DE 30X60X80CM, INCLUYE: ANCLAS ., TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/2" DE DIAM. HACIA EL REGISTRO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 8 |  |  | 0
11.6.2 | REGISTRO ELECTRICO 40X40X40 CMS PREFABRICADO CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16 Y 1 1/4"X3/16", FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  |  | 0
11.9 | MEDICION
11.9.1 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE MEDICION NORMA CFE M-3, MONOFASICO 2F-3H , HASTA 24 KW EN 240 V ,INCLUYE: BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES CON CAPACIDAD DE 100A EN BARRAS, MUFA Y TUBO METALICO 1 1/4" GALVANIZADO PARED DELGADA CON ACCESORIOS A PRUEBA DE INTEMPERIE, CABLE CAL. 2 PARA FASES Y CAL. 4 PARA NEUTRO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X100A, TUBO CONDUIT METALICO 1/2" PARED DELGADA PARA BAJANTE A ELECTRODO DE TIERRA, ELECTRODO DE 1/2" POR 3 METROS DE LARGO, REGISTRO PARA ELECTRODO DE TIERRA, CABLEADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
11.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 1F-3H DE 24 CIRCUITOS, INTEMPERIE, ZAPATAS PRINCIPALES DE 125 A, MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
11.9.3 | ALIMENTACION ELECTRICA DE BASE DE MEDICION A CENTRO DE CARGA CON TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA 1 1/4", CABLE CAL. 2 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE CAL. 8 COLOR VERDE PARA TIERRA, INCLUYE. CURVAS, COPLES, CONECTORES, CONDULET, CONEXIONES, PASO EN MURO, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 15 |  |  | 0
VIII | PLACA DE OBRA
VIII.1 | CONSTRUCCION DE BASE PARA PLACA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE, EL COLOR DEBERA ESTAR INTEGRADO EN EL CONCRETO; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PARA EL CORRECTO ANALISIS DE ESTE CONCEPTO, VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
VIII.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE OBRA, DE 60 X 45 CM, CON INFORMACION DE LA OBRA GRABADA EN LA PLACA DE GRANITO COLOR ARENA CON LETRAS EN RELIEVE, PLACA COLOCADA CON ADHESIVO TIPO PEGAVITRO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PARA EL CORRECTO ANALISIS DE ESTE CONCEPTO, VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
____________________________________________________
ING. HECTOR GERMAN JUAREZ OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS