## CATALOGO
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 10 CADENAMIENTOS DEL O+ 000 AL O+ 513 Y ENTRONQUE CON CARRETERA A LOS PLANES EN EL CADENAMIENTO O+ 000)
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA | [5 empty] | LICITACIÓN No LPO-000000007-011-2026 | CATALOGO DE CONCEPTOS Y
[6 empty] | CONCURSO No. | CANTIDADES DE OBRA.
RESUMEN
I.- | TERRACERÍAS | [5 empty] | 51612717.32
II.- | GUARNICIONES | [5 empty] | 8632528.33
III.- | BANQUETAS | [5 empty] | 2950
IV.- | PAVIMENTACIÓN | [5 empty] | 9021716929.96
V.- | SEÑALAMIENTO | [5 empty] | 13781252.64
VI.- | OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE | [5 empty] | 231543512.57
[6 empty] | TOTAL : | 9327289890.82
[6 empty] | 16% I.V.A. | 1492366382.53
[6 empty] | IMPORTE : | 10819656273.35
IMPORTE DE LA PROPUESTA ES DE $________________________ 00/100 M.N. (SIN INCLUIR EL I.V.A.)
OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 10 CADENAMIENTOS DEL O+ 000 AL O+ 513 Y ENTRONQUE CON CARRETERA A LOS PLANES EN EL CADENAMIENTO O+ 000)
0
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA |  |  | 0 |  |  | LICITACIÓN No LPO-000000007-011-2026 | CATALOGO DE CONCEPTOS Y
|  |  | 0 |  |  | CONCURSO No. | CANTIDADES DE OBRA.
[5 empty] | PRECIO | PRECIO UNITARIO
CLAVE | NORMA | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | (CON LETRA) | IMPORTE
I.- |  | TERRACERÍAS
1 | N-CTR-CAR-1-01-002/11 | DEPALME DE CAPA VEGETAL POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, CON ESPESOR DE 20 CM. PARA DAR EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ARROPE DE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2174.54 | 2174.54 |  | 4728624.21 | 4728624.21
2 | N-CSV-CAR-3-02-007/10 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE HASTA 10 CM DE ESPESOR, APROXIMADO, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: DISGREGADO, ACAMELLONADO, ACOPIO, CARGA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO, (SEGÚN LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN) EN ZONAS DE ÁREAS VERDES, CON DISCO DE 3 MM (1/8”) DE ANCHO, CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PARA EL PERFILADO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 3161.92 | 3161.92 |  | 9997738.09 | 9997738.09
3 | N-CTR-CAR-1-01-003/11 | EXCAVACION Y/O CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION PARA LA ELABORACION DE CAJA CON ESPESOR VARIABLE PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA SER RETIRADO, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO. | M3 | 4500 | 4500 |  | 20250000 | 20250000
4 | N-CTR-CAR-1-01-009/16 | FORMACIÓN DE TERRAPLÉN AL NOVENTA POR CIENTO (90% DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR), CON MATERIAL APROVECHABLE PRODUCTO DE LOS CORTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2632.72 | 2632.72 |  | 6931214.6 | 6931214.6
5 | N-CTR-CAR-1-01-009/16 | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES PRODUCTO DE CORTE, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTO AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1867.28 | 1867.28 |  | 3486734.6 | 3486734.6
6 | N-CTR-CAR-1-01-009/16 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 1686.82 | 1686.82 |  | 2845361.71 | 2845361.71
7 | N-CTR-CAR-1-01-006/00 | 'ESCARIFICACION, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO: PARA CIEN POR CIENTO (100% DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR), PARA SUBRASANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 950 | 950 |  | 902500 | 902500
8 | N-CTR-CAR-1-01-005/11 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE UTILIZA EN LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 587.83 | 587.83 |  | 345544.11 | 345544.11
9 | N-CTR-CAR-1-01-019/23 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES NO COMPACTABLES (CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD) PROCEDENTES DE BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. COFORME A LA NORMATIVA SICT | M3 | 1450 | 1450 |  | 2102500 | 2102500
10 | N-CTR-CAR-1-01-018/21 | SUELO-CEMENTO PARA TERRAPLEN, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ADICIONANDO CEMENTO PORTLAND CON UNA PROPORCIÓN DEL 3.00 % DE SU P.V.S.M. AASHTO ESTÁNDAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 150 | 150 |  | 22500 | 22500
|  | SUB. TOTAL DE TERRACERIAS |  |  |  |  | 51612717.32 | 0
II.- |  | GUARNICIONES | [5 empty] | 0
11 | N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | 164 | 164 |  | 26896 | 26896
12 | N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICION DE CONCRETO F´c=150 kg/cm2. R.N. T.M.A. 19 MM. DE 15X20X40 CM DE SECCION TRAPEZOIDAL, CORTE DE JUNTAS VERTICALES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL PERALTE DE LA GUARNICION, LA MODULACION SERÁ INDICADA POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, TRANSPORTE A LA SIGUIENTE POSICION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2050 | 2050 |  | 4202500 | 4202500
13 | N-CTR-CAR-1-01-011/20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL PARA JARDDINERIA EN CAMELLON, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE A LA OBRA, ACOMODO DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS INDICADAS POR SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M3 | 447.92 | 447.92 |  | 200632.33 | 200632.33
14 | N-CTR-CAR-1-07-002/00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA MARCA COMEX, EN COLOR BLANCO O AMARILLO (PREVIAMENTE AUTORIZADO) EN TRAMOS RECTOS Y ROJO EN CURVAS, A DOS MANOS EN GUANICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2050 | 2050 |  | 4202500 | 4202500
|  | SUB. TOTAL DE GUARNICIONES |  |  |  |  | 8632528.33 | 0
III.- |  | BANQUETAS | [5 empty] | 0
15 | N-CTR-CAR-1-02-010/00 | "CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LACK 6X610/10 ., ACABADO, PULIDO Y RAYADO ESCOBILLADO, EN LOSAS DE SECCION VARIABLE, JUNTAS FRIAS EN ACABADO CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´c=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4"". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: MUESTRAS DE BANQUETAS EN CAMPO CON EL ACABADO ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS CON DIMENSION DE 1.5 x 1.5 MTS., SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO Y ACARREOS DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO EN COLOR BLANCO MARCA PASA O SIKA, CON EL EQUIPO ADECUADO, Y EN LA PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 % EN UN ESPESOR DE 15 CM Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. U.O.T. NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REA LIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES | M2 | 50 | 50 |  | 2500 | 2500
16 | N-CTR-CAR-1-01-011/20 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CORTE, LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3", COMPACTADO AL 85% PROCTOR, EN AREAS DE BANQUETAS Y ADYACENTES PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION. INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | 15 | 15 |  | 225 | 225
17 | N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACION EN CORTE EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, EN AREAS DE BANQUETAS, RAMPAS Y ADYACENTES, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | 15 | 15 |  | 225 | 225
|  | SUB. TOTAL DE BANQUETAS |  |  |  |  | 2950 | 0
IV.- |  | PAVIMENTACIÓN | [5 empty] | 0
18 | N-CTR-CAR-1-04-002/11 | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO A TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2", PARCIALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO. INCLUYE: ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, ESPESOR DE 20 CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. | M2 | 13563.14 | 13563.14 |  | 183958766.66 | 183958766.66
19 | N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FR-3 REBAJADO AL 8% EN VOLUMEN CON DIESEL, EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M² (NO SE ACEPTARÁ EL USO DE EMULSIONES). INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA MISMA), CARGA, CALENTADO, FLETE, ACARREOS Y APLICACIÓN DEL ASFALTO, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ UN ARENEO EN LAS ZONAS DONDE NO PENETRE LA IMPREGNACIÓN, EN UN TIEMPO NO MENOR DE 24 HRS., DESPUÉS DEL RIEGO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. (INCLUYE EL COSTO DEL ASFALTO). P.U.O.T. NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. | M2 | 13563.14 | 13563.14 |  | 183958766.66 | 183958766.66
20 | N-CTR-CAR-1-04-005/15 | RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMUSIÒN ASLFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M². INCLUYE: BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION, DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. (INCLUYE EL COSTO DEL ASFALTO). P.U.O.T. (NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA. | M2 | 11735.06 | 11735.06 |  | 137711633.2 | 137711633.2
21 | N-CMT-4-05-004/25 | CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PARA CARPETA GRADO PG 70H-16, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | KG | 91533.47 | 91533.47 |  | 8378376130.24 | 8378376130.24
22 | N-CTR-CAR-1-04-006/25 | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREOS, NO INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 70H-16, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 11735.06 | 11735.06 |  | 137711633.2 | 137711633.2
|  | SUB. TOTAL DE PAVIMENTACION |  |  |  |  | 9021716929.96 | 0
V.- |  | SEÑALAMIENTO | [5 empty] | 0
23 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | MARCAS M-1.1 Y M-3.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA Y RAYA EN LA ORILLA IZQUIERDA CONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 2115.08 | 2115.08 |  | 4473563.41 | 4473563.41
24 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA, CONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 2974.41 | 2974.41 |  | 8847114.85 | 8847114.85
25 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | MARCAS M-4.1 RAYA DE ENTRADA Y SALIDA, CONTINUA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 481.44 | 481.44 |  | 231784.47 | 231784.47
26 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | PINTURA DE RAYA M-5.1 RAYA BLANCA QUE LIMITA LA ZONA NEUTRAL, SE PINTARA UN ANCHO DE 10 CM DE COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M | 133.77 | 133.77 |  | 17894.41 | 17894.41
27 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | PINTURA DE RAYA M-5.2 RAYA BLANCA CANALIZADORA, SE PINTARA UN ANCHO DE 10 CM DE COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M | 292.11 | 292.11 |  | 85328.25 | 85328.25
28 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | PINTURA DE RAYA M-6 ALTO TOTAL BLANCA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO, EN RAYAS DE PARADA CONSISTENTE EN UNA RAYA DE 60 CM, DE ANCHO TIPO PARALELA AL CRUCE PEATONAL Y SEPARADA 1.20 M, DE ESTE; Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE LIMPIEZA POR ASPERSION, PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M | 4.5 | 4.5 |  | 20.25 | 20.25
29 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | PINTURA DE RAYA M-9 ESPACIAMIENTO LOGARITMICO BLANCA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO, EN RAYAS REDUCTORAS CONSISTENTE EN UNA RAYA DE 60 CM, Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CARRETERAS. INCLUYE LIMPIEZA POR ASPERSION, PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M | 130 | 130 |  | 16900 | 16900
30 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHAS, LETRAS, NUMEROS M-11.1 DE COLOR BLANCO, DELINEANDO EL CONTORNO CON RAYAS DE 5 CM DE ANCHO COLOR NEGRO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION CON PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | PZA | 19 | 19 |  | 361 | 361
31 | N-CTR-CAR-1-07-001/23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO, CON PINTURA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLEJANTE PARA TRAFICO, PARA INDICADOR DE VELOCIDAD HORIZONTAL. CONSISTE EN UNA MARCA INTEGRADA POR UNA RAYA DE 0.10 MTS. DE ANCHO EN FORMA DE RECTANGULO CON LOS EXTREMOS REDONDEADOS DE 4.00 MTS DE ALTO Y 2.00 MTS. DE ANCHO PARA VELOCIDADES DE HASTA 60 KM/H; PARA VELOCIDADES MAYORES TIENE 3.00 MTS. DE ANCHO POR 6.00 MTS. DE ALTO Y LA RAYA ES DE 0.15 CMS. DE ANCHO. SE COLOCA EL PICTOGRAMA DEL NUMERO DE VELOCIDAD; Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INCLUYE LIMPIEZA POR ASPERSION, PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 13 | 13 |  | 169 | 169
32 | N-CTR-CAR-1-07-004/02 | BOTONES BRM-A2 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, PLÁSTICOS DE DOS CARAS, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 244 | 244 |  | 59536 | 59536
33 | N-CTR-CAR-1-07-004/02 | BOTONES BRM-B1 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, PLÁSTICOS DE UNA CARA, COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 209 | 209 |  | 43681 | 43681
34 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL PREVENTIVA SP-19 SALIDA, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
35 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL PREVENTIVA SP-26 VADO, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4 | 4 |  | 16 | 16
36 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL PREVENTIVA SP-12 INTERSECCIÓN, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
37 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTO, CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
38 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 CEDA EL PASO, CON UN TABLERO DE 85 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3 | 3 |  | 9 | 9
39 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 VELOCIDAD, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 11 | 11 |  | 121 | 121
40 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-14 DOBLE CIRCULACIÓN, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
41 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 PROHIBIDO ESTACIONARSE, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2 | 2 |  | 4 | 4
42 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACIÓN SII-15 DISTANCIA EN KILÓMETROS SIN RUTA, CON UN TABLERO DE 76 CM X 30 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 | 1 |  | 1 | 1
43 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-11 CONFIRMATIVA, CON UN TABLERO DE 40 CM X 178 CM, EN DOS POSTES, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2 | 2 |  | 4 | 4
44 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-11 CONFIRMATIVA, CON DOS TABLEROS DE 40 CM X 178 CM, EN DOS POSTES, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6 | 6 |  | 36 | 36
45 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 | INDICADORES DE OBSTACULOS OD-5, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE BLANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 9 | 9 |  | 81 | 81
46 | N-CTR-CAR-1-07-007/00 | INDICADORES DE ALINEAMIENTO OD-6, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE BLANCO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 68 | 68 |  | 4624 | 4624
|  | SUB. TOTAL DE SEÑALAMIENTOS |  |  |  |  | 13781252.64 | 0
|  | VADOS | [5 empty] | 0
VI.- |  | OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE | [5 empty] | 0
47 | N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE OBRAS DE PROTECCIÓN. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 439.05 | 439.05 |  | 192764.9 | 192764.9
48 | N-CTR-CAR-1-01-011/20 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. EN CAPAS DE 20 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA LA PROTECCION DE ESTRUCTURAS, INCLUYE, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 327.98 | 327.98 |  | 107570.88 | 107570.88
49 | N·CTR·CAR·1·01·013 | CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y DESPALME DE CAPA VEGETAL NO UTILIZABLE PARA EL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 50 | 50 |  | 2500 | 2500
50 | N·CTR·CAR·1·01·013 | ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA KILOMETROS SUBSECUENTES. (3 KM). INCLUYE: EL EQUIPO NECESARIO. | M3-KM | 150 | 150 |  | 22500 | 22500
51 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 250 KG/CM² HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4". CON UN REVENIMIENTO DE 8-10 CM., PARA OBRA DE DRENAJE MENOR. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, AFINE, CURADO. FLETE Y ACARREOS HASTA LA OBRA, ARMADO DE MURO POR MEDIOS MANUALES EN SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, AMARRES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE COLOCACION, SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, RELLENO COMPACTADO AL 95% MINIMO, CON MATERIAL SELECCCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. (DETALLES EN PLANO). | M3 | 184.65 | 184.65 |  | 34095.62 | 34095.62
52 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO F= 4200 KG/CM2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | KG | 15203.65 | 15203.65 |  | 231150973.32 | 231150973.32
53 |  | 'PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2 CONFORME A LA NORMA SCT DE 5 CMS. DE ESPESOR EN ZANJAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 19 | 19 |  | 361 | 361
54 | N-CTR-CAR-1-02-002/20 | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE DESCARGA Y DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 150 KG/CM² HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4". DE 10 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 12-15 CM., PARA OBRA DE DRENAJE MENOR. INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, AFINE, CURADO. FLETE Y ACARREOS HASTA LA OBRA, EN SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, AMARRES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE COLOCACION, SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, RELLENO COMPACTADO AL 95% MINIMO, CON MATERIAL SELECCCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. (DETALLES EN PLANO). | M3 | 18 | 18 |  | 324 | 324
55 | N-CTR-CAR-1-03-003/00 | CUNETAS DE SECCIÓN 0.12 M2 REVESTIDAS DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C = 150 KG/CM², DE 8 CM DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T. | M3 | 4.78 | 4.78 |  | 22.85 | 22.85
56 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN ZAMPEADO Y DENTELLÓN 6-6/4-4. INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRES, FLETE Y ACARREOS HASTA LA OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE COLOCACION, SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. | M2 | 180 | 180 |  | 32400 | 32400
|  | SUB. TOTAL DE OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE |  |  |  |  | 231543512.57 | 9327289890.82
|  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  | 9327289890.82