## ANEXO 01
NO PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | PIEZAS POR KIT | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA
1 | KIT NO 1, DEBE CONTENER: |  |  | KIT | 1
| CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE ADULTO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | DRAGER MP02607 | 800
| CIRCUITO PARA VENTILACION MECÁNICA NO INVASIVA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, GENERADOR DE PRESIÓN POSITIVA, KIT DE PUNTAS NASALES. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850. | CAREFUSION 12204-102 | 84
| CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTOLLENADO, DESECHABLE, COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | DC MEDICAL 3490 | 70
| FILTRO BACTERIAL PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN/INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD | DRAGER MP01801 | 812
| SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 16FR | PAHSCO T20036 | 532
| SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 14FR | PAHSCO T20035 | 105
| SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 8FR | PAHSCO T20032 | 112
| SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CALIBRE 5FR | PAHSCO T20030 | 224
| COPA ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA ESTERILIZADOR STERIS V-PRO MAX 2 | STERIS PB011 | 6
| CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE PEDIÁTRICO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, RAMA ESPIRATORIA CON TRAMAPA DE AGUA , TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | INTERSURGICAL 4504810 | 343
| CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRASLADO OXYLOG 3000/3000 + | DRAGER 5703041/INTERSURGICAL 2072000 | 252
| FILTRO BACTERIAL PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN | DRAGER MP01770/INTERSURGICAL 1544000 | 616
2 | KIT NO 2, DEBE CONTENER: |  |  | KIT | 1
| CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CON CABLE CALEFACTOR Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. INCLUYE JUEGO DE ADAPTADORES PARA SU CONEXIÓN A VENTILADORES CAREFUSION BEARCUB 750PSV. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL RT225 | 450
| CIRCUITO PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CPAP DE BURBUJA DE PACIENTE NEONATAL, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, GENERADOR DE CPAP DE BURBUJA Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL BC161-10 | 100
| INTERFACE TUBO NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 70MM DE LONGITUD | FISHER & PAYKEL BC191-05 | 100
| CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 3.00MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 2.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC3020-10 | 70
| CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.00MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 3.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC4030-10 | 28
| CÁNULA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA DE 4.50MM DE DIÁMETRO DE NARINA Y 4.00MM DE SEPARACIÓN DEL TABIQUE. | FISHER & PAYKEL BC4540-10 | 14
| MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO CHICO | FISHER & PAYKEL BC800-10 | 14
| MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO MEDIANO | FISHER & PAYKEL BC801-10 | 14
| MASCARILLA NASAL PARA CPAP DE BURBUJA, TAMAÑO GRANDE | FISHER & PAYKEL BC802-10 | 14
| GORRO NEONATAL PARA FIJACIÓN DE SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA, MEDIDA 29-36CM | FISHER & PAYKEL BC309-05 | 42
| GORRO NEONATAL PARA FIJACIÓN DE SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA, MEDIDA 25-29CM | FISHER & PAYKEL BC306-05 | 42
| CIRCUITO ADULTO, CON FILTRO BACTERIAL, MASCARILLA, CODO CON PUERTO PARA CO2, PIEZA EN Y, BOLSA DE 3 LT, LINEA DE CAPNOGRAFIA, CODO Y MANGUERA PARA VENTILACIÓN MANUAL DE MONTAJE EN MÁQUINA DE ANESTESIA DATEX | AFNX2904-A | 1162
| CIRCUITO PEDIATRICO, CON FILTRO BACTERIAL, MASCARILLA, CODO CON PUERTO PARA CO2, PIEZA EN Y, BOLSA DE 3 LT, LINEA DE CAPNOGRAFIA, CODO Y MANGUERA PARA VENTILACIÓN MANUAL DE MONTAJE EN MÁQUINA DE ANESTESIA DATEX | B1513XX-ARLH | 350
| CIRCUITO NEONATAL, CON FILTRO BACTERIAL Y FILTRO HUMIDIFICADOR, CODO CON PUERTO PARA CAPNOGRAFÍA, PIEZA EN Y, BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL DE 0.5 LT, LINEA DE CAPNOGRAFÍA, CODO Y MANGUERA PARA VENTILACIÓN MANUAL DE MONTAJE EN MÁQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA. | 1552017-AS | 113
| CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA DE PACIENTE ADULTO, CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA, RAMA ESPIRATORIA CALENTADA, TUBO DE CONEXIÓN AL HUMIDIFICADOR Y CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE. COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR850 | FISHER & PAYKEL RT200 | 140
3 | EQUIPO DE VENOCLISIS DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. (COMPATIBLE EQUIPO BAXTER) |  |  | PIEZA | 2620
4 | EQUIPO DE VENOCLISIS DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. (COMPATIBLE EQUIPO ICU MEDICAL/PLUM) |  |  | PIEZA | 1350