## Resumen
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE POZO 1R EN EL POBLADO DE LA MATANZA.
UBICACIÓN: | LA MATANZA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | FECHA: OCTUBRE DE 2023.
RESUMEN
IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE POZO 1R LA MATANZA.
| ACARREO Y MOVIMIENTO DE EQUIPO. |  | 0 | 0 | 0
0
| ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE. |  | 0 |  | 0
0
| PERFORACIÓN DE POZO DE 12" NOMINAL DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ROTATIVO EN MATERIAL TIPO I Y II. |  | 0 |  | 0
0
| AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" NOMINAL DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ROTATIVO EN MATERIAL TIPO I Y II. |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
| COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. |  | 0 |  | 0
0
IMPORTE CON LETRA: |  | SUBTOTAL | 0 |  | 0
|  | I. V. A. (16%) | 0
|  | TOTAL | 0
0
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ

## ppto. pozo La Matanza
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO 1R EN EL POBLADO DE LA MATANZA.
UBICACIÓN: LA MATANZA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |  |  |  |  | FECHA: OCTUBRE DE 2023.
No. | Especficación | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE POZO 1R LA MATANZA.
ACARREO Y MOVIMIENTO DE EQUIPO
1 | 5000.01 Y 5000.02 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS. CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS. | LOTE | 1 | 0 | 0
2 | 5001.01 Y 5001.02 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN POR KILOMETRO SUBSECUENTE A LOS PRIMEROS 15 KM, CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 M EN CAMINO PAVIMENTADO. | KM | 2 | 0 | 0
3 | 5001.01 Y 5001.02 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. DE PROFUNDIDAD. | LOTE | 1 | 0 | 0
4 | 5004.01 Y 5004.02 | EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES DE LAVADO DE POZO CON EQUIPO TIPO ROTATORIO. | HORA | 2 | 0 | 0
5 | 5006.01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS. | LOTE | 1 | 0 | 0
6 | 5010.01 | CONDUCTOR PARA POZOS. | LOTE | 1 | 0 | 0
7 | 5010.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LODO DE PERFORACIÓN (SE CONSIDERA 30% DE MERMA). | M³ | 1 | 0 | 0
TOTAL DE ACARREO Y MOVIMIENTO DE EQUIPO | [5 empty] | 0
ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE.
8 | 5015.01 Y 5015.02 | ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1er. KM. | M³ | 2 | 0 | 0
9 | 5015.01 Y 5015.02 | ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KILOMETROS SUBSECUENTES. | M³-KM | 1 | 0 | 0
TOTAL DE ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE. | [5 empty] | 0
PERFORACIÓN DE POZO DE 12" NOMINAL DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ROTATIVO EN MATERIAL.
10 | 5030.01 AL 5030.24 | TIPO I DE 0 A 100 M. | ML | 65 | 0 | 0
11 | 5030.01 AL 5030.24 | TIPO I DE 100 A 200 M. | ML | 10 | 0 | 0
12 | 5030.01 AL 5030.24 | TIPO II DE 0 A 100 M. | ML | 35 | 0 | 0
13 | 5030.01 AL 5030.24 | TIPO II DE 100 A 200 M | ML | 10 | 0 | 0
14 | 5050.01 Y 5050.02 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. | LOTE | 1 | 0 | 0
TOTAL DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" NOMINAL DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ROTATIVO EN MATERIAL. | [5 empty] | 0
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL.
15 | 5040.01 AL 5040.57 | TIPO I DE 0 A 100 M. | ML | 65 | 0 | 0
16 | 5040.01 AL 5040.57 | TIPO I DE 100 A 200 M. | ML | 10 | 0 | 0
17 | 5040.01 AL 5040.57 | TIPO II DE 0 A 100 M. | ML | 30 | 0 | 0
18 | 5040.01 AL 5040.57 | TIPO II DE 100 A 200 M. | ML | 20 | 0 | 0
19 | 8056.00 AL 15 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO PARA ADEME DE POZO. | ML | 121 | 0 | 0
20 | 8055.00 AL 15 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 26" DE DIÁMETRO PARA CONTRAADEME DE POZO. | ML | 4 | 0 | 0
TOTAL DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL. | [5 empty] | 0
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO.
21 | 5065.01. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZOS. | M³ | 26.6 | 0 | 0
22 | 5065.02 | ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. | M³-KM | 1383.2 | 0 | 0
23 | 5070.01 AL 5070.03 | MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMÁTICAS DE ALTA PRESIÓN PRIMER KILÓMETRO | LOTE | 1 | 0 | 0
24 | 5070.01 AL 5070.03 | MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMÁTICAS DE ALTA PRESIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES. | KM | 52 | 0 | 0
25 | 5074.01, 5074.02 | UNIDADES NEUMÁTICAS DE ALTA PRESIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR EL CLIENTE (PORTATEL DE250PSI Y 360 PCM). | HORA | 12 | 0 | 0
26 | 5070.01 AL 5070.03 | ACARREO EN EL 1er. KM DE TUBERÍA PARA ADEME DE ACERO | TON | 10.72 | 0 | 0
29 | 5070.01 AL 5070.03 | ACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1ero. DE TUBERÍA PARA ADEME DE ACERO. | TON-KM | 557.44 | 0 | 0
| 5065.04 | ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES. | TON | 11.07
| 5065.05 | ACARREO EN LOS KMS. SUBSECUENTES AL 1ero. DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES. | TON-KM | 575.64
30 | 5080.01 AL 5080.10 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADOS CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HORAS, BOMBA CON COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO HASTA LA PROFUNDIDAD TOTAL DEL POZO. | LOTE | 1 | 0 | 0
31 | 5081.01 AL 5081.10 | HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS, BOMBA CON COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.50 MTS. (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 H.P NOMINALES MÍNIMOS. | HORA | 48 | 0 | 0
32 | 5082.01 AL 5082.10 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO, EJECUTADOS CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA CUANDO SE ORDENEN LECTURAS DE RECUPERACIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
33 | 5110.01 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA. | LOTE | 1 | 0 | 0
34 | 5066.01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. | LITRO | 14 | 0 | 0
35 | 5061.01 AL 5061.10 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO, PARA ADEME DE 12" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR. | ML | 61 | 0 | 0
36 | 5061.01 AL 5061.10 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA RANURADA TIPO CANASTILLA DE 12" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, PARA ADEME. | ML | 60 | 0 | 0
37 | 5061.01 AL 5061.10 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO, PARA CONTRAADEME DE 26" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. | ML | 4 | 0 | 0
TOTAL DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. | [5 empty] | 0
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE POZO 1R LA MATANZA. | [5 empty] | 0
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ